N° de la demande de l’analyse : ……./2026/IBTIKAR/PLAGENOR/ESSBO                                          V 01 / 29.10.2025

Séchage à froid sous vide - Lyophilisation
EGTP-Lyoph

Afin de garantir un traitement optimal de vos échantillons, veuillez remplir ce formulaire avec précision. Tous les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

1. Informations du demandeur

Nom et prénom : * Nom complet du demandeur

Université / École : * Nom de l’établissement

Laboratoire :  Nom du laboratoire

Fonction / Poste: * Etudiant/doctorant/Chercheur/MCA…

Adresse e-mail: * E-mail du demandeur

Numéro de téléphone : * Numéro du demandeur

2. Informations relatives à la demande d’analyse

Type de prestation: Lyophilisation des échantillons biologiques.

Cadre de l’analyse : * Choisissez un élément.

Titre du projet : * Titre de la recherche

Directeur de recherche : * Nom et prénom du directeur de recherche encadrant le projet

3. Informations sur les échantillons

| N | Code* | Type de L’échantillon (Bactérie, plantes) * | Volume/poids initial (ml/g) * | Niveau de desiccation (primaire/secondaire) * | Conditions de stockage initiales * | Remarques particulières |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |

1. Exigences générales sur les échantillons

Les échantillons soumis à la lyophilisation doivent impérativement être purs, correctement étiquetés et fournis dans des récipients rodés adaptés à l'équipement Beta 2-8 LSCplus (Martin Christ, Allemagne).

Récipients recommandés pour lyophilisation

ERLENMEYERS COL RODÉ 29/32 (prioritaire)

| Volume nominal | Col rodé | Diamètre col (mm) | Remplissage optimal (40%) | Remplissage max (50%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 ml | 29/32 | 18-22 (ext) | 20 ml | 25 ml |
| 100 ml | 29/32 | 21-26 (ext) | 40 ml | 50 ml |
| 250 ml | 29/32 | 29-34 (ext) | 100 ml | 125 ml |
| 500 ml | 29/32 | 29-34 (ext) | 200 ml | 250 ml |
| 1000 ml | Non standard | 36-42 (ext) | 400 ml | 500 ml |

Critères de remplissage :

- Remplissage optimal recommandé : 40 % du volume nominal

- Remplissage maximum acceptable : 50 % du volume nominal

- Ne pas dépasser 50 % : risques de saturation du condenseur, dégradation du vide, et meltback (fusion) de l'échantillon

- Ratio Labconco : volume du récipient = 2–3x le volume de l'échantillon liquide (ex. : 1.5 ml d'échantillon → Erlenmeyer 100 ml minimum, remplissage à 40 ml)

- Charge totale par batch : Ne pas dépasser 1.6–2.0 kg (40-50 % de la capacité condenseur de 4 kg)

Autres récipients (volumes maximums)

| Type de récipient | Volume max (50%) | Remplissage optimal (40%) |
| --- | --- | --- |
| Microtubes (1.5 ml) | 0.75 ml | 0.6 ml |
| Tubes cryo 5 ml | 2.5 ml | 2 ml |
| Tubes polypropylène 5 ml | 2.5 ml | 2 ml |
| Vials verre 2-10 ml | 50 % du volume nominal | 40 % du volume nominal |
| Flacons 10-50 ml | 50 % du volume nominal | 40 % du volume nominal |

Tout échantillon biologique (ex. : cultures microbiennes) doit être récent, viable et exempt de contamination.

2. Échantillons pathogènes ou d'origine clinique

Pour tout échantillon pathogène ou d'origine clinique, le demandeur doit joindre un document de déclaration de risque biologique précisant au minimum le niveau de biosécurité requis (ex. : classe 2 ou 3), conformément à la directive 2000/54/CE et aux normes ISO 35001.

En l'absence de ce document, la demande sera systématiquement suspendue ou refusée, conformément aux normes de biosécurité et de transport des substances infectieuses (ADR 6.2, IATA DGR).

Il est strictement interdit d'envoyer des échantillons présentant un risque non déclaré.

3. Responsabilité qualité

La plateforme PLAGENOR assure la congélation des échantillons à −80 °C avant lyophilisation, conformément aux bonnes pratiques de préparation qui recommandent une congélation profonde avant le séchage sous vide pour optimiser la sublimation.

La qualité intrinsèque de l'échantillon (pureté, stabilité, concentration, absence de contamination ou de dégradation avant l'envoi) reste sous l'entière responsabilité du demandeur et conditionne directement la qualité du produit lyophilisé obtenu.

La plateforme décline toute responsabilité en cas de dégradation préalable de l'échantillon.

4. Mode de livraison et présentation des échantillons

Les échantillons doivent être exclusivement apportés par le demandeur à la plateforme PLAGENOR, accompagnés de la fiche IBTIKAR dûment renseignée et signée.

Aucun autre mode de livraison (transport postal, courrier spécialisé, etc.) ne sera accepté.

5. Conditions thermiques lors de la livraison

Les conditions thermiques suivantes s'appliquent à TOUS les échantillons, qu'ils soient ordinaires ou à risque biologique.

Échantillons non congelés (liquides ou suspensions)

- Température requise à la livraison : 2–8 °C (tolérance : 4 °C ± 2 °C)

- Récipient de transport : contenant isotherme avec éléments réfrigérants (blocs eutectiques ou gels réfrigérants pré-refroidis à 4 °C)

- Délai maximal avant livraison : 24 heures après préparation pour garantir la viabilité et l'intégrité

- Documentation : le demandeur doit confirmer l'état du récipient à la réception (température, étanchéité)

Échantillons congelés (−20 °C / −80 °C)

- Température requise à la livraison : ≤ −20 °C (idéalement −80 °C maintenu)

- Récipient de transport : cooler rigide en polystyrène avec glace carbonique (dry ice, UN 1845, ~5 kg) ou blocs eutectiques extrêmement froids

- Délai maximal avant livraison : 48–72 heures selon isolation du récipient

- Conditionnement obligatoire : emballage externe non hermétiquement scellé pour l'évacuation du CO₂

- Étiquetage requis : marquage « GLACE CARBONIQUE – UN 1845 » avec masse en kg

Échantillons déjà lyophilisés (produits finals)

- Température : ambiante (15–25 °C) ou réfrigérée (2–8 °C) selon stabilité

- Protection obligatoire : récipient hermétiquement scellé, à l'abri de l'humidité (HR < 60 %) et de la lumière directe

- Délai : sans limite si conditions respectées

6. Solvants et substances interdits pour la lyophilisation sur Alpha 3-4 LSCbasic

L'utilisation des substances suivantes est strictement interdite :

| Catégorie | Substances interdites | Risque |
| --- | --- | --- |
| Acides concentrés | TFA >10 % v/v, Acide formique >10 % v/v, Acides halogénés | Corrosion acier 316L, dégradation joints EPDM |
| Solvants halogénés | Tétrachlorure de carbone, Chloroforme concentré, Dichlorométhane >50 % v/v | Attaque matériaux, gaz toxiques |
| Solvants réactifs | Pyridine concentrée, Dioxane, Éthers peroxydables (THF vieilli) | Peroxydation, explosion, polymérisation |
| Solvants très volatils | Acétone pure, Acétonitrile pur, Méthanol pur, Éthanol absolu | Inflammabilité, risque d'explosion |
| Substances instables | Explosifs, Perchlorates, Azotures, Matières radioactives | Explosion, contamination |
| Autres | DMSO pur >90 %, t-Butanol pur | Crystallisation, colmatage condenseur |

Seuils de concentration maximale autorisée :

- ≤ 10 % v/v : Solvant organique en matrice aqueuse → Utilisation standard autorisée

- 10–50 % v/v : Nécessite validation préalable + surveillance

- > 50 % v/v : Interdit, sauf protocole exceptionnel approuvé

Les solvants non listés ou à concentration > 10 % v/v doivent faire l'objet d'une consultation préalable. Le non-respect entraînera l'annulation de la demande.

Déclaration de responsabilité éthique :

La signature de ce formulaire atteste que les échantillons soumis ont été collectés, manipulés et transférés conformément aux normes éthiques et réglementaires en vigueur. Le demandeur en assume l'entière responsabilité quant à la nature, l'origine et l'utilisation des échantillons, y compris toute implication éthique ou juridique liée à leur traitement ou analyse.

Signature du demandeur : *

5. Validation de la demande (Cadre réservé à PLAGENOR) :

| Opérateur |  |
| --- | --- |
| Nom et prénom : | Checklist de conformité (à remplir par PLAGENOR) : ☐ Échantillons reçus en bon état (aspect, température…) ☐ Mode de conservation/transport respecté ☐ Formulaire rempli intégralement Commentaire (optionnel) : |
| Date de la réception : Signature : |  |
| Visa des responsables |  |
| Visa du Chef du Service Commun | Visa du Directeur de l’ESSBO |