Appel d’Offres National Ouvert
avec Exigence de Capacités Minimales
n°02 /SME/SDFM/SG/ESSBO/2026

Opération : Etude et suivi des travaux d’aménagement et de rénovation de l’auditorium au profit de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran en lot unique.

CAHIER DES CHARGES

Établi conformément au décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 et à la loi 23-12 du 05 août 2023
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public

PROJET :

Travaux d’aménagement et de rénovation de l’auditorium au profit de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran en lot unique.

Financement : investissement

| Soumissionnaire (cachet de l’entreprise) : |  | Service Contractant : École Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran N. I. F : 419020000310963 Adresse : Cité Emir Abdelkader, Ex-INESSMO, 31000. Oran, BP 1042 Saim Mohamed. Tél./ Fax : 041.24.63.76 |
| --- | --- | --- |

Sommaire

A)	Instructions aux Soumissionnaires	4

Article 1 :	Objet du cahier des charges	5

Article 2 :	Mode de passation	5

Article 3 :	Conditions d’éligibilité	5

a)	Capacités professionnelles	5

b)	Capacités humaines et techniques	Erreur ! Signet non défini.

Le personnel à mettre en place en charge de l’exécution des travaux de cette opération doit obligatoirement comprendre au moins :	Erreur ! Signet non défini.

- cinq (05) ouvriers	Erreur ! Signet non défini.

Ce personnel doit être régulièrement affilié à la CNAS (en cours de validité).	Erreur ! Signet non défini.

NB : Il est à préciser que les moyens en capacité humaine et technique requis pour les conditions l’éligibilité ne feront pas l’objet d’une notation	Erreur ! Signet non défini.

c)	Capacités financières	5

Article 4 :	Exclusion de la participation aux marchés publics	5

Article 5 :	Vérification des capacités des soumissionnaires	6

Article 6 :	Etude du cahier des charges	6

Article 7 :	Publication de l’avis d’appel d’offres	6

Article 8 :	Retrait du cahier des charges	6

Article 9 :	Visite du site	6

Le soumissionnaire doit préalablement avoir visité les lieux et avoir pris connaissance de l’état des structures. Il doit réunir sous sa propre responsabilité tous les renseignements qui pourraient lui être nécessaires pour préparer son offre et prendre un engagement contractuel.	6

Article 10 :	Demande d’éclaircissements apportés aux documents de l’appel d’offres	6

Article 11 :	Modification du cahier des charges	7

Article 12 :	Langues de l’offre	7

Article 13 :	Présentation de l’offre	7

Article 14 :	Contenu du dossier de soumission	8

a)	Dossier de candidature	8

b)	Offre technique	8

c)	Offre financière	9

Article 15 :	Durée de préparation des offres	9

Article 16 :	Date et heure de dépôt des offres	9

Article 17 :	Lieu de dépôt des offres	9

Article 18 :	Durée de validité des offres	9

Article 19 :	Montant et monnaie de l'offre	10

Article 20 :	Modification ou retrait des offres	10

Article 21 :	Formes et signature des offres	10

Article 22 :	Ouverture des plis et évaluation des offres.	10

Article 23 :	Révision et actualisation des plis	11

Article 24 :	Critères d’évaluation	11

A-	Notation de l’offre technique sur 100 points :	11

NB : Il est à rappeler que les moyens en capacité humaine et technique requis pour les conditions l’éligibilité ne font pas l’objet d’une notation	12

B-	Évaluation financière des offres	12

C-	Choix du cocontractant	13

Article 25 :	Attribution provisoire du marché	13

Article 26 :	Droit de recours	13

Article 27 :	Lutte contre la corruption	14

Article 28 :	Clauses de principe	14

Article 29 :	Marge de préférence	14

Article 30 :	Cas d’infructuosité ou d’annulation d’une procédure de passation	14

Article 31 :	Cas de désistement du soumissionnaire	14

Article 32 :	Sanctions encourues par le soumissionnaire défaillant	14

Article 33 :	Caractère confidentiel de l’offre	14

Article 34 :	Droit reconnu au service contractant de rejeter une offre	15

Article 35 :	Acceptation des clauses du cahier des charges	15

Article 36 :	Entrée en vigueur	15

B)	Cahier des Prescriptions Spéciales (C.P.S)	16

Article 1 :	Objet du marché	18

Article 2 :	Mode de passation	18

Article 3 :	Les intervenants directs	18

Conformément à l’article 03 du Décret exécutif n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des travaux, les principaux intervenants sont :	18

3.1 le service contractant : Le service contractant est la personne morale de droit public ou de droit privé disposant d’une capacité juridique à l’effet de contracter des marchés publics, notamment de travaux, dans les conditions fixées par la réglementation des marchés publics.	18

Désigne le maître d’ouvrage en se référant au Directeur de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran qui a lancé l’appel d’offres pour la conclusion du marché.	18

3.2. Le maître de l’ouvrage Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014 relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’ouvrage déléguée, est entendu par maître de l’ouvrage, l’Etat, en qualité de personne morale de droit public, initiant un projet ou programme, en vue de son étude et/ou de sa réalisation, clairement défini et dont les objectifs, les moyens et les résultats attendus sont initialement consacrés.	18

Article 4 :	Caractère des documents constituant le marché public de travaux	19

Article 5 :	Notification de documents et dévolution d’attributions	19

Article 6 :	Montant du marché	20

Article 7 :	Modalités de rémunération des marchés publics de travaux	20

Article 8 :	Variation des prix (Révision et actualisation des prix)	20

Article 9 :	Les modalités relatives aux notifications	20

Article 10 :	Ordres de service	20

Article 11 :	Délai d’exécution des travaux	21

Article 12 :	Modification et déplacement du délai d’exécution et de la durée du marché	21

Article 13 :	Avenant	21

Article 14 :	Paiement, condition de règlement, domiciliation bancaire.	22

Article 15 :	Contrôle des coûts	22

Article 16 :	Constatations et constats contradictoires	22

Article 17 :	La sous-traitance	22

Article 18 :	Domicile de l’entrepreneur	23

Article 19 :	Présence sur les lieux des travaux, convocation et rendez-vous de chantier	23

Article 20 :	Obligation de confidentialité	23

Article 21 :	Les conditions relatives au travail et protection de la main-d’œuvre	23

Article 22 :	Protection de l’environnement	23

Article 23 :	Propriété industrielle ou commerciale	23

Article 24 :	Nantissement	24

Article 25 :	Caution de bonne exécution et caution de garantie	24

Article 26 :	Réception des prestations	24

Article 27 :	Délai de garantie	24

Article 28 :	Assurance du chantier	24

Article 29 :	Résiliation	25

Article 30 :	Pénalités de retard	25

Article 31 :	Règlement des litiges	25

Article 32 :	Les Avances	25

Article 33 :	Délai de constatation	25

Article 34 :	Délai de mandatement	26

Article 35 :	Force majeure	26

Article 36 :	Textes généraux	26

Article 37 :	Mise en vigueur du marché	27

Article 38 :	Formation	27

C)	Cahier des Prescriptions Techniques Communes  (C.P.T.C.)	28

I-	DESCRIPTION DU PROJET	29

I.1.	Présentation du projet :	29

ANNEXES	48

A)	Déclaration de Candidature	49

B)	Déclaration de Probité	55

C)	Déclaration à Souscrire	58

D)	Planning de réalisation des travaux	66

E)	Lettre de soumission	68

F)	Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.)	73

G)	Détail Quantitatif et Estimatif (D.Q.E.)	91

PROJET :	92

Travaux d’aménagement et de rénovation de l’auditorium au profit de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran en lot unique	92

Document à insérer dans le dossier de l’offre financière	112

PROCES VERBAL DE VISITE	113

114

OPERATION	114

Conditions d’éligibilité	116

a)-Capacités professionnelles	116

Le personnel à mettre en place en charge de l’exécution des travaux de ce lot doit obligatoirement comprendre au moins :	116

cinq (05) ouvriers	116

Ce personnel doit être régulièrement affilié à la CNAS (en cours de validité).	116

NB : Il est à préciser que les moyens en capacité humaine et technique ne feront pas l’objet d’une notation	116

c)-Capacités financières	116

Le soumissionnaire, sous peine de rejet de son offre, est tenu de présenter une offre pour l’ensemble des items de l’opération.	116

1-	Dossier de candidature	116

2-	Dossier offre technique	116

3-	Dossier Offre financière	116

Instructions aux Soumissionnaires

Objet du cahier des charges

Le présent cahier des charges a pour objet le lancement d’un appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales, conformément aux articles 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 et 126 du décret Présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 et de la loi 12-23 du 05 août 2023 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, en vue de définir les conditions d’exécution et d’attribution du marché relatif à l’opération portant Travaux d’aménagement et de rénovation de l’auditorium au profit de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran en lot unique.

Mode de passation

Le présent marché sera passé suite à un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales, et ce, conformément aux dispositions des articles 40, 42 et 44 du décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015 et de la loi 23-12 du 05 août 2023, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Conditions d’éligibilité

Conformément à l'article 44 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales est ouvert aux entreprises disposant des capacités juridiques et réglementaires conformes à la réglementation algérienne pour l’exécution des marchés publics.

Pour que leur offre soit admise, les soumissionnaires doivent apporter la preuve qu’ils répondent aux conditions d’éligibilité telles que définies ci-après et qu’ils disposent des capacités et ressources nécessaires pour mener à bien l’exécution du marché.

TOUTES LES OFFRES PRESENTEES DOIVENT REMPLIR LES CONDITIONS SUIVANTES :

Capacités professionnelles

Les entreprises soumissionnaires doivent obligatoirement :

- Disposer d’un certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité de catégorie supérieure ou égale à Quatre (4) avec comme activité principale « travaux en bâtiment ».

- Avoir réalisé au moins un projet de même nature ou un projet de réalisation ou d’aménagement ou de réhabilitation d’un équipement d’un montant supérieur ou égal à Quarante millions (40 000 000) de dinars au cours des 10 dernières années, justifié par une attestation de bonne exécution délivrée par un service contractant public.

Capacités financières

La condition d’éligibilité relative aux capacités financières du soumissionnaire est vérifiée sur la base du chiffre d’affaires moyen des travaux réalisées au cours des 03 dernières années, justifié par les bilans visés par les services des impôts et qui doit être d’un montant minimal de cinquante millions (50.000.000,00 DA).

NB : Le soumissionnaire ayant proposé un délai de réalisation supérieur à Dix (10) mois sera systématiquement éliminé.

Exclusion de la participation aux marchés publics

Conformément à l’article n°75 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, sont exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics, les opérateurs économiques :

- qui ont refusé de compléter leurs offres ou se sont désistés de l’exécution d’un marché public avant l’expiration du délai de validité des offres, dans les conditions prévues aux articles n°71 et n°74 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public ;

- qui sont en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat ;

- qui font l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de

- concordat ;

- qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant leur probité professionnelle ;

- qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;

- qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux ;

- qui ont fait une fausse déclaration ;

- qui ont été inscrits sur la liste des entreprises défaillantes, après avoir fait l’objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs de leurs marchés, par des services contractants ;

- qui ont été inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics, prévue à l’article n°89 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

- qui ont été inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales ;

- qui ont fait l’objet d’une condamnation pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale.

Vérification des capacités des soumissionnaires

Conformément aux articles 54 et 56 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le service contractant se réserve le droit de vérifier et de s’informer, par tout moyen légal, des capacités technique, professionnelle et financière des soumissionnaires avant de procéder à l’évaluation des offres techniques.

Etude du cahier des charges

- Avant de préparer son offre, le soumissionnaire devra étudier attentivement le présent cahier des charges afin de :

- Se faire une idée claire sur la nature des prestations objets du présent cahier des charges

- Formuler son dossier d’offre conformément aux dispositions contenues dans le cahier des charges.

- Le dossier de l’offre fait connaître les modalités de mise en œuvre de la prestation faisant l’objet de l’appel d’offres, fixe les procédures et stipule les conditions du contrat :

- L’offre technique ;

- Le dossier de candidature ;

- L’offre financière.

- Il est sous-entendu   que   le soumissionnaire   a examiné toutes les instructions, conditions et spécifications contenues dans les documents de l’appel d’offres. Le soumissionnaire assume les risques de défaut de présentation des renseignements exigés dans l’appel d’offres, ou la présentation d’une offre non conforme à cette dernière. Ces carences peuvent entraîner le rejet de son offre.

Publication de l’avis d’appel d’offres

Conformément aux articles n°61 et n°65 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, l’avis d’appel d’offres est rédigé en langue arabe et, au moins, dans une langue étrangère. Il est publié obligatoirement dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et, au moins, dans deux quotidiens nationaux, diffusés au niveau national ainsi que par voie électronique, ainsi que deux quotidiens nationaux électronique.

Retrait du cahier des charges

Les candidats intéressés par cet avis d’appel d’offres peuvent directement ou par le biais de représentants dûment mandatés par leur soins, retirer le cahier des charges auprès du service des marchés et équipements de l’École Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran, contre paiement de la somme de Cinq Mille Dinars Algériens (5.000 DA), non remboursable, payable par virement au Compte Trésor numéro du RIB 00831001131000208471, et au nom de Monsieur l’Agent Comptable de l’École Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran. Cependant, le paiement peut s’effectuer en espèce au niveau du comptable de l’Ecole. La quittance de paiement constitue une pièce justificative qui doit obligatoirement être jointe au dossier au moment du dépôt de l’offre.

Le retrait du cahier des charges sera consigné sur un registre « Ad hoc » comportant toutes les indications sur les soumissionnaires, notamment leur identité, leur qualité, leur téléphone/fax, leur E-mail, avec la mention des références et de la date du récépissé.

Visite du site

- Le soumissionnaire doit préalablement avoir visité les lieux et avoir pris connaissance de l’état des structures. Il doit réunir sous sa propre responsabilité tous les renseignements qui pourraient lui être nécessaires pour préparer son offre et prendre un engagement contractuel.

Demande d’éclaircissements apportés aux documents de l’appel d’offres

Tout soumissionnaire, ayant retiré le présent cahier des charges, désirant obtenir des éclaircissements sur le dossier de l’appel d’offres, peut en faire la demande au service contractant, qu’il doit déposer par écrit à l’adresse suivante :

École Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran, Cité Emir Abdelkader, Ex-INESSMO, 31000, Oran, BP 1042 Saim Mohamed

Ou l’envoyer par fax au N° : 041.24.63.59; dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres.

Le service contractant notifie la réponse au soumissionnaire dans un délai de cinq (05) jours après la réception de la demande d’éclaircissement. Une copie de la réponse comportant la question posée, sans l’identification de son auteur, est communiquée en même temps, par le service contractant, par écrit, à tous les candidats ayant retiré le présent cahier des charges.

Modification du cahier des charges

Le service contractant peut, avant la date de dépôt des offres, apporter des modifications ou des compléments au présent cahier des charges à sa propre initiative et/ou rependre une demande d’éclaircissement.

Il doit alors notifier les modifications éventuelles par un additif visé au préalable par la commission des marchés.

Les candidats ayant retiré le cahier des charges seront invités par écrit à retirer cet additif au moins dix (10) jours avant la date de dépôt des offres.

Afin de donner aux candidats la possibilité de tenir compte de ces modifications dans leurs offres, le service contractant pourra, s’il le juge nécessaire, proroger la durée de préparation des offres. L’avis de prorogation comportant la nouvelle date de dépôt des offres sera publié au bulletin officiel des marchés publics (BOMOP) et dans les quotidiens dans lesquels la publication de l’avis d’appel d’offres a été assurée.

Langues de l’offre

L’offre préparée par le soumissionnaire, ainsi que toutes correspondances, rapports et documents concernant l’offre, échangés entre l’administration et le soumissionnaire, seront rédigés en langue arabe et/ou Française/Anglaise.

Présentation de l’offre

Conformément aux dispositions de l’article n°67 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « Dossier de candidature », « Offre technique » ou « Offre financière », selon le cas, conformément aux modèles ci-dessous :

DOSSIER DE CANDIDATURE

Dénomination de l’Entreprise : …………………………………………………………………..

Appel d’Offres National Ouvert avec Exigence de Capacités Minimales N° 02/SME/SG/ESSBO/2026

Objet : Travaux d’aménagement et de rénovation de l’auditorium au profit de l’École Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran en lot unique

OFFRE TECHNIQUE

Dénomination de l’Entreprise : …………………………………………………………………..

Appel d’Offres National Ouvert avec Exigence de Capacités Minimales n° 02/SME/SDFM/SG/ESSBO/2026

Objet :  Travaux d’aménagement et de rénovation de l’auditorium au profit de l’École Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran en lot unique

OFFRE FINANCIERE

Dénomination de l’Entreprise : …………………………………………………………………..

Appel d’Offres National Ouvert avec Exigence de Capacités Minimales n° 02/SME/SDFM/SG/ESSBO/2026

Objet : Travaux d’aménagement et de rénovation de l’auditorium au profit de l’École Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran en lot unique.

Ces trois (03) enveloppes sont à insérer dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :

A N’OUVRIR QUE PAR

LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES

DE L’ÉCOLE SUPERIEURE EN SCIENCES BIOLOGIQUES D’ORAN

Appel d’Offres National Ouvert avec Exigence de Capacités Minimales n° 02/SME/SDFM/SG/ESSBO/2026

Objet : Travaux d’aménagement et de rénovation de l’auditorium au profit de l’École Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran en lot unique

Remarque :

- Les offres devront être déposées directement, et non expédiées, à la date de dépôt des offres fixée ci-dessous à l’adresse sus citée.

- Aucune offre ne sera acceptée si elle parvient après la date et l’heure fixées pour le dépôt des offres.

- Il est expressément demandé de respecter ces instructions. Toute offre y dérogeant sera automatiquement écartée.

Contenu du dossier de soumission

Conformément à l’article 67 du décret présidentiel n° 15-247 du 02 Dhoun El-hidja 1436 correspondant au 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et délégations de service public, le dossier de soumission comprend un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.

Dossier de candidature

Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants :

- Une déclaration de candidature remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire, selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges.

- Une déclaration de probité ; remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges.

- Les statuts pour les sociétés.

- Une copie de la carte d’identification fiscale (NIF),

- Le Certificat de qualification et classification professionnelle selon les conditions d’éligibilités.

- Le registre de commerce électronique

- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.

- Extraits de rôle apuré ou avec un échéancier de payement et portant la mention « non-inscrit au fichier national des fraudeurs »

- L’extrait du casier Judiciaire du gérant de l’entreprise en cours de validité.

- Une copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux auprès du CNRC de la dernière année délivrée par le Centre National du Registre du Commerce.

- Les pièces parafiscales certifiées conformes devant constater la mise à jour des redevances ou cotisations (Mise à jour CASNOS, CNAS et CACOBATPH en cours de validité).

- Tout document permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires :

                - Capacités techniques :

La condition d’éligibilité relative aux capacités techniques du soumissionnaire est vérifiée sur la base des moyens humains et matériels (justifiés) et références professionnelles (attestations délivrées par le maître d'ouvrage public).

i.1. Moyens humains

Liste nominative du personnel d’encadrement, leurs diplômes et leurs déclarations CNAS en cours de validité.

i.2. Moyens matériels : la liste des matériels :

- Parc roulant : justifié par les cartes grises et assurances en cours de validité

- Parc non roulant : justifié par des factures d’achat et un rapport d’un expert assermenté ou un PV de constat de l’huissier.

i.3. Capacités financières :

Bilans financiers (visés par les services des impôts) des trois (03) dernières années.

Offre technique

L’offre technique doit être établie conformément au cahier des charges et doit comporter les documents suivants :

- Le présent cahier des charges comprenant :

  - Instruction aux soumissionnaires : signé, daté et cacheté portant à la dernière page la mention manuscrite « Lu et accepté ».

  - Le Cahier des Prescriptions Spéciales (C.P.S.) signé, daté et cacheté, sans mentionner le montant de l’offre, portant à la dernière page la mention manuscrite « Lu et accepté ».

  - Le Cahier des Prescriptions Techniques Communes (C.P.T.C.) signé, daté et cacheté, portant, la mention manuscrite « Lu et accepté ».

- Une déclaration à souscrire, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges.

- Planning des travaux avec délai de réalisation renseigné, signé et cacheté

- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique, à savoir :

Mémoire technique justificatif comprenant : la qualité et les moyens humains et matériels du soumissionnaire et le délai de réalisation selon le modèle joint en annexe justifiés par les attestations de mise à jour CNAS et CACOBATH en cours de validité + diplômes.

- NB : le non renseignement et la non signature du mémoire technique justificatif entrainera le rejet de l’offre.

Offre financière

L’offre financière doit comporter les documents suivants :

- La lettre de soumission renseignée, datée et signée, selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges.

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) renseigné, daté et signé.

- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) renseigné, daté et signé.

N.B. :

- Toutes les pages de l’offre doivent être paraphées par le soumissionnaire.

- L’offre ne doit contenir aucune mention entre les lignes ni surcharges.

Le soumissionnaire devra soigneusement examiner toutes les instructions, conditions, modèles, spécifications et plans (cas échéant) figurant au dossier d’appel d’offres.

Durée de préparation des offres

La durée de préparation des offres est fixée à vingt-et-un (21) jours à compter de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP), la presse nationale ou le portail des marchés publics, et cela conformément à l’article n°66 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Date et heure de dépôt des offres

Conformément aux dispositions de l’article n°66 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres, avant 12h00. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou avec des jours de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée au jour ouvrable suivant.

Toutefois, le service contractant a toute latitude pour reporter la date de dépôt des offres lorsque les circonstances le justifient. Aucune offre ne sera acceptée au-delà de la date et de l’heure suivantes : ……………………………………………….

Lieu de dépôt des offres

Les offres doivent être déposées directement, et non expédiées, à la date de dépôt des offres fixée ci-dessus à l’adresse suivante :

Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran

Cité Emir Abdelkader, Ex-INESSMO, 31000, Oran., BP 1042 Saim Mohamed

Tél./Fax : 041.24.63.59

Durée de validité des offres

Conformément à l’article n°98du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres augmentée de Trois (03) mois. Pendant la durée de validité des offres les soumissionnaires restent engagés par leurs offres. Dans le cas de l’entreprise attributaire d’un marché ou contrat, le délai de validité des offres est prorogé, systématiquement, d’un mois supplémentaire.

Le service contractant se réserve le droit, dans le cas de l’entreprise attributaire d’un marché public, le délai de validité des offres est prorogé systématiquement, d’un mois supplémentaire.

Montant et monnaie de l'offre

Le soumissionnaire indiquera le montant libéré en dinars sur le bordereau des prix unitaires en hors taxes, en chiffres et en lettres et sur le détail quantitatif et estimatif.

A la fin du détail quantitatif et estimatif, il fera ressortir :

- Le montant total en hors taxes (HT).

- Le montant de la TVA à 19%.

- Le montant total en toutes taxes comprises (TTC) en chiffres et en lettres.

Modification ou retrait des offres

Aucune modification ni retrait des offres déposées ne seront acceptés après le dépôt et l’enregistrement des offres sur le registre ad hoc, ouvert à cet effet par le service contractant.

Formes et signature des offres

L’offre ne devra être établie qu’en un seul exemplaire et ne devra comporter aucune modification, surcharge ou suppression, à l’exception de celles effectuées conformément aux instructions du service contractant, ou de celles qui sont destinées à corriger les erreurs des soumissionnaires, auquel cas de telles corrections, seront paraphées par le signataire de l’offre.

Toute rature ou surcharge flagrante entrainerait le rejet de l’offre.

Ouverture des plis et évaluation des offres.

En application des dispositions de l’article 70, 71, 72, et 160 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les opérations d’ouverture des plis et d’évaluation des offres dans le cadre du présent cahier des charges sont exécutées selon les conditions applicables aux marchés relatifs à des prestations d’envergures.

1- L’Ouverture des plis technique et financier :

En application des dispositions des articles 70, 71, 72 et 160 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, l’ouverture des plis est effectuée par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres instituée par les dispositions de l’article 160 du présent décret.

L’ouverture des plis, en séance publique, des plis des dossiers de candidature, des offres techniques et financières, intervient pendant la même séance.

L’ouverture des plis aura lieu le même jour de la date de dépôts des offres ……………………………… à 12h15 mn, en séance publique.

Le service contractant invite l’ensemble des candidats ou soumissionnaires à participer à la séance d’ouverture des plis, selon le cas, dans l’avis d’appel à la concurrence ou par lettre adressée aux candidats ou les soumissionnaires concernés.

A ce titre, la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, effectue les missions suivantes :

- constater la régularité de l’enregistrement des offres ;

- dresser la liste des candidats ou soumissionnaires dans l’ordre d’arrivée des plis de leurs dossiers de candidature de leurs offres, avec l’indication du contenu, des montants des propositions et des rabais éventuels ;

- dresser la liste des pièces constitutives de chaque offre ;

- parapher les documents des plis ouverts, qui ne sont pas concernés par la demande de complément ;

- dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la commission, qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la commission ;

- inviter, le cas échéant, par écrit, par le biais du service contractant, les candidats ou soumissionnaires à compléter leurs offres techniques, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date d’ouverture des plis, sous peine de rejet de leurs offres, par les documents manquants ou incomplets exigés, à l’exception du mémoire technique justificatif. En tout état de cause, sont exclus de la demande de complément tous les documents émanant des soumissionnaires qui servent à l’évaluation des offres ;

- proposer au service contractant, le cas échéant, dans le procès-verbal, de déclarer l’infructuosité de la procédure, dans les conditions fixées à l’article 40 du présent décret ;

- restituer, par le biais du service contractant, aux opérateurs économiques concernés, le cas échéant, leurs plis non ouverts, dans les conditions prévues par le présent décret.

2- L’évaluation des offres :

L’évaluation des offres est effectuée par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres citée à l’article 71 du décret présidentiel n° 15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public

A ce titre, la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres effectue les missions suivantes :

1- Eliminer les candidatures et les offres non conformes au contenu du cahier des charges, établi conformément aux dispositions du présent décret et/ou à l’objet du marché. Dans le cas des procédures qui ne comportent pas une phase de présélection, les plis techniques, financiers des prestations, le cas échéant, relatifs aux candidatures rejetées ne sont pas ouverts.

2- Procéder à l’analyse des offres restantes en deux phases sur la base de critères et de la méthodologie prévus dans le cahier des charges.

3- Elle établit, dans une première phase, le classement technique des offres et élimine les offres qui n’ont pas obtenu la note minimale prévue au cahier des charges.

4- Elle examine, en tenant compte, éventuellement, des rabais consentis dans leurs offres, dans une deuxième phase, les offres financières des soumissionnaires pré-qualifiés techniquement.

5- Retenir, conformément au cahier des charges, l’offre économiquement la plus avantageuse, correspondant à l’offre : (moins-disant, parmi les offres technique pré qualifiés).

6- Proposer au service contractant, le rejet de l’offre retenue, s’il est établi que certaines pratiques du soumissionnaire concerné sont constitutives d’abus de position dominante du marché ou si elle fausserait, de toute autre manière, la concurrence dans le secteur concerné. Cette disposition doit être dûment indiquée dans le cahier des charges ;

7- Demander, par écrit, par le biais du service contractant, à l’opérateur économique retenu provisoirement dont l’offre financière globale ou dont un ou plusieurs prix de son offre financière paraissent anormalement bas, par rapport à un référentiel des prix, les justificatifs et les précisions jugées utiles. Après avoir vérifié les justifications fournies, elle propose au service contractant de rejeter cette offre si elle juge que la réponse du soumissionnaire n’est pas justifiée au plan économique. Le service contractant rejette cette offre par décision motivée ;

8- Proposer au service contractant de rejeter l’offre financière de l’opérateur économique retenu provisoirement, jugée excessive par rapport à un référentiel des prix. Le service contractant rejette cette offre, par décision motivée ;

Révision et actualisation des plis

Les prix proposés par le soumissionnaire sont fermes, non révisables et non actualisables pendant toute la durée du marché.

Critères d’évaluation

L’évaluation technique des offres sera assurée par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres du service contractant dans les conditions prévues par les dispositions de l’article n°72 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

- Notation de l’offre technique sur 100 points :

La notation technique des offres se fera sera évaluée conformément au tableau ci-dessous :

| Évaluation technique |  |
| --- | --- |
| Point évalué | Note accordée |
| Moyens matériels | 40 |
| Encadrement de l’entreprise | 40 |
| Délai de réalisation | 20 |
| Total | 100 |

Note minimale de pré qualification à l’évaluation financière = 60 points

Evaluation

#### Critères relatifs aux « moyens matériels » Note maximale affectée : 40 points, répartie comme suit :

| Évaluation des moyens matériels |  |
| --- | --- |
| Point évalué | Note accordée |
| 01 Rétro chargeur ou chargeur | 08 |
| 03 Camions 2.5 T minimum (02 pts/camion) | 06 |
| 01 Grue mobile ou un engin chariot élévateur télescopique | 04 |
| 01 Compacteur | 04 |
| 02 Citernes d’eau volume (10 m3chacune) (02 pts/citerne) | 04 |
| 01 Echafaudage métallique (minimum 200 M²) | 04 |
| 2 Hydrosableuses (2pts par hydrosableuses) | 04 |
| 02 Groupes électrogène 40 KVA (3 pts/groupe) | 06 |
| Total | 40 |

- Le matériel non roulant doit être justifié par des factures d’achat et un procès-verbal d’inventaire établi par un huissier de justice ou expert judiciaire ne dépassant pas (1) une année, faute de quoi il ne sera pas noté.

- Le matériel roulant est justifié par des cartes grises au nom du soumissionnaire et des assurances en cours de validité.

- Dans le cas où le matériel fait l’objet d’une location, le soumissionnaire doit présenter un contrat notarié couvrant la période de réalisation à compter de la date d’ouverture des plis. Dans ce cas, la note attribuée sera la moitié de la note correspondant à chaque type de matériel exigé.

#### Critères relatifs à « l’encadrement de l’entreprise », note maximale affectée : 40 points :

| Évaluation de l’encadrement de l’entreprise |  |
| --- | --- |
| Profil | Note accordée |
| 01 Chef de projet (Ingénieur d’état ou master ou diplôme équivalent en bâtiment ou en génie civil ou architecte) doit être justifiée par un diplôme plus de l’affiliation à la CNAS en cours d’activité. | 15 pts |
| 01 Conducteur des travaux (Master ou Techniciens supérieur dans le domaine BTPH) | 10 pts |
| 01 Métreur vérificateur ou topographe | 05 pts |
| Ouvriers (maximum 10) (1pt/ouvrier) | 10 pts |
| Total | 40 |

- NB : L’offre présentant moins de cinq (05) ouvriers sera disqualifiée.

Important : ne seront pris en compte que les personnels pour lesquels seront présentés :

- Une copie du diplôme universitaire

- Affiliation à la CNAS en cours de validité

NB : Tout soumissionnaire ayant obtenu une note relative aux moyens humains égale à 0 pts sera éliminé

#### Critère relatif au délai de réalisation, note maximale affectée : 20 points

- Offre ayant proposé le délai le plus court :	20 points

- Toute autre Offre :					Délai de livraison le plus courtDélai de livraison de l'offre considéréex 20 points

#### N.B :

#### - Le délai de réalisation proposé est plafonné par l’administration à Dix (10) mois. Tout soumissionnaire éligible et préqualifié techniquement proposant un délai de réalisation supérieur à Dix (10) mois verra son offre rejetée.

#### - La notation des critères doit obligatoirement être basée sur les informations portées dans le mémoire technique justificatif.

CONCLUSION

Les offres techniques des soumissionnaires qui ont une note technique supérieure ou égale à soixante (60) points seront préqualifiées techniquement.

Les offres techniques des soumissionnaires qui ont une note inférieure à soixante (60) points seront disqualifiées.

- Évaluation financière des offres

Conformément aux dispositions de l’article n°72 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres procède à l’évaluation financière des offres relatives aux soumissionnaires pré qualifiés techniquement lors de la phase de l’évaluation technique, selon le processus suivant :

#### Correction des erreurs

Les offres qui ont été reconnues conformes au dossier de l’appel d’offres, seront vérifiées par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres et cela en vue de corriger les erreurs éventuelles de calcul de la manière suivante :

- Lorsqu'il est constaté dans le BPU une discordance entre le montant en toutes lettres et le montant en chiffres, c’est le prix en toutes lettres qui fera foi,

- Lorsqu'il est constaté une discordance entre le prix unitaire indiqué dans le devis estimatif et celui indiqué dans les bordereaux des prix unitaires, le prix en lettres de ce dernier fera foi,

- S’il y a une erreur arithmétique, la commission procèdera à la correction, -- Si le soumissionnaire n’accepte pas la correction, son offre sera rejetée.

- La correction de l’offre financière ne doit pas dépasser (plus ou moins) ± 5% de l’offre, faute de quoi, l’offre sera rejetée.

Les erreurs arithmétiques seront portées sur le devis quantitatif au stylo rouge.

- Etude des prix et comparaison des offres

Lorsqu’il est constaté que les prix proposés dans le BPU par le soumissionnaire sont jugés anormalement bas sur la base des prix du marché, il est demandé à ce dernier de justifier son offre par une étude de prix détaillée.

- Choix du cocontractant

#### Le soumissionnaire retenu est celui qui est préqualifié techniquement et qui a présenté l’offre la moins disante.

#### En cas d’égalité des offres financières des soumissionnaires préqualifiés, le soumissionnaire retenu est celui qui a une note technique supérieure.

#### En cas d’une deuxième égalité des offres financières et de la note technique des soumissionnaires préqualifiés, le soumissionnaire retenu est celui qui a proposé le délai le plus court

Attribution provisoire du marché

Conformément aux dispositions des articles n°52 et n°65 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le service contractant notifiera au soumissionnaire retenu, par écrit, que son offre a été retenue provisoirement. Cette notification donnera lieu à la publication d’un avis d’attribution provisoire du marché dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et dans les quotidiens de presse ayant assuré la publication de l’avis d’appel d’offres en arabe et en français, lorsque cela est possible, avec les précisions suivantes :

- L’identification du soumissionnaire retenu ;

- Le numéro d’identification fiscale (NIF) du service contractant ;

- Le numéro d’identification fiscale (NIF) de l’attributaire provisoire du marché ;

- Le montant de l’offre retenue ;

- Les résultats des évaluations des offres technique et financière de l’attributaire provisoire du marché public ;

- Le délai de réalisation ;

- Les références de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour l’examen des recours, avec indication de son adresse exacte sise à :

Commission Sectorielle des Marchés

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

11, rue Doudou Mokhtar Ben-Aknoun –Alger.

Pour les autres soumissionnaires, le service contractant, invitera, dans le même avis d’attribution provisoire du marché, ceux d’entre eux qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs candidatures, offres technique et financière, à se rapprocher de ses services, au plus tard trois (03) jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’attribution provisoire du marché au bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou dans la presse, pour leur communiquer ces résultats, par écrit.

Droit de recours

Pour permettre aux requérants d’user de leur droit de recours devant la commission des marchés publics compétente, à savoir : la Commission Sectorielle des Marchés, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 11, rue Doudou Mokhtar, Ben-Aknoun –Alger, le service contractant doit communiquer dans l’avis d’attribution provisoire du marché les résultats de l’évaluation des offres technique et financière de l’attributaire provisoire du marché public, son numéro d’identification fiscale (NIF), le cas échéant, et indiquer la commission des marchés compétente sus indiquée pour l’examen du recours et le numéro d’identification fiscale (NIF) du service contractant.

Le recours est introduit dans les dix (10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public, la presse ou le portail des marchés publics, dans la limite des seuils fixés à l’article 184 du décret présidentiel susmentionné. Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant.

Le service contractant est tenu d’inviter dans l’avis d’attribution provisoire du marché les candidats et les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leur candidature, offres technique et financière, à se rapprocher de ses services, au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire du marché, pour leur communiquer ces résultats, par écrit.

Lutte contre la corruption

Conformément à l’article n°89 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le partenaire cocontractant est tenu de souscrire la déclaration de probité, dont le modèle est prévu à l’article n°67 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Clauses de principe

Toutes clauses insérées dans le présent cahier des charges qui seront contraires aux dispositions législatives en vigueur, sont considérées comme nulles et de nul effet.

Marge de préférence

Conformément aux dispositions de l’article 83 du décret présidentiel n n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, une majoration de 25 % sera accordée au produit national et sera rajoutée à la note financière calculée.

Cas d’infructuosité ou d’annulation d’une procédure de passation

Dans les cas de la déclaration d’infructuosité et de l’annulation de la procédure de passation du marché ou de l’annulation de son attribution provisoire, le service contractant doit informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, les soumissionnaires ou candidats de ses décisions, et inviter ceux d’entre eux qui souhaitent prendre connaissance de leurs motifs, à se rapprocher de ses services, au plus tard trois (03) jours à compter de la date de réception de la lettre précitée, pour leur communiquer ces résultats, par écrit. Lorsque le service contractant relance la procédure, il doit préciser dans l’avis d’appel à la concurrence ou la lettre de consultation, selon le cas, s'il s’agit d’une relance suite à une annulation de la procédure ou suite à une déclaration de son infructuosité. Le recours est introduit dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la lettre d’information des candidats ou soumissionnaires.

Cas de désistement du soumissionnaire

En cas de désistement du soumissionnaire retenu, le service contractant pourra porter son choix sur le candidat classé immédiatement après, sous réserve de vérification de la disponibilité des crédits alloués et que celui-ci accepte d’aligner son offre sur celle de ce soumissionnaire.

Sanctions encourues par le soumissionnaire défaillant

Sous préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, toute entreprise ou groupement d’entreprises :

- Ayant fait l'objet de défaillances avérées dans l'exécution de son contrat,

- Ayant produit de faux documents au moment de sa soumission,

- Ayant enfreint la législation du travail notamment par la non déclaration de son personnel aux caisses de la sécurité sociale,

Encourt des sanctions allant de la mise en garde au retrait provisoire ou définitif de son certificat de qualification ou de son agrément.

Caractère confidentiel de l’offre

Aucune information relative à l’examen, aux éclaircissements, à l’évaluation, à la comparaison des offres et aux recommandations relatives à l’attribution des contrats ne doit être divulguée avant l’annonce d’attribution du marché au soumissionnaire retenu. Toutes tentatives d’un soumissionnaire pour influencer le service contractant dans son choix, entraine le rejet pur et simple de son offre.

Droit reconnu au service contractant de rejeter une offre

La commission d’évaluation peut proposer au service contractant le rejet de l’offre retenue :

- Si elle établit que l’attribution du marché entraînerait une domination du marché par le partenaire ou fausserait, de toute autre manière, la concurrence dans le secteur concerné.

- Si l’offre financière du soumissionnaire retenu parait anormalement basse, le service contractant peut la rejeter par décision motivée, après avoir demandé, par écrit les précisions qu’il juge utiles, et vérifié les justifications fournies.

Pour sa part, le service contractant se réserve le droit d’annuler, à tout moment, la procédure de passation du marché sans encourir au dédommagement vis-à-vis des soumissionnaires et sans être tenu de les informer des raisons qui l’ont conduit à procéder à cette annulation.

Pour ce faire, le service contractant procédera à la publication d’un avis d’annulation du marché dans les journaux ayant assuré la publication de l’attribution provisoire du marché.

Acceptation des clauses du cahier des charges

Le présent cahier des charges devra être inclus dans l’offre technique du soumissionnaire conformément à l’article n°15 ci-dessus, revêtu en sa dernière page, de son cachet et de sa signature, ainsi que la mention manuscrite « lu et accepté ».

Entrée en vigueur

Le présent marché entrera en vigueur dès sa signature et apposition du cachet par les parties contractantes.

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cachet et signature du soumissionnaire, précédés
de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Cahier des Prescriptions Spéciales
(C.P.S)

Identification des parties contractantes

Marché passé conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 et de la loi 23-12 du 05 août 2023, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, notamment à l’article n°95 du décret cité ci-dessus :

Entre, d’une part :

L’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran, représentée par :

Monsieur : Professeur SAIDI Djamal, Directeur de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran,

ayant tous les pouvoirs à l’effet de signer le présent marché, désigné, ci-après, par l’expression «LE SERVICE CONTRACTANT»

Et, d’autre part :

……………………………………………………….…...................................................……………….......……………..……...………

Dont le siège est sis à : ………………………………….............................……...........………...........…………….…........……

……………………......……………………............................………….....................................................................…………

Représenté par Monsieur : ............................................................................................................................

ayant tous les pouvoirs à l’effet de signer le présent marché, désigné ci-après par l’expression « LE COCONTRACTANT»

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Objet du marché

Le présent marché a pour objet : Travaux d’aménagement et de rénovation de l’auditorium au profit de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran en lot unique, conformément au cahier des prescriptions techniques joint en annexe.

Mode de passation

Le présent marché sera passé sur un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales, conformément aux dispositions des articles 40,42 et 44 du décret présidentiel n° 15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Les intervenants directs

## Conformément à l’article 03 du Décret exécutif n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des travaux, les principaux intervenants sont :

## 3.1 le service contractant : Le service contractant est la personne morale de droit public ou de droit privé disposant d’une capacité juridique à l’effet de contracter des marchés publics, notamment de travaux, dans les conditions fixées par la réglementation des marchés publics.

## Désigne le maître d’ouvrage en se référant au Directeur de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran qui a lancé l’appel d’offres pour la conclusion du marché.

## 3.2. Le maître de l’ouvrage Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014 relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’ouvrage déléguée, est entendu par maître de l’ouvrage, l’Etat, en qualité de personne morale de droit public, initiant un projet ou programme, en vue de son étude et/ou de sa réalisation, clairement défini et dont les objectifs, les moyens et les résultats attendus sont initialement consacrés.

3.3. Le cocontractant : désigne l’entreprise qui a été retenue en vue de contracter le marché, objet de l’appel d’offres.

On entend par partenaire cocontractant, tout opérateur économique, de droit algérien ou étranger, pouvant être une ou plusieurs personne(s) physique(s) et/ou morale(s), publique(s) et/ou privée(s). Cet opérateur économique s’engage au titre du marché public de travaux soit individuellement, soit conjointement, soit solidairement dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises ou, le cas échéant, dans le cadre d’une relation juridique statutaire dûment avérée, au sens de la réglementation en vigueur. Dans le cadre du présent cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, « le partenaire cocontractant » est désigné ci-dessous « l'entrepreneur ».

3.4. Le maître d’œuvre Le maître d’œuvre est une personne physique ou morale, publique ou privée, de droit algérien ou étranger, qui réunit les conditions de qualifications professionnelles, les compétences techniques et les moyens nécessaires à l’exécution des opérations de maîtrise d’œuvre, pour le compte du service contractant, en s’engageant, à son égard sur la base d’un coût d’objectif, de délais et de normes de qualité. Le maître d’œuvre peut être notamment un architecte ou un bureau d’études spécialisé ou pluridisciplinaire agréé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le maître d’œuvre peut s’engager soit individuellement, soit solidairement dans le cadre d’un groupement momentané ou, le cas échéant, dans le cadre d’une relation juridique statutaire dûment avérée, au sens de la législation et de la réglementation en vigueur.

3.5. Le contrôleur technique : Le contrôleur technique est un organisme habilité, réunissant les conditions de qualifications professionnelles pour l’exercice de missions de contrôle technique du secteur des travaux publics. Assujetti à l’obligation de moyens, il est chargé principalement du contrôle de conception et de conformité de construction des ouvrages et parties d’ouvrages au regard des règles et normes applicables et du respect des plans, modifiés ou complétés, visés par ses soins. L’intervention du contrôle technique de la construction permet d’assurer la stabilité et la durabilité des ouvrages, des parties d’ouvrages et des prestations de travaux, en vue de réduire les risques de désordres et de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés au cours de la réalisation.

Les autres intervenants.

- L’assistant au maître de l’ouvrage ou au maître de l’ouvrage délégué. L’assistant au maître de l’ouvrage ou au maître de l’ouvrage délégué est une personne physique ou morale, publique ou privée, de droit algérien ou étranger, disposant d’un savoir-faire et/ou d’une technicité pointue non disponible en interne et cumulant des compétences multiples avérées, en termes administratifs, techniques et financiers, en rapport avec les métiers, les techniques ainsi que la maîtrise de l’organisation, de l’ordonnancement, de la coordination et du pilotage des projets. L’assistance à maîtrise de l’ouvrage ou à maîtrise de l’ouvrage déléguée, distincte de la maîtrise de l’ouvrage déléguée, est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le même projet ou programme. Elle intervient à l’occasion de la réalisation d’un projet ou programme complexe ou d’importance particulière.

- Le sous-traitant. Le sous-traitant est un opérateur économique, de droit algérien ou étranger, pouvant être une ou plusieurs personne(s) physique(s) et/ou morale(s), publique(s) et/ou privée(s). Cet opérateur économique qualifié, en termes de capacités et/ou de technicité, est engagé de manière indirecte au titre d’une partie du marché public de travaux par le fait d’une relation juridique de sous-traitance, encadrée par un contrat de sous-traitance conclu avec l’entrepreneur, titulaire du marché public de travaux dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et du présent cahier des clauses administratives générales. En toute circonstance, l’entrepreneur, engagé dans une relation juridique de sous-traitance, demeure seul responsable vis-à-vis du service contractant des travaux exécutés par son sous-traitant.

Caractère des documents constituant le marché public de travaux

Conformément à l’article 09 du Décret exécutif n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des travaux, les pièces constitutives du marché et préséance des documents ayant valeur contractuelle :

- La lettre de soumission acceptée ;

- La déclaration de candidature acceptée ;

- La déclaration à souscrire ;

- La déclaration de probité.

- Le cahier des prescriptions spéciales

- Les annexes aux actes d’engagement, le cas échéant ;

- Les annexes au cahier des prescriptions spéciales, composées des documents suivants :

- Le bordereau des prix unitaires ;

- Le détail quantitatif et estimatif ;

- Calendrier détaillé d’exécution des travaux.

Notification de documents et dévolution d’attributions

Conformément à l’article 13 du Décret exécutif n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du cahier des clause administratives générales applicables aux marchés publics des travaux, la notification de documents et dévolution d’attributions, concerne :

A-Notification du marché : La notification du marché comprend une expédition vérifiée et certifiée conforme aux actes d’engagement et leurs annexes éventuelles, du cahier des prescriptions spéciales, de ses annexes et des autres documents particuliers expressément désignés comme constitutifs du marché, laquelle expédition est délivrée sans frais par le service contractant à l’entrepreneur.

B- Notification en cas de nantissement : En cas de nantissement, le service contractant remet également à l’entrepreneur, sans frais, un exemplaire du marché public de travaux revêtu d’une mention spéciale indiquant que cette pièce forme titre de gage auprès d’un établissement bancaire, d'un groupement d'établissements bancaires ou de la caisse de garantie des marchés publics. Le nantissement de créances est effectué dans les conditions prévues par la réglementation des marchés publics et celles fixées aux articles 80 à 86 du présent cahier des clauses administratives générales.

C- Notification de dévolution des attributions

En ce qui concerne le service contractant

- Le service contractant notifie, par tout moyen écrit, à l’entrepreneur, dans la limite de vingt (20) jours qui suivent la date de notification de l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution des travaux, le nom, la qualité et le contenu des missions dévolues au représentant du service contractant et, le cas échéant, au maître d’œuvre et à l’assistant au maître de l’ouvrage.

- Le service contractant notifie également, par tout moyen écrit, les noms de ou des organismes désignés chargés du ou des contrôle(s) technique(s), du contrôle de qualité et d'assistance technique lorsque les travaux objet du marché y sont assujettis.

- Nonobstant les procédures réglementaires applicables en la matière, toute modification ultérieure relative à la désignation des intervenants précités est communiquée, par tout moyen écrit, par le service contractant à l’entrepreneur.

En ce qui concerne l’entrepreneur : La demande d’acceptation du représentant de l’entrepreneur est adressée au service contractant, dans les conditions prévues à l’article 43.2 du présent cahier des clauses administratives générales, et ce, dans le cas où le représentant de l’entrepreneur n’a pas fait l’objet d’une proposition dans la soumission ou ne figure pas dans le mémoire technique justificatif.

Montant du marché

Le montant du marché est fixé comme suit :

- Montant TTC :

- En chiffres : …………………………………………………

- En Lettres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Conformément à l’article 14 du Décret exécutif n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des travaux, les prix du présent marché sont réputés comprendre toutes les dépenses qui sont les conséquences nécessaires et directes du travail ainsi que tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais.

Modalités de rémunération des marchés publics de travaux

Conformément aux articles 15 ,16 et 17 du Décret exécutif n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des travaux, la rémunération, dans le cadre de présent marché, intervient selon le bordereau des prix unitaires ;

Est considéré comme rémunération sur bordereau des prix unitaires, l’application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées, aux éléments décomposés de l'ouvrage, aux éléments décomposés de l’ensemble de prestations et/ou aux unités d’œuvres du marché public de travaux, et dont les quantités ne sont indiquées, dans le marché public de travaux concerné, qu'à titre prévisionnel

Variation des prix (Révision et actualisation des prix)

Conformément à l’article 18 du Décret exécutif n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des travaux, au titre du présent marché, les prix sont actualisables et non révisables.

Les modalités relatives aux notifications

En application de l’article 26du décret exécutif n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des travaux la notification est l'action qui consiste à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou les partie(s) contractante(s) par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de sa réception.

- La date et l'heure de réception qui doivent être mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification effective.

- Selon son objet, la notification peut être assortie d’un délai de rigueur.

- La notification à l’entrepreneur des décisions ou informations du service contractant qui font courir un délai est faite : — soit directement à l’entrepreneur ou à son représentant dûment habilité, contre récépissé ; — soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d'utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminés dans le cahier des charges, dans le dossier de consultation des entreprises et/ou dans le cahier des prescriptions spéciales du marché public de travaux, soit par tout autre moyen permettant d'attester la date et l'heure de réception de la décision ou de l'information.

- La notification, citée aux alinéas précédents, peut être faite à l'adresse de l’entrepreneur mentionnée dans le cahier des prescriptions spéciales du marché public de travaux ou, à défaut, à son siège social.

- En cas de sous-traitance, la notification se fait à l’entrepreneur titulaire du marché public de travaux pour son propre compte et pour le compte de son ou l’ensemble de ses sous-traitant(s).

Ordres de service

En application de l’article 27 du Décret exécutif n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des travaux, l'ordre de service est un acte d’autorité écrit, émis par le service contractant dans le cadre de l’expression de son pouvoir de direction, et qui a pour objet de notifier à l’entrepreneur des décisions motivées ou des informations entrant dans le cadre global du marché public de travaux dont il est titulaire.

Les types d’ordres de service entrant dans le cadre du présent marché sont, notamment :

- Les ordres de service portant notification des marchés publics de travaux ;

- Les ordres de service portant démarrage, arrêt et reprise des travaux ;

- Les ordres de service prescrivant les travaux supplémentaires et/ou les travaux complémentaires, dans les conditions réglementaires en vigueur ;

- Les ordres de service entrant dans le cadre des travaux sous-traités (dans le cas de sous-traitance)

- Les ordres de service portant exécution des tranches conditionnelles après décision de leurs affermissements ; (dans le cas où le marché porte la tranche ferme et conditionnelle)

- Les ordres de service prescrivant, à l’issue du constat des intempéries, porté sur le registre-journal ad hoc de chantier en temps réel, un report ou déplacement de la date prévisionnelle de la fin des délais d’exécution, correspondant au nombre de journées d’intempéries décomptées, après en avoir soustrait, éventuellement, les journées d’intempéries forfaitairement consenties au sein du cahier des prescriptions spéciales. Ces ordres de service sont, comme de bien entendu, établis postérieurement à la survenance de ces évènements.

Les ordres de service sont notifiés au partenaire co-contractant conformément aux conditions prévues par l’article 27 du Décret exécutif n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des travaux

7. L’entrepreneur doit se conformer aux prescriptions des ordres de service qui lui sont notifiés. Ils sont exécutoires dès leur notification.

8. Lorsque l’entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations de son marché, il doit sous peine de forclusion, en présenter l'observation écrite et motivée au service contractant dans un délai de dix (10) jours à partir de la date de sa notification. La réclamation ne suspend pas l'exécution de l'ordre de service, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.

Délai d’exécution des travaux

En application des articles 28-29 et 31 Décret exécutif n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des travaux délai global d'exécution du marché, incombant à l’entrepreneur, est celui imparti pour la période de préparation des travaux et la période de mise en œuvre générale des travaux, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

Il correspond à la période comprise entre la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux et la date d'expiration du délai d’exécution. Ne sont toutefois pas inclus les journées d’intempéries dument prouvées et constatées, les journées d’impraticable du terrain ainsi que les arrêts de travaux sont adonnées par le service contractant par ordre de service.

Le délai d’exécution des travaux est fixé à ………………………. à compter de la date de l’ordre de service portant la notification du présent marché..

NB : LE DELAI DE REALISATION DE L’ENSEMBLE DES TRAVAUX NE DOIT PAS DEPASSER Dix (10) MOIS

Modification et déplacement du délai d’exécution et de la durée du marché

- Modification de délai d’exécution du marché : Il est entendu par modification du délai d’exécution du marché, la prolongation ou la diminution de la période relative à ce délai d’exécution laquelle modification, par référence à la réglementation des marchés publics, ne peut résulter que d’un avenant, conformément aux conditions prévues à l’article 37 du D.E n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des travaux,

- Déplacement du délai d’exécution et de la durée du marché : Il est entendu par déplacement du délai d’exécution d’un marché public de travaux, le report de la date prévisionnelle de la fin des travaux sans aucune incidence sur la période relative au délai d’exécution des travaux. Conformément aux conditions prévues à l’article 38 du DE n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des travaux,

Avenant

Conformément aux articles 135.136.137 et 138 du décret présidentiel n n°15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public, le service contractant peut recourir à la conclusion d’avenants au marché.

L’avenant constitue un document contractuel accessoire au marché qui, dans tous les cas, est conclu lorsqu’il a pour objet l’augmentation ou la diminution des prestations et/ou la modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles du marché.

Dans le cadre des dispositions des conditions prévues à l’article 34 du DE n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des travaux, l’objet de l’avenant, peut couvrir des prestations complémentaires ou supplémentaires entrant dans l’objet global du marché.

- Les prestations de travaux complémentaires : Ce sont des prestations de travaux, non prévues contractuellement, entrant dans le cadre de l’objet global du marché et dont la réalisation est rendue indispensable pour le bon achèvement de l’ouvrage, des éléments d’ouvrage ou des prestations de travaux. Ces prestations de travaux complémentaires sont obligatoirement ordonnées par ordre de service.

A.1 Le prix des prestations des travaux complémentaires : Les prix des prestations des travaux complémentaires obéissent aux conditions économiques de base du marché. Au cas où il ne peut être tenu compte des prix contractuels fixés au marché initial pour ces prestations, des prix nouveaux peuvent, le cas échéant, être fixés par assimilation aux prestations de travaux les plus analogues tout en tenant compte des conditions économiques en vigueur le mois d’établissement et de la notification de l’ordre de service qui les prescrit ainsi que celles du marché initial. Dans le cas d'une impossibilité absolue d'assimilation, on prend pour termes de comparaison les prix courants pratiqués. Après avoir été négociés dans le cadre d’un comité de négociation, institué et présidé par le service contractant, sur la base des propositions, dûment justifiées, établies par le maître d’œuvre et l’entrepreneur, les prestations de travaux complémentaires assorties de prix nouveaux sont ordonnées à l’entrepreneur par ordre de service. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix forfaitaires, soit des prix unitaires. Sous certaines conditions, les prix nouveaux peuvent prendre la forme de prix provisoires. A défaut d'accord, il est fait application de la procédure de règlement amiable des litiges prévue aux articles 116 et 117 du présent cahier des clauses administratives générales.

- Les prestations de travaux supplémentaires : Ce sont des prestations de travaux dont la réalisation, en quantités supérieures à celle prévues contractuellement, est indispensable au bon achèvement de l’ouvrage, des éléments d’ouvrage ou des prestations de travaux. Ces prestations de travaux supplémentaires, qui sont obligatoirement ordonnées par ordre de service, sont des prestations pour lesquelles les prix du marché initial s’appliquent.

B.1 Le prix des prestations des travaux supplémentaires : les prestations de travaux concernés par les quantités supplémentaires, ordonnés par le service contractant sont réglés par l’application d'un même prix forfaitaire dans la décomposition du montant du marché conclu à prix global et forfaitaire, ou par l’application d'un même prix unitaire dans le détail estimatif et quantitatif du marché conclu sur la base d’un bordereau des prix unitaires.

Paiement, condition de règlement, domiciliation bancaire.

Le paiement s’effectuera par acomptes mensuels délivrés à partir des situations de travaux dressées par le maître de l’ouvrage d’après les attachements contradictoires de chantier.

Le maître de l’ouvrage   se   libérera   des   sommes en faisant créditer le compte commercial :

Compte RIB n°………………………………………………………………….Ouvert au nom de : ……………… ……………………………………

Contrôle des coûts

Le Co-contractant doit communiquer au service contractant tout renseignement ou document permettant de contrôler les coûts de revient des prestations objet de présent marché et/ou de ses avenants dans les conditions fixées dans l’article 107 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public.

Constatations et constats contradictoires

Il est entendu par constatation une opération matérielle, exécutée sur place, pouvant être contradictoire et donnant lieu à l’établissement d’un document à caractère officiel, « le constat ». Cette opération sera exécutée conformément aux conditions prévues à l’article du DE n°21-219 du 20 mai 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des travaux.

La sous-traitance

Si l’entrepreneur envisage de faire appel à des sous-traitants, il devra en faire approuver la liste par l’administration dans le mois qui suit la notification du marché et avant le commencement d’exécution des travaux correspondants, et ce, en vertu des articles 140 à 144 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public. L’administration aura un délai de deux semaines pour accepter les sous-traitants proposés, à la limite de 40% de l’ensemble des travaux objet du marché.

En tout état de cause la sous-traitance est conditionnée par les procédures énoncées dans l’article 41 du DE n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des travaux.

Domicile de l’entrepreneur

L’entrepreneur est tenu d'élire domicile à proximité du chantier où se déroulent les travaux et de faire connaître le lieu de ce domicile au service contractant et ce jusqu’à la réception définitive des travaux.

Faute de satisfaire à cette obligation dans les quinze (15) jours à dater de la notification de la signature de son marché, toutes les notifications qui s’y rapportent sont valablement faites au siège social de l’entrepreneur dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales du marché public de travaux dont il est titulaire.

Présence sur les lieux des travaux, convocation et rendez-vous de chantier

Conformément aux conditions prévues par l’article 43 du DE n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des travaux, pendant toute la période d’exécution des travaux, l’entrepreneur doit être présent sur le chantier ou fait agréer par le service contractant, un représentant habilité et capable de le remplacer.

Obligation de confidentialité

Conformément à l’article 45 du DE n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des travaux, le service contractant, le maître d’œuvre ainsi que l’entrepreneur, et son représentant, qui ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toutes natures, signalés comme présentant un caractère confidentiel, sont tenus de prendre toute mesure nécessaire afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments d’organisation ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître.

- En tout état de cause, une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-même rendus publics.

- L’entrepreneur, seul ou en groupement momentané, doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent à lui dans le cadre de l'exécution du marché public de travaux.

- Sont exclus de cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments d’organisation déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties prenantes au marché public de travaux.

- Au cas où l’entrepreneur, seul ou en groupement momentané, et ses sous-traitants viendraient à méconnaître les obligations prévues par les articles 45.1 et 45.2 du DE n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des travaux, il serait fait application des mesures coercitives et/ou résolutoires prévues aux dispositions des articles 119 à 123 du présent cahier des clauses administratives générales.

Lorsque le marché présente, en tout ou en partie, un caractère secret ou lorsque les travaux doivent être exécutés en des lieux où des précautions particulières doivent être prises en permanence, en vue de la protection du secret ou de la protection des points sensibles, le service contractant invite les candidats à prendre connaissance, dans ses locaux, des instructions en vigueur relatives à la protection du secret. En tout état de cause, tout soumissionnaire ainsi avisé, est réputé avoir pris connaissance de ces instructions, le service contractant notifie à l’entrepreneur les éléments du marché public de travaux considérés comme secrets, et les mesures de précautions particulières à adopter.

Les conditions relatives au travail et protection de la main-d’œuvre

Le partenaire cocontractant est tenu au respect total de la législation de travail notamment les conditions prévues à l’article 46 du DE n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des travaux.

Protection de l’environnement

Le cocontractant est tenu de protéger l‘environnement à l’occasion de l’exécution des travaux et d’assurer le nettoiement du site et la remise en état des lieux environnants du projet et ceci conformément à l’article 47 du DP n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des travaux.

Propriété industrielle ou commerciale

Dans le cadre de la garantie relative à la propriété industrielle ou commerciale, le partenaire cocontractant est tenu au respect total de les conditions prévues à l’article 48 du DE n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du CCAG.

Nantissement

Le présent marché sera admis au bénéfice du nantissement institué par les dispositions de l’article n°145 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, comme fonctionnaire compétent pour fournir les renseignements nécessaires :

- Monsieur le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, représenté par :

- Monsieur le Directeur de l’École Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran.

- Comme Comptable Assignataire chargé du paiement, l’agent comptable de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran.

Caution de bonne exécution et caution de garantie

Le titulaire du présent marché est tenu de fournir les garanties nécessaires permettant les meilleures conditions d’exécution du marché conformément aux dispositions des articles 130 à 134 décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Il est prévu au titre du présent marché, une caution bancaire de 5% du montant total du marché à fournir par la banque domiciliaire du partenaire au contractant ou par la caisse de garantie des marchés publics qui doit être, en cas d’avenant complétée dans les mêmes conditions. Cette caution doit être émise par une banque de droit algérien ou la caisse de garantie des marchés publics. Cette caution est en tout état de cause, constituée au plus tard à la date à laquelle le partenaire cocontractant remet une première demande d’acompte (1ère situation).

Conformément à l’article 133 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, cette caution est transformée à la réception provisoire du marché en caution de garantie. La main levée des cette caution interviendra dans un délai d’un (01) mois à compter de la date de la réception définitive sur demande du partenaire cocontractant pour autant qu’il remplit ses obligations au regard du service contractant.

Réception des prestations

- Réception provisoire : La réception provisoire sera prononcée après exécution complète des travaux.

L’entrepreneur fera connaître par écrit la date à laquelle les travaux seront achevés et en état d’être reçus provisoirement.

L’administration procède à la visite des travaux et prononcera la réception provisoire après, le cas échéant, remise en ordre des défectuosités constatées. Cette réception provisoire sera prononcée au terme du délai d’exécution conformément aux dispositions des articles 91,92 et 93 du DEn°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du CCAG

La réception provisoire est conditionnée par le nettoyage général du site, et le transport des déblais à la décharge publique, désignée par le maître d’ouvrage.

Après réception provisoire, et pendant le délai de garantie, l’entreprise prendra en charge et à ses frais toutes survenances de disfonctionnement, ou désordres à l’ouvrage, sauf ceux ne relevant pas de sa responsabilité.

- Réception définitive : La réception définitive des travaux est également prononcée par l’administration en présence de l’entrepreneur, si tôt que ce dernier lui aura fait connaître par lettre recommandée l’expiration du délai de garantie.

Délai de garantie

Le délai de garantie est fixé à un (01) an, à compter de la date réception provisoire des travaux.

En application de l’article 97 du DE n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du CCAG, l’entrepreneur demeure responsable des travaux et est tenu de les entretenir durant la durée de ce délai.

Le délai de garantie doit être couvert par une garantie qui vise à assurer les ouvrages, les éléments d’ouvrage et les prestations de travaux contre tous les désordres qui ont pour origine une non-conformité, ou une malfaçon, au sens de l’article 66.1 du DP n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du CCAG, et qui se révèlent soit au moment de la réception provisoire des travaux, soit postérieurement à la réception provisoire et pendant la période couverte par le délai de garantie jusqu’au prononcé de la réception définitive.

Pendant la période du délai de garantie, l’entrepreneur demeure responsable de ces ouvrages, de ces éléments d’ouvrage, de ces prestations de travaux et est tenu de les entretenir.

Le délai de garantie, peut faire l’objet de prolongation dans les conditions prévues à l’article 99 DP n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du CCAG.

En toute état de cause, le co-contractant est tenu de respecter les obligations liées à la garantie couvrant le délai de garantie et ce conformément à l’article 98 du DP n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du CCAG.

Assurance du chantier

En application des dispositions prévues à l’article 101 et 102 du DE n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du CCAG, l’entrepreneur est tenu, avant tout lancement des travaux, de contracter une police d’assurance du chantier garantissant sa responsabilité à l’égard des tiers en cas d’accidents ou de dommages causés aux tiers par la conduite ou les modalités d’exécution des travaux. Il demeure, en tout état de cause responsable.

Résiliation

Les cas et conditions de résiliation sont définis par les articles 149 à 152 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public et par les dispositions prévues aux articles 119 à 122 du DE n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du CCAG.

Pénalités de retard

Les cas et conditions de pénalités de retard sont définis par les articles 149 à 152 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public et par les dispositions prévues à l’article 119 du DE n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du CCAG.

Sans préjudice de l’application des sanctions prévues par la législation en vigueur, la non-exécution, par l’entrepreneur, dans les délais prévus ou l’exécution non conforme des obligations contractuelles, notamment celles objet du cahier des prescriptions techniques communes, expose l’entrepreneur à l’application de pénalités financières.

Deux (2) catégories de pénalités peuvent être envisagées :

- Les pénalités financières de retard, sanctionnant la non-exécution des obligations contractuelles par l’entrepreneur dans les délais d’exécution du marché et/ou dans les délais partiels d’exécution lorsqu’ils sont prévus dans le marché public de travaux et indexés à un calendrier détaillé d’exécution des travaux dans les conditions fixées à l’article 30.3 de CCAG.

- Les pénalités financières pour exécution non conforme des obligations contractuelles et/ou non-respect des prescriptions techniques dans le cadre du marché public de travaux.

La formule de pénalité financière est fixée comme suit :

M x N

P =    ------------

7 D

M : étant le montant du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants éventuels.

D : le délai d’exécution exprimé en jours calendaires

N : nombre de jours de retard

Si le montant des pénalités de retard dépasse les 10% du montant du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants éventuels, il sera prononcé la résiliation aux torts exclusifs de l’entreprise, et il sera fait application des dispositions relatives à la résiliation.

Règlement des litiges

En application des articles 153, 154, et 155 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public, les litiges nés à l’occasion de l’exécution du marché doivent être soumis aux instances judiciaires compétentes. Sans préjudice de l’application de ces dispositions, le service contractant doit néanmoins rechercher une solution amiable aux litiges nés de l’exécution de ces marchés chaque fois que cette solution permet :

* De retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties.

* D’aboutir à une résiliation plus rapide de l’objet du marché.

* D’aboutir à un règlement définitif plus rapide et moins onéreux.

Les Avances

- Avance forfaitaire : Au titre du présent marché, il n’est pas prévu d’avance forfaitaire.

- Avances sur approvisionnement : Il n’est pas prévu une avance sur approvisionnement au titre du présent marché.

Délai de constatation

Conformément à l’article 121 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public, il est prévu au titre du présent marché, un délai de constatation d’un (01) mois ouvrant droit au mandatement, et qui commence à courir à compter de la date de dépôt de la situation. Ce délai comprend la vérification de la situation en conformité avec l’attachement établi, et toutes les vérifications d’usage.

Délai de mandatement

Conformément à l’article 122 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public s, il est prévu au titre du présent marché un délai de mandatement d’un (01) mois qui commence à courir à compter de la fin du délai de constatation. Passé le délai de mandatement, et si aucun rejet n’a été notifié avant l’expiration dudit délai à l’entrepreneur, ce dernier ouvrira droit à des intérêts moratoires calculés aux taux d’intérêts des crédits à court terme.

Intérêts moratoires :

Conformément aux dispositions de l'article 122 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public, le service contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes ou du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente (30) jours à compter de la réception des situations ou des factures.

Ce délai ne peut être supérieur à deux (2) mois.

Le défaut de mandatement dans le délai prévu ci-dessus, fait courir, de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du cocontractant, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt directeur de la banque d’Algérie augmenté d’un (1) point, à partir du jour suivant l’expiration dudit délai jusqu’au quinzième (15) jour inclus, suivant la date du mandatement de l’acompte.

Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué après le délai de quinze (15) jours fixé à l’alinéa précédent, et que les intérêts moratoires n’ont pas été mandatés en même temps que l’acompte et que la date du mandatement n’a pas été communiquée au cocontractant, les intérêts moratoires sont dus jusqu’à ce que les fonds soient mis à la disposition du cocontractant.

Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires, lors du mandatement de l’acompte, entraîne une majoration de deux pour cent (2%) du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s’applique le pourcentage est calculé par mois entier décompté de quantième à quantième.

Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne peut être suspendu qu’une seule fois et par l’envoi au cocontractant, huit (8) jours, au moins, avant l’expiration du délai, d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, lui faisant connaître les raisons imputables au cocontractant qui justifient le refus de mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu’elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement jusqu’à la remise par le cocontractant, au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de l’ensemble des justifications qui lui ont été réclamées.

Le délai laissé au service contractant pour mandater, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être supérieur à quinze (15) jours. En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le service contractant.

Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au bénéficiaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence enregistrée.

Ces intérêts moratoires peuvent être rétrocédés à la caisse de garantie des marchés publics, dès lors que celle-ci est sollicitée pour la mobilisation de la créance née et constatée.

Le défaut de mandatement dans le délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit sans aucune formalité, ou bénéfice du cocontractant des intérêts moratoires calculés de la formule suivante

IM = Montant de la situation × Taux d'intérêt à moyen terme × N / 12×30

IM : Intérêts moratoires

TE : Taux d'intérêt à moyen terme de la Banque d'Algérie

N : Nombre de jours de retard au-delà de trente (30) jours.

Force majeure

Les cas de force majeure qui peuvent être invoqués par l’entrepreneur sont uniquement les suivants :

- Phénomène naturel qui est insurmontable et incontournable.

- Cas de force majeure résultant d’un cadre donné par l’autorité publique (autre que l’administration contractuelle).

Textes généraux

Le présent marché est soumis aux dispositions suivantes :

- Le décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public.

- Décret exécutif n°21-219 du 20 mai 2021 portant l’approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics.

- Le présent cahier des prescriptions spéciales

- Le cahier des prescriptions communes et les normes techniques en vigueur

- La loi n°04/02 du 23 juin 2004, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales

- La loi n°06/01 du 20 février 2006, relative à la prévention et la lutte contre la corruption

- L’ordonnance n°08/12 du 25 juin 2008, relative à la concurrence

- La loi n° 87/80 du 09/08/80 relative aux assurances, complétée par l’ordonnance n°95/07du 25/01/95.

Mise en vigueur du marché

Le présent marché ne sera valable et exécutoire qu’après son visa par les organes externes à priori et posteriori, sa signature entre les parties contractantes, et sa notification au cocontractant, en vertu de l’article 156 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public.

Formation

Le soumissionnaire doit assurer une formation au profit du personnel du Service Contractant selon l’importance et la complexité des équipements à fournir et à installer lors de la mise en service.

| Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LE COCONTRACTANT (Nom, qualité du signataire, cachet et signature précédés de la mention manuscrite « lu et approuvé ») | Fait à Oran, le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LE SERVICE CONTRACTANT (Nom, qualité du signataire, cachet et signature) |
| --- | --- |

Cahier des Prescriptions Techniques Communes 
(C.P.T.C.)

- DESCRIPTION DU PROJET

  - Présentation du projet :

Dans Cahier des Prescriptions Techniques Communes

II-	ETENDUE DES TRAVAUX

Dans le cadre cette opération, les travaux à réaliser sont les suivants :

-	Réfection totale du système d’étanchéité de l’auditorium.

-	Démolition et réalisation des parois en maçonnerie, séparation en panneaux amovibles

-	Démolition de l’ancien escalier et réalisation d’un escalier monumental à l’intérieur de l’auditorium.

-	Aménagement intérieur de l’auditorium avec création de bureaux au niveau du RDC.

-	Réhabilitation des espace sanitaires.

-	Dépose et reprise des revêtements de sol en compacto.

-	Dépose et reprise des revêtements de sol en granite pour les marches et contre marche de l’accès de l’auditorium.

-	Dépose et reprise des revêtements muraux en MDF et WPC

-	Dépose et reprise des revêtements des faux plafonds en panneau perm acoustique 60*60

-	Revêtements de sol de l’intérieur de l’auditorium en moquette de 1er choix, selon un modèle spécialement conçu pour les salles d'auditorium, d'épaisseur de 07mm et de marque reconnue.

-	Dépose et reprise de revêtements de sol extérieur en pavé.

-	Enduits et peinture.

-	Menuiserie en bois, aluminium, Inox et métallique.

-	Plomberie sanitaire.

-	Electricité et éclairage intérieur et extérieur.

-	Dépose et pose et remise en état de l’ensemble du système de télésurveillances intérieur et extérieur de l’auditorium.

-	Climatisation centralisée à l’intérieur de l’auditorium.

-	Sonorisation de L’auditorium.

-	Création d’une voie carrossable latérale qui désenclave L’auditorium et donne un accès à l’extérieur.

-	Réaménagement de l’espace extérieur de l’auditorium.

-	Réaménagement des espaces verts.

III-	PARTIE ARCHITECTURE

1-	TRAVAUX DE PREPARATION DEMOLITION ET DEPOSE

Avant d’entamer les travaux de réalisation, l’entrepreneur doit commencer par les travaux de préparation de démolition et de dépose suivant les plans de repérage et d’aménagement. Cela consiste en :

-	Dépose du complexe d’étanchéité de l’auditorium et des sanitaires suivant les directives du maitre de l’ouvrage y compris mise en place de l’échafaudage et des dispositifs sécurité et évacuation vers la décharge publique ou vers un lieu désigné par le maitre de l’ouvrage et toutes sujétions de bonne exécution.

-	Démolition d’une partie des murs en maçonnerie dans les sanitaires conformément au plan de repérage, en utilisant les moyens appropriés, et évacuation vers la décharge publique.

-	Dépose des portes et fenêtres métalliques, en bois et en aluminium conformément au plan de repérage toutes dimensions confondues, et évacuation vers un endroit désigné par le maitre de l’ouvrage en utilisant les moyens appropriés, tels que les échafaudages,

-	Lors de la dépose des portes et fenêtres, l’entrepreneur et tenu de prendre toutes les précautions nécessaires concernant les autres réseaux.

-	Dépose du faux plafond y compris luminaire, filerie, protections des câbles, et évacuation vers la décharge publique.

-	Dépose des revêtements de sol et des murs : les revêtements en question sont des revêtements muraux en faïence, plinthes, revêtements sol, conformément aux endroits indiqués sur les plans d’exécution et évacuation vers la décharge publique.

-	Dépose du revêtement de sol en pavé des espaces extérieurs conformément aux plans de repérage et évacuation vers un lieu désigné par le maitre de l’ouvrage.

-	Dépose de l’équipement sanitaire : lave main, sièges de toilette, robinetteries, tuyauterie, et tous accessoires, ainsi que les conduites d’évacuation et assainissement intérieurs et évacuation.

-	Dépose de toute installation, tuyauterie, RIA, câblage et filerie existant, considérés à détruire et non opérationnels

A noter qu’il est entendu par tuyauterie et canalisation d’évacuation toutes les conduites en PVC, fonte, cuivre, multicouches, quel que soit leur diamètre ou leur mode de fixation (mural, sous dalle, apparent, encastré).

A la fin des travaux de démolition, l’entrepreneur procèdera à l’évacuation des déchets à la décharge publique ou dans l’endroit désigné par le maitre de l’ouvrage.

2-	TRAVAUX DE MACONNERIE

Les cloisons de séparation des urinoirs seront réalisées en briques creuses de 5 cm d’épaisseur sur une hauteur de 1,80m tel qu’indiqué sur les plans d’exécution.

Les cloisons et séparations des sanitaires rajoutés seront réalisées en briques creuses de 10 cm d’épaisseur sur une hauteur de 1,80m tel qu’indiqué sur les plans d’exécution.

Toutes les maçonneries devront comporter des réservations aux dimensions voulues et aux emplacements indiqués dans les plans d’exécution nécessaires à la mise en place des ouvrages de menuiserie aluminium ou pvc ou autres éléments en béton armé (Linteaux).

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX

Ciment

Le ciment sera conforme aux normes. Il sera du type CPA et dont la fabrication ne remonte pas à plus de trois mois.

Agrégats

Les agrégats pour les parpaings en béton doivent être conformes aux Normes NFP 18-301 “AGREGATS DES SOURCES NATURELLES POUR BETON”.

Eau

L'eau destinée au gâchage pour menus ouvrage en béton et mortiers doit être propre et ne doit pas contenir d'impuretés qui pourraient nuire à la qualité du béton (matières organiques ou chimiques...) Conformément aux normes en vigueur.

Brique creuse

Les briques creuses seront en terre cuite comportant plusieurs cavités qui passent à travers le bloc ; et les matériaux solides sont entre 50% et 70% du volume total du bloc, calculé sur la base de leur dimension brute.

Les briques doivent être de bonne qualité, bien cuites, non gélives, leurs arêtes seront vives et leurs surfaces planes.

Les briques de mauvaise qualité seront rejetées par le maitre de l’ouvrage. Elles seront systématiquement évacuées hors site et remplacées par l’Entrepreneur, sans plus-value et sans préjudice du délai d’exécution prévu sur le planning.

Mortier

Le mortier utilisé pour maçonnerie intérieure et extérieure sera dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de sable.

Le mortier sera, en principe, utilisé immédiatement après mélange et en tous cas avant tout commencement de prise. Au cas où un plastifiant est ajouté au mortier, ce plastifiant sera utilisé conformément aux instructions du fabricant, et après approbation du maitre de l’ouvrage.

Mode d’exécution

Pour assurer une parfaite liaison avec les ouvrages en béton armé, les murs en brique seront chaînés à ces ouvrages aussi bien horizontalement que verticalement au niveau du contact des ouvrages en béton armé.

Les briques creuses de terre cuite seront montées à joints croisés et la mise en œuvre des murs (simple et double parois) doit être exécutée de sorte que la stabilité soit garantie en cours de construction.

Pour les cloisons, l’ENTREPRENEUR doit prévenir :

Une assise pleine au sol.

Le traitement de tous les joints maçonnés.

Les fixations aux parois.

Toutes les maçonneries seront exécutées à bain de mortier avec une épaisseur de lits et de joints qui sera indiquée dans chaque cas particulier.

Les murs devront être plans, verticaux et présenter à leur jonction une arête rectiligne. Il ne sera pas admis de défauts de verticalité dépassant 5 mm par rapport à une règle exacte de 3 mètres.

En alignement, il ne sera pas admis de défauts supérieurs à 1 mm par mètre.

Deux murs en angle seront bien ancrés à leur jonction par des éléments communs.

L’ENTREPRENEUR est tenu d’exécuter tous les chaînages, potelets et autres raidisseurs nécessaires à la stabilité des murs.

Tout mur qui accuserait un défaut dépassant la tolérance indiquée ci-dessus, sera démoli et reconstruit par les soins et aux frais de l’entrepreneur.

Enduits intérieurs sous faïence des sanitaires (dressage) :

Pour les parois destinées à recevoir un revêtement en céramique (faïence) le dressage mentionné sur le devis sera exécuté de la manière suivante :

	La première phase, dite couche d’accrochage, ou gobetis, sera dosée à 400 kg de ciment par mètre cube de sable 0-1/3 mm Le mortier sera projeté fortement sur le support mécaniquement en vue de fournir une surface rugueuse pour l’accrochage de la couche suivante. La surface du gobetis doit rester rugueuse et ne subit aucune opération complémentaire.

Le gobetis sera maintenu humide pendant 24 heures. Tout gobetis qui ne présenterait pas une surface très dure au bout de ce délai, et qui s’effriterait sous les doigts, sera entièrement refait aux frais et soins de l'Entrepreneur.

	La seconde phase, qui aura une épaisseur minimum de 15 mm sera exécutée avec un mortier dosé à 350kg de ciment par mètre cube de sable 0-1/2mm.

La seconde phase sera appliquée sur le gobetis, sur repères et nus alignés, d'aplomb à   l'équerre, préalablement posés, jusqu'à l'obtention d'une surface lisse, uniforme et plane.

Ces repères seront à intervalles de deux mètres. Cette couche devra être striée après passage de la règle.

•	Les travaux relatifs à cette deuxième phase ne seront entrepris que trois jours au moins après l'achèvement du gobetis. Chaque fois qu’on applique une couche d’enduit, on doit l’arroser abondamment durant trois jours.

Après l'achèvement, l'enduit devra être homogène d'un aspect régulier, sans gerçures, ni soufflures. Il ne doit pas sonner creux sous un choc. L’épaisseur totale de l'enduit ne devra pas dépasser 20mm. Tout défaut qui apparaît non accepté sera démoli et refait par l’entrepreneur à sa charge.

Important : il est à noter que pour ce type d’enduit, il est compris dans l’item de la fourniture et pose faïence en céramique, sans qu’aucune plus-value sur le paiement ne soit demandée par l’entrepreneur.

•	Jambage en maçonnerie simple ou double paroi en briques creuses rouges hourdée au mortier de ciment dosé à 300 Kgs/M³ de ciment CPJ 45 de largeur moyenne 30cm selon les nécessités de réajustement en largeur et en hauteur des ouvrants déposées (portes ou fenêtres) y compris finition en enduit en ciment, bonne finition des angles, verticalité, équerre et toutes sujétions de bonne exécution.

•	Cet article réalisera dans le cas de toutes modifications dans les dimensions des ouvrants existants tels qu’élargissement ou diminution dans les portes ou les fenêtres selon les recommandations de l’architecte sur site et suite aux imprévus vis cachés.

•	Enduit intérieur sur mur et sous plafond au mortier du ciment en trois couches, l’ensemble ne dépassant pas 2 cm. Une dégrossie au mortier gras dosé à 450 kg/m3 de 0,005 m d’épaisseur moyenne, une couche de dressage sur repères de 0,008 m d’épaisseur moyenne, une couche de finition de 0,007 m d’épaisseur frottasses, talochée. Le tout exécuté à toutes hauteurs, et sur tous matériaux y compris recoins, accès difficiles, angles saillants ou rentrants, arêtes, fournitures, main d’œuvre et autres sujétions d’exécution suivant les règles de l’art. Localisation : pour L'Ensemble des espaces intérieur + Hall, coursives, escalier, dégagements, locaux techniques et humides, blocs sanitaires et vestiaires.

•	Béton armé dosé à 350 kg/m3 CPA pour tout ouvrage selon les recommandations de l’architecte y/c mise en œuvre du béton, coffrage ferraillage, décoffrage et toutes sujétions d’exécution

•	Béton armé dosé a 350 kg/m3 CPA pour escalier intérieur selon le traçage de l’architecte y/c mise en œuvre du béton, coffrage et décoffrage et toutes sujétions d’exécution.

3-	REVETEMENT DES SOLS ET MURS

Réception des matériaux et fournitures

Tous les matériaux et fourniture à mettre en œuvre dans le cadre des travaux liés au présent lot devront répondre aux caractéristiques spécifiées ci-dessous et soumis au préalable sous forme d’échantillons et/ou nuanciers de finitions et de coloris au choix et approbation du maître de l’ouvrage avant leur mise en place.

•	Revêtements de sol et mural

-	Revêtement de sol en gré Céram 60*60 cm de 1er choix posé avec une colle spéciale avec des joints spéciaux d'épaisseur 2mm à 4mm, pose selon recommandation du fabricant, avec utilisation de croix des joints.  y/ compris chape de béton maigre d’épaisseur moyenne  variant entre 4cm à 8cm pour avoir un réajustement et planimétrie du revêtement posé, coulage de joints utilisant un adjuvant pour collage et jointoiement,  coupes, casse parfaite planéité, ponçage et nettoyage après finition pour une exécution dans les règles de l'art et toutes sujétions de bonne exécution.

NB : le modèle, la qualité et la couleur selon le choix de l’architecte et le maitre d'ouvrage.

-	Revêtement de sol en gré Céram 40*40 cm en faux parquet de 1er choix pose avec une colle spéciale avec des joints spéciaux d'épaisseur 2mm à4mm, posé selon recommandations du fabricant, avec utilisation de croix des joints.  y/ compris chape de béton maigre d’épaisseur moyenne  variant entre 4cm à 8cm pour avoir un réajustement et planimétrie du revêtement posé, coulage de joints utilisant un adjuvant pour collage et jointoiement,  coupes, casse parfaite planéité, ponçage et nettoyage après finition pour une exécution dans les règles de l'art et toutes sujétions de bonne exécution.

NB : le modèle, la qualité et la couleur selon le choix de l’architecte et le maitre d'ouvrage.

-	Revêtement de sol antidérapant pour les salles d’eaux de 1er choix de 40x40cm pose avec une colle spéciale avec des joints spéciaux d'épaisseur 2mm à 4mm, pose selon recommandation du fabricant, avec utilisation de croix des joints.  y/ compris chape de béton maigre d’épaisseur moyenne  variant entre 4cm à 8cm pour avoir un réajustement et planimétrie du revêtements poses , coulage de joint utilisant un adjuvant pour collage et jointoiement ,  coupes ,casses parfaite planéité, ponçage et nettoyage après finition pour une exécution dans les règles de l'art et toutes sujétions de bonne exécution.

NB : le Modèle, la qualité et la couleur selon le choix de l’architecte et le maitre d'ouvrage.

-	Revêtement des parois verticales en carreaux de faïence pour salle d'eau de type et couleur soumises préalablement  à l’avis du maître d’œuvre, pose collée avec  mortier colle, y compris dressage du mur et finition de la planimétrie, retours ,jointement en résine ou colle spécial joints hydrofuges, angles rentrants ou saillants avec pièce d’angle en céramique ou en P.V.C,  y compris coupes , chutes, alignement des joints dans les deux sens, et toutes sujétions  de parfaite finition suivant les règles de l’art. (le choix du modèle, qualité et couleur devra avoir l’approbation du maître de l’ouvrage) , pose selon recommandation du fabricant, avec utilisation de croix des joints.  y/ compris nettoyage après finition pour une exécution dans les règles de l'art et toutes sujétions de bonne exécution.

NB : le Modèle, la qualité et la couleur selon le choix de l’architecte et le maitre d'ouvrage.

Préparation des surfaces

-	Avant tout revêtement des surfaces des murs, les assises seront bien nettoyées de toute poussière ; les surfaces défectueuses seront réparées et les assises seront bien arrosées et drainées.

-	 Fourniture et pose de Plinthes :  pose scellée avec bain de mortier de ciment, y compris retours, jointement en ciment hydrofuge tintée, coupes, angles rentrants ou saillants, en crémaillère et toutes sujétions de bonne exécution suivant règles de l’art.

NB : le modèle, la qualité et la couleur selon le choix de l’architecte et le maitre d'ouvrage.

Mode d’exécution

Les revêtements de sol sont posés sur Chappe de mise à niveau.

Elle sera stabilisée sous forme de mélange de sable de ciment humidifié à raison de 9/10 de sable pour 1/10 de ciment.

Le mortier de pose sera un mortier de ciment dosé à 250 Kg de CPA 325 pour un mètre cube de sable.

Les joints seront exécutés avant que le mortier de pose n’ait terminé sa prise, ils seront faits avec un coulis composé d’un volume de ciment super blanc pour un volume de sable.

Les revêtements de parois sont à exécuter en marbre sur le volume de l’entrée principale et en carreaux de faïence pour les sanitaires.

Ils seront posés au mortier de ciment sur couche dégrossissage réglée sur repère, la surface apparente des joints sera coulée au ciment blanc. Après la pose, il sera procédé au sondage des carreaux. Les carreaux creux ou insuffisamment scellés seront déposés et reposés au mortier de ciment. Les arêtes saillantes et rentrantes comporteront des arrondis.

La tolérance de platitude ne doit pas dépasser entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait un écart de plus de 2 mm en promenant une règle de 2 mètres en tous sens.

-	Une fois les travaux de revêtement d'une surface terminés, l'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour en assurer une protection complète jusqu'à leur réception, notamment en les couvrant d'une couche de sciure, de plâtre, ou en condamnant l'accès de certains locaux. Il sera responsable, en tout cas, des dégradations qui seraient dues à la non-observation des prescriptions relatives à la protection des sols, qui lui sont imposées.

•	Revêtement de sol en granite type LABRADOR pour marche et contremarches pour escalier intérieur

Le revêtement sera du 1er choix exécution en grand ou petite coupe y/c coupes, réservation, serrage arrondissement en 1/4 ou biseautage 45° des angles de bonne finition (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage)

Mode d’exécution

Les revêtements sont posés sur Chappe de mise à niveau.

Elle sera stabilisée sous forme de mélange de sable de ciment humidifié à raison de 9/10 de sable pour 1/10 de ciment.

Le mortier de pose sera un mortier de ciment dosé à 250 Kg de CPA 325 pour un mètre cube de sable.

Les joints seront exécutés avant que le mortier de pose n’ait terminé sa prise, ils seront faits avec un coulis composé d’un volume de ciment super blanc pour un volume de sable.

-	Revêtement de sol en granite pour marche et contremarches pour escalier extérieur en 1er choix

Le revêtement sera du 1er choix exécution en grand ou petite coupe y/c coupes, réservation, serrage arrondissement en 1/4 ou biseautage 45° des angles de bonne finition (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage)

Mode d’exécution

Les revêtements sont posés sur Chappe de mise à niveau.

Elle sera stabilisée sous forme de mélange de sable de ciment humidifié à raison de 9/10 de sable pour 1/10 de ciment.

Le mortier de pose sera un mortier de ciment dosé à 250 Kg de CPA 325 pour un mètre cube de sable.

Les joints seront exécutés avant que le mortier de pose n’ait terminé sa prise, ils seront faits avec un coulis composé d’un volume de ciment super blanc pour un volume de sable.

•	Revêtement mural en MDF

Revêtement mural en MDF de haute densité et de bonne  efficacité acoustique, d'ep 17 mm du 1er choix pour mur intérieur de la salle auditorium, posé sur une structure en alu, y compris coupe, serrage, plinthes spéciales pour MDF, accessoires de fixation , baguettes décoratives de séparation,  baguettes décoratives traitement et finitions des angles, baguettes de jonction en inox, réservation et toutes sujétions de bonne exécution en application champ en PVC pour une bonne finition de pose (le choix du modèle, qualité, gabarit, de couleur et de calepinage devra faire l'objet d'une approbation  de l'architecte et du maître de l'ouvrage)

-	Matériau : Panneaux MDF haute densité (≥700 kg/m³) épaisseur 17 mm.

-	Performance efficacité acoustique

-	Réaction au feu

-	Finition : stratifié haute pression (HPL) ou peinture satinée deux couches sur impression primaire.

-	Pose : Fixation mécanique invisible par vis ou clips sur ossature métallique galvanisée ou sur profilé en aluminium forme U ou T

-	Traitement des joints : baguettes aluminium anodisé ou joints creux de 5 mm.

-	Tolérance de planéité : ± 2 mm sur 2 mètres.

-	Marques recommandées : marque reconnue.

•	Revêtement mural en WPC (Wood Plastic Composite)

Revêtement mural en WPC panel (rainurés) du 1er choix effet bois naturel pour la salle auditorium, posé sur une structure en alu, y compris coupe, serrage, accessoires de fixations, baguettes décoratives et des finitions des angles réservation et toutes sujétions de bonne exécution (le choix du modèle, gabarit, qualité, la couleur et de calepinage devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage)

-	Matériau : Lames composites WPC, profil rainuré, section typique.

-	Coloris : à choisir dans la gamme RAL du fabricant.

-	Pose : Clips inox sur structure secondaire aluminium ou bois classe 3.

-	Fixations : inoxydables uniquement.

-	Résistance : UV, humidité, déformations ≤ 0.3% en ambiance normale.

-	Marques recommandées : marque reconnue.

•	Revêtement mural en MDF rainuré en panneau flexible assemblé en bandes verticales

Revêtement en MDF de haute densité du 1er choix décoratif (rainuré) en panneau assemblé en bande verticale posé et fixé sur un support flexible absorbant (polyester) de dimension variable moyennement de 0.60m*2.90m pour la salle auditorium , posé sur une structure en alu, y compris coupe, serrage, accessoires de fixations, baguettes des finitions des angles,  réservation et toutes sujétions de bonne exécution (le choix du modèle , gabarit, qualité , de couleur et de calepinage devra faire l'objet d'une approbation  de l'Architecte et du maître de l'ouvrage)

-	Matériau : Baguettes verticales en parallèle en MDF haute densité (≥650 kg/m³)

-	Dimension : 2850*600 ou sur mesure

-	Réaction au feu

-	Support de fixation acoustique flexible absorbant (polyester) épaisseur moyenne de 8 mm.

-	Performance acoustique : entre 0.75 et 0.95

-	Finition : stratifié haute pression (HPL) ou peinture satinée deux couches sur impression primaire.

-	Pose : Fixation mécanique invisible par vis ou clips sur ossature métallique galvanisée ou sur profile en aluminium forme U ou T

-	Tolérance de planéité : ± 2 mm sur 2 mètres.

-	Marques recommandées : marque reconnue.

•	Faux plafond en panneaux perm acoustique

Composition et caractéristiques de la fourniture

-	Seront équipés de faux plafonds en fibres minérales les salles annexes et la salle de conférence.

-	Seront équipés de faux plafonds en aluminium les sanitaires.

-	Seront équipés de faux plafonds démontables montés sur ossature en aluminium T24.

-	Dim. Module (mm): 600 x 600 mm

-	Les panneaux seront munis d’un système anti soulèvement

-	Doivent Répondre aux contraintes d’absorption acoustique et d’isolation thermique.

-	Les dalles auront une densité leur conférant une parfaite assise dans l'ossature en cas de surpression de la pièce. Leur faible perméabilité à l'air évitera tout effet de filtre.

-	Le produit pourra supporter une charge supplémentaire de 3 kg/M² uniformément répartie (isolant complémentaire) et intégrer divers petits matériels (spots basse tension, Détecteurs optiques de fumées ou thermique de chaleur...).

-	Le plafond est imputrescible ne provoquant pas de développements microbiens et de champignons dans des conditions normales d'utilisation.

-	L'ensemble des produits sera obligatoirement accompagné d'échantillons après présentation des palettes et/ou nuancier (Coloris et finitions).

Mode d'exécution

-	Le faux plafond sera posé en coordination avec le plan d’éclairage pour permettre la pose des points lumineux ou de tout autre plan demandant des réservations particulières.

-	L’ossature métallique sera en acier galvanisé et laqué, les poutrelles auront un intervalle entraxe de 60 cm.

-	Les suspentes seront en tiges filetées et accrochées au plafond par une cheville métallique à expansion.

-	Tous les profils de rive doivent avoir une aile d’appui d’au moins 30 mm

-	Les entretoises découpées s’appuyant sur la rive, de longueur supérieure à 300 mm, doivent être maintenues verticalement (±10°) par un fil d’acier ≥ 2,5 mm de diamètre ou tout autre dispositif évitant leur chute.

-	L’extrémité des porteurs, des entretoises et des panneaux doit reposer sur la rive avec un jeu, entre l’extrémité et le mur ou la pénétration, de 8 à 10 mm

-	Tous les accessoires reposant sur le plafond suspendu doivent être fixés rigidement sur l’ossature du plafond.

-	Seules les entretoises à système de verrouillage doivent être utilisées.

-	Les éléments d’habillage doivent être clippers sur l’ossature.

•	Faux plafonds et murs en plaques de plâtre BA13

-	Matériau : Plaques BA13 standards (ou hydrofuges pour zones sensibles).

-	Support : ossature métallique sera en acier galvanisé et Fourrures F530 sur suspentes réglables.

-	Double peau : En cas d'exigence acoustique renforcée (Rw > 53 dB).

-	Traitement des joints : bande à joint + enduit trois passes + ponçage.

-	Résistance au feu : Classement coupe-feu EI30 à EI60 sur demande.

-	Marques recommandées : marque reconnue.

•	Revêtement mural extérieur en panneaux Allucobond-

-	Matériau : Panneau sandwich 2 feuilles aluminium 0.5 mm + âme PE ou FR (ignifuge).

-	Épaisseur totale : 4 à 6 mm.

-	Pose : par cassettes rivetées ou fixées sur profilés aluminium galvanisé ventilés (oméga).

-	Normes : résistance au vent, dilatation thermique < 2,5 mm/m.

-	Finition : PVDF 70% fluor carbone, haute résistance UV et pollution.

-	Marques recommandées : marque reconnue.

•	Revêtement de sol en moquette

-	Type : moquette en rouleau, usage grand trafic ( ≥ 33 ) d'épaisseur de 07mm

-	Composition : fibres polyamide tuftées, dossier bitume ou feutre acoustique.

-	Pose : Collée sur ragréage auto lissant préparé.

-	Performances : absorption acoustique ΔLw ≥ 20 dB.

-	Entretien : nettoyage mécanique recommandé.

-	Marques recommandées : marque reconnue.

Remarques générales

Tous les matériaux doivent disposer de certificats de conformité aux normes internationales (EN, ASTM, ISO) pour résistance mécanique, feu, acoustique et durabilité.

NB :  afin d'évite toute détérioration ou salissure pose d'un film plastique protecteur adapte, couvrant pleinement la surface moquettée

Echantillons

L'ENTREPRENEUR est tenu de soumettre tous les matériaux à l'approbation du maître d'ouvrage. Ces matériaux approuvés seront conservés dans le chantier jusqu'à l'achèvement des travaux.

4-	MENUISERIE BOIS, ALLUMINIUM, INOX

Réception des matériaux et fournitures

-	La fourniture comprend les éléments de liaisons, systèmes de verrouillage, serrurerie et quincaillerie pièces spéciales nécessaires, joints d’étanchéité ainsi que les dispositifs de fixation et d’étanchéisation associés.

-	Toute fourniture constituant les éléments de menuiserie (Profilés pour huisserie et ouvrants, quincaillerie, serrures ainsi que les vitrages et les panneaux de remplissage) requiert au préalable la validation du Maître de l'Ouvrage.

-	Notice explicative sur la démarche à suivre pour la mise en œuvre qui fera l'objet d'un engagent dûment signé par le responsable affecté au projet par l’ENTREPRENEUR.

	Toutes les pièces de menuiseries et fournitures incluses dans la présente opération devront répondre aux caractéristiques spécifiées ci-dessous et soumises au préalable au choix et à l’approbation du maître de l’ouvrage avant leur mise en place.

	Le Maitre de l’Ouvrage se réserve le droit de rejeter et faire remplacer au frais de l’ENTREPRENEUR toute fourniture qu’il jugera non conforme ou inadapté au type d’usage.

4.01- MENUISERIE EN BOIS TYPE HETRE

Tous les ouvrages de menuiserie seront exécutés avec la plus grande précision. Les assemblages, ongles, coupes, etc.…seront parfaitement corrects. Les tenons rempliront exactement le vide des mortaises et y seront enfoncées de force à coups de maillet, les assemblages seront consolides avec les chevilles en bois dur et renforcés aux angles des battants par des équerres en fer.

Dans les assemblages a rainures et languettes, la largeur de la rainure sera le tiers de L’épaisseur de la planche, et la languette fera saillie de même quantité. Les panneaux devront jouer librement sans être colles dans les rainures des bâtis assembles a onglets sur une largeur au moins égale a celle de la moulure.

Tous les percements destine son être vus seront parfaitement dresses et rabotes de manières a ne pas présenter aucun flache, ni aucun trace d’outils employés au travail. Les joints qui viendraient à s’ouvrir dans les menuiseries, soit par l’effet de sécheresse, soit par toute cause pendant le détail de garantie seront réparés ou refaits aux frais de l’entrepreneur.

Il ne sera toléré dans les ouvrages aucune pièce rapportée, ni L’emploi de colle ou de mastic pour vice de malfaçon. En particulier, lorsque les traverses inférieures des portes ou des fenêtres devront comporter devront comporter un rejet d’eau conforme au profil donne, ce rejet ne devra être jamais rapporte, mais ne faire qu’une seule pièce avec la traverse.

Les parties mobiles, vantaux châssis, etc.… des menuiseries extérieures doivent se mouvoir sans difficultés et joindre entre elles ou avec les parties fixes, avec un jeu qui n’excédera pas 0, 015 M.

Pour l’ajustage des portes et des châssis ouvrants, une légère pente sera aménagée sur l’épaisseur du battant au montant afin de permettre un développement facile.

Nature des Travaux

Fourniture et pose de porte en hêtre massif type 1er choix de différentes dimensions selon les plans y/c pré cadre en bois, accessoire de 1er choix, poignées design en inox, pommelle invisible de haute gamme, serrure de haute gamme, fixation et toutes sujétions de mise en œuvre et de bonne exécution

(Le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage)

Séchage du bois : 10-12% d’humidité.

Assemblages par tenons et mortaises, collages conformes à la norme D3.

Caractéristiques Techniques

- Porte pleine : Épaisseur 40 mm minimum.

- Encadrement : Section 70x40 mm.

- Finition : Vernis mat ou huilé naturel.

- Ferrures : Paumelles invisibles, serrure haute qualité.

4.02- MENUISERIE EN ALUMINIUM

1-	Fourniture et pose fenêtres en aluminium de défèrent dimensions (Coulissante, Ouvrant a la française ouvrant à soufflet et panneaux fixe) en mono bloque avec Volet roulant aluminium isole mousse polyuréthane de 55mm et coffre en aluminium 200mm, composée de profilé en alliage d’aluminium 4 chambres minimum avec traitement thermique T-5 de couleur GRIS.

2-	Fourniture et pose fenêtrées en aluminium de différentes démentions (Coulissante, Ouvrant à la française ouvrant à soufflet et panneaux fixe), composée de profilé en alliage d’aluminium 4 chambres minimum avec traitement thermique T-5 de couleur GRIS.

3-	Fourniture et pose des châssis en aluminium de différentes dimensions (Ouvrant à la française et panneaux fixe) , composée de profilé en alliage d’aluminium 4 chambres minimum avec traitement thermique T-5 de couleur GRIS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Profilés aluminium : profilé en alliage d’aluminium 4 chambres minimum avec traitement thermique T-5

- Finition : Thermo laquage certifié Qualicoat, teinte RAL 7016 ou selon architecte.

- Vitrage : Double vitrage 4/12/4mm avec gaz argon, certification CEKAL.

- Accessoires : Quincaillerie inoxydable, serrures multipoints.

Performances

- Coefficient Uw global ≤ 2,0 W/m².K.

- Étanchéité à l’air, l’eau et au vent : classement A*3, E*7A, V*C3 minimum.

MODE D'EXECUTION

-	Tous les éléments du présent lot seront prés laqués. Le choix de la couleur revient au maitre l’ouvrage. Ils seront parfaitement nettoyés, après installation.

-	Toute la quincaillerie ou autres accessoires indispensables à l'achèvement des portes, fenêtres devront être fournis par l'Entrepreneur, même s'ils ne sont pas indiqués sur les plans ou spécifiés ci-après.

-	Les fenêtres seront posées sur un pré cadre en Aluminium

Portes et fenêtres en aluminium

Tous les éléments des cadres et vantaux devront être exécutés en aluminium de1ER choix et de marque certifiée (profilé en alliage d’aluminium 4 chambres minimum avec traitement thermique T-5) pliée en usine, à la plieuse. Ces éléments devront être parfaitement scellés dans le béton, la maçonnerie. Les vantaux seront renforcés à l'intérieur.

Installation des profilés aluminium pour assurer une étanchéité parfaite entre la porte et le cadre.

Les ouvertures seront équipées en système de joints en EPDM.

Les jeux entre la porte et son cadre doivent être au maximum de 2mm sur le bord vertical et le bord supérieur.

Les dormants et les vantaux comporteront tous les percements, tous renforts, etc., nécessaires pour fixer la quincaillerie ou pour aménager des ouvertures.

Fabrication et installation de la menuiserie en aluminium :

-	Les profilés à utiliser seront en aluminium (profilé en alliage d’aluminium 4 chambres minimum avec traitement thermique T-5, Finition thermo laquée choix du RAL revient du Maitre de l’Ouvrage)

-	Tous les profilés en aluminium présenteront des lignes bien définies et doivent être exempts de toutes imperfections ou défauts qui pourraient influer sur leur robustesse.

-	L'Entrepreneur sera tenu responsable, avant de débuter la fabrication, de la vérification des éléments de la menuiserie en aluminium sur plans et au chantier, et ce pour l'exécution correcte de la menuiserie suivant les indications des plans d’exécution.

-	Toutes les vis, boulons et autres accessoires nécessaires seront soit en aluminium, soit avec d'autres matériaux non corrosifs et seront semblables en couleur et consistance à celles des profilés en aluminium choisi.

-	Toute la menuiserie en aluminium sera exécutée d'une façon parfaite, fixée avec précision, bien d'aplomb et scellée d'une façon précise et correcte à la structure.

-	Le découpage, perçage et le montage des profilés seront entrepris d'une façon précise et les profilés seront nettoyés de toutes limailles.

-	Les faces des cadres en aluminium, en contact avec le béton, mortier, etc... Seront couvertes d'une couche de peinture protectrice approuvée par le maitre de l’ouvrage.

-	Il est interdit de recouvrir, par l'enduit ou la peinture, les cadres en aluminium. Le cadre sera assemblé, vissé et monté après achèvement des enduits.

Pré commande ouverture en aluminium :

Avant la commande, l'Entrepreneur soumettra au Maitre de l’ouvrage ce qui suit :

-	Les profilés en aluminium, pour cadres fixes comprenant ce qui suit :

-	Les détails d'exécution montrant le mode, le mode d'assemblage et le mode de montage (cadre et vitrage).

-	Des échantillons en petites dimensions des portes et fenêtres seront soumises à l’approbation du Maitre de l’Ouvrage. Ces échantillons seront complets : cordons d'étanchéité, par close pour vitres. Les échantillons seront coupés en travers, de manière à montrer la section des profilés et détails de construction.

Protection et nettoyage :

-	Pendant et après l'installation des menuiseries, ces dernières seront protégées suivant les instructions de l'ingénieur contre tous dommages qui pourraient survenir à leur aspect et fonctionnement.

-	Toutes les faces seront soigneusement nettoyées après leur pose. Après la pose des vitres, les portes, fenêtres, etc. Seront ajustées pour une manœuvre facile des éléments.

-	Les quincailleries et accessoires devront répondre aux normes pour l’ensemble du système de verrouillage à utiliser dans le présent lot.

-	Un échantillonnage complet et varié devra être présenté au Maitre de l’Ouvrage pour approbation.

4.03- CLOISONS AMOVIBLES INTERIEURES

Fourniture et pose des panneau amovibles en aluminium différentes dimensions ( porte Ouvrant à la française et panneaux fixe) en double vitrage avec store vénitien aluminium 16mm intégré commandé manuellement , fixé par rails haute et bas  comprenant: calfeutrement à l'air et à l'eau entre menuiserie et structure, cadre ouvrant assemblé (montants, traverses), paumelle adaptées à l'ouvrant de même teinte que la menuiserie, poignée de manœuvre à demi-tour, compas de verrouillage et système anti fausse manœuvre, limiteur d'ouverture y/c  toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art.

Caractéristiques Techniques

- Structure : Ossature aluminium anodisé ou thermo laqué.

- Panneaux : Bois stratifié 16 mm ou vitrage feuilleté 33.2.

- Isolation phonique : Cloison acoustique minimum 38 dB (Rw).

- Déplacement : Système coulissant haut suspendu, sans seuil au sol.

Finitions

- Couleur ou décor à valider avec la maîtrise d'ouvrage (échantillon obligatoire).

4.04- MENUISERIES EN INOX

Les ouvrages de menuiserie métallique en inox devront répondre aux normes en vigueur (NF, EN, DTU applicables) et respecter les règles de l'art. L'ensemble des éléments devra être fabriqué avec soin, sans défauts d’aspect ni de finition.

Matériaux :

Acier inoxydable type AISI 316L (selon exposition intérieure/extérieure), finition brossée grain 220 ou poli miroir selon spécification.

Épaisseur des tôles : 1.5 mm minimum pour les éléments de structure, 2 mm pour les parements exposés.

Accessoires (visserie, pentures, paumelles, poignées) également en inox de qualité équivalente.

Fabrication

Coupes nettes, sans bavures.

- Soudure TIG soigneusement meulée et polie pour correspondre à la finition générale.

- Assemblages discrets et robustes.

- Intégration possible de vitrages en verre trempé pour escalier intérieur, panneaux décoratifs ou grilles selon plans.

Pose

- Fixations adaptées au support existant (maçonnerie, béton, métal).

- Réglages précis pour garantir alignement, planéité et fonctionnement sans frottement.

- Protection des ouvrages pendant le chantier pour éviter rayures et chocs.

Contrôle et réception

- Vérification des dimensions, alignements et fixations.

- Validation de la qualité de surface (absence de rayures profondes, homogénéité de finition).

- Test de fonctionnement des parties mobiles (ouvrants, coulissants).

4.05- FAÇADE MUR RIDEAU VEC OU CAPOT AVEC PORTE ALUMINIUM INTEGREE

Fourniture et pose d’un mur rideau type VEC (Vitrage Extérieur Collé) ou en Capot avec intégration d’un porte aluminium vitré pour les accès principaux.

Caractéristiques Techniques

- Structure : Profilés aluminiums renforcés, laqués ou anodisés.

- Vitrage : Double vitrage trempé ou feuilleté, 5/12/5 mm minimum.

- Collage : Silicone structural certifié (Dow Corning, Sika...).

Porte Intégrée

- Type : Battante ou pivotante.

- Châssis : Aluminium renforcé, adapté à l'intégration VEC.

- Ferrures : Serrure multipoints à encastrer, poignées design minimaliste.

- Alignement : Continuité esthétique avec le mur rideau (pas de décalage du vitrage).

Performances

- Étanchéité à l’eau : RE1200 minimum.

- Résistance au vent : Pression admissible jusqu’à 2000 Pa.

- Isolation thermique : Ucw ≤ 2,0 W/m².K.

Notes Générales

- Tous les matériaux fournis devront être conformes aux normes en vigueur (EN, NF, ISO).

- Les finitions (tons, teintes, textures) devront être validées par maîtrise d'ouvrage après présentation d'échantillons.

- La pose sera réalisée par des équipes qualifiées, avec respect des prescriptions DTU correspondantes.

5-	ELECTRICITE

Ce présent descriptif est relatif aux travaux d’alimentation et installation des appareillages d’éclairage au niveau de l’auditorium et ces annexes (bureaux, hall de réception, estrades et sanitaires)

Etendue des travaux

Les travaux de l’éclairage intérieur, des prises de courant et des équipements seront exécutés selon les règles de l'art, de la sécurité et des normes par l’entreprise réalisatrice du marché.

L’entrepreneur aura à sa charge la dépose des appareillages et des équipements des différents bâtiments cités ci-dessous vers un lieu choisi par le maître de l’ouvrage.

L’ensemble des travaux d’électricité qui sera réalisé par l’entrepreneur doit être exécuté conformément :

-	A l’ensemble des décrets, des arrêtés, des règlements, des normes en vigueur à la date de soumission, et en particulier conformément aux normes   NF C15-100, NF C 18-510, NF C 03-202, NF C 03-203.

-	CEI 50 (845) : Eclairage.

-	CEI 287 : Calculs des courants admissibles dans les câbles.

-	CEI 439 : Ensemble d’appareillages à basse tension.

-	Aux règles et normes exigés par l’UTE (Union Technique de l'Electricité) et par le Comité Européen de Normalisation (CENELEC) ou aux recommandations de la CEI (Commission Electrotechnique Internationale), en particulier en ce qui concerne le degré de protection procuré par les enveloppes et les armoires : NF EN 60 5029.

-	Aux règlements spécifiques de la Protection Civile Algérienne.

-	Aux règles spécifiques de l’UTE relatives à l’utilisation et l’installation d’appareillages de protection et d’appareils d'éclairage ainsi que tous leurs constituants.

-	La fourniture et pose de la filerie incorporée dans des gaines encastrées

-	L’ensemble des travaux sera exécuté sur la base des plans approuvés, précisant le positionnement, le nombre et le type des appareillages à placer en concordance avec le présent descriptif.

-	L’appareillage sera d’un type adapté au mode de pose des lignes c’est à dire qu’il sera de type encastré dans le cas où les lignes seront encastrées et du type apparent dans le cas où les lignes sont apparentes. Dans le cas des lignes étanches et posées en câble sous gaine, les appareillages seront du type étanche en fonte avec joints d’étanchéité en caoutchouc ou en tresse suiffée.

-	L’appareillage encastré sera dans des boîtiers en P.V.C eux-mêmes encastrés. L’appareillage apparent sera posé sur mètre en bois d’isolation des parois et permettant l’entrée des tubes jusqu’au centre de la patère. Les conducteurs ne pourront en aucun cas être accessibles sans démontage préalable des couvercles des appareils proprement dits.

-	L’appareillage étanche sera scellé directement aux parois ou fixé par vissage par chevilles, tamponnées solidement aux murs. Lorsque, l’appareil portera borne sera obligatoirement relié au circuit de terre général de ce bâtiment.

-	L’appareillage sera posé avec soin en respectant la verticalité des bords de l’appareil proprement dit. Le maître de l’œuvre se réserve le droit de faire déposer l’appareillage qui ne serait pas disposé correctement et de faire remettre en place suivant les règles de l’art.

I)  APPAREILLAGE

Éclairage

- Panneaux LED 60x60 cm, spots, appliques murales, Bloc autonome d'éclairage de secours…...

Prises de Courant

- Prises électriques, boutons poussoirs, interrupteurs … montage encastré de marque reconnue

D’une façon générale, tout matériel, équipements, appareillages, fournitures ou accessoires ; fournis par l’entreprise réalisatrice doivent être de marques reconnues, neufs, de première qualité, en provenance de fabricants et fournisseurs réputés.

Toutes les fournitures doivent être exempts de défaut visible ou caché et porteront clairement le label NF USE CE, ou devront correspondre en tout point aux réglementations et aux spécifications du présent document.

Important

Tous documents, fiches techniques, attestations de conformité ou justificatifs d’une quelconque fourniture, appareil, appareillage, équipement électrique sont impératifs et doivent être délivrés au Maître de l’ouvrage pour approbation avant la livraison.

Tous les tests et essais réalisés avant, pendant et après installation sont à l’unique charge de l’entreprise réalisatrice.

II)  FILERIE ET CABLES

Tout type de filerie et câbles de différents types et de sections…

Doivent être de marques connus, neufs, de première qualité, en provenance de fabricants et fournisseurs réputés

COURANT FAIBLE

1 )  TELEPHONE

Prise de téléphone, répartiteur, câble téléphonique une paire, câble téléphonique multi paire…

Doivent être de marques connus, neufs, de première qualité, en provenance de fabricants et fournisseurs réputés

2) DETECTION INCENDIE

Détecteur de fumée optique, centrale de détection de fumée, câble de commande anti-incendie CR1, sirène d'alarme (type interne) 100 Db, déclencheur manuel avec isolateur (bris de glace), d’indicateur d'action, câbles téléphonique anti-feu 1-2 …

Doivent être de marques connus, neufs, de première qualité, en provenance de fabricants et fournisseurs réputés

3) RESEAU INFORMATIQUE

Switch à 24 départs, prises informatiques et téléphoniques, câble FTP 4 paires catégorie 6 classe E, cordons de brassage FTP RJ45/RJ45 de 1m catégorie 6 classe E, baies de brassage informatique 19" 42U avec 2 ventilateurs, panneaux de brassage 24 ports RJ45 catégorie 6 classe E, bandeau d'alimentation 06 prises +disjoncteur 16 A+parafoudre, serveur d'administration, répartiteur général 24 ports RJ45 catégorie 6 classe E, gaine de protection câble pour passage en encastré.

Doivent être de marques connus, neufs, de première qualité, en provenance de fabricants et fournisseurs réputés

III)  ARMOIRE COFFRET ET TABLEAUX ELECTRIQUES

Armoire générale type métallique avec clé IP55

Tableaux électrique R D C T Ad type métallique avec clé IP55

Tableaux électrique Etage TE type métallique avec clé IP55

F/P tableaux électriques P Ondulé T Ond type métallique avec clé IP55 doivent être de marques connues, neufs, de première qualité, en provenance de fabricants et fournisseurs réputés

IV) RESEAU EXTERIEUR

Tous câbles de différent type et de Section…

Doivent être de marques connues, neufs, de première qualité, en provenance de fabricants et fournisseurs réputés

Mise à la Terre et Protection

- Boucle cuivre nu 1*38mm² et 1*28 piquets cuivre 2m.

Câblage et Chemins de Câbles

Chemins de câbles galvanisés de différentes dimensions selon le cas.

Goulotte a deux compartiments 100 x 40

Goulotte a deux compartiments 60 x 40

Gaine TPC diamètre 63 pour protection câble

Buse en PVC Diam 160 pour les traverses

V) ECLAIRAGE EXTERIEUR

Fourniture et pose d'armoire d'éclairage public en tôle d'acier conformément aux normes en vigueur, fermant à clé y/c un jeu de borniers pour raccordement et lot de filerie pour câblage, mise en service, essais et contrôle et toutes sujétions

Candélabre d'une hauteur de 4m portant une crosse de haute qualité et de marque reconnue y compris luminaire led de 200 w y/c raccordement socle en béton

Borne éclairage d'ambiance LED d'une hauteur de 1,2m de haute qualité et de marque reconnue

Projecteur en Acier Noir

Cable U1000 R02 V  4 X 10 mm2 4 X 6 mm2 4 X 4 mm2 3 X 2.5 mm2

Conducteur de mise à la terre en cuivre nu 1 x 16 mm2

Doivent être de marques connues, neufs, de première qualité, en provenance de fabricants et fournisseurs réputés

Normes et règlements à appliquer :

Tous les travaux seront exécutés par une main d’œuvre spécialisée et qualifiée selon les Règles de l'Art, de la Sécurité et des Normes en vigueur avec du matériel et des matériaux de qualité reconnue et en tenant compte des exigences du maître de l’ouvrage en la matière.

Le fournisseur est tenu de respecter les normes et les règlements, le matériel et les installations électriques qu’il fournira doivent être en conformité avec les normes UTE, NFC ainsi que les recommandations de la CEI.

- Norme NFC 15-100 pour installations électriques.

- Norme APSAD R7 pour détection incendie.

- Respect des normes CE et ISO 9001.

- Respect du RGIE algérien.

Tous les équipements seront installés conformément aux prescriptions des fabricants.

Les essais et mises en service seront réalisés en présence du Maître d’Ouvrage.

Qualité des matériaux

D’une façon générale, tout matériel, équipements, appareillages, fournitures ou accessoires fournis par l’entreprise réalisatrice doivent être de marques connues, neufs, de première qualité, en provenance de fabricants et fournisseurs réputés.

Toutes les fournitures doivent être exempts de défaut visible ou caché et porteront clairement le label NF USE CE, ou devront correspondre en tout point aux réglementations et aux spécifications du présent document.

Important

Tous documents, fiches techniques, attestations de conformité ou justificatifs d’une quelconque fourniture, appareil, appareillage, équipement électrique sont impératifs et doivent être délivrés au Maître de l’ouvrage pour approbation avant la livraison.

Tous les tests et essais réalisés avant, pendant et après installation sont à l’unique charge de l’entreprise réalisatrice.

Vérification et essai

La réalisation des essais ou contrôles des appareillages, des équipements et installations électriques doivent être établis d'un commun accord entre le Maître d’Ouvrage et l'Entreprise.

Tous les contrôles électriques font partie des prestations de l’entrepreneur et seront effectués en présence du Maître de l’Ouvrage. Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de refaire les tests après livraison sur site.

Les équipements et installations électriques devront subir les essais qui leurs sont applicables (voir normes UTE ou CEI correspondante). Tous ces essais doivent être effectués en respectant scrupuleusement les consignes de protection du matériel et du personnel.

Tout appareil de test et de mesure électrique nécessaire pour les différents tests et essais sont à l’unique charge de l’entrepreneur.

Aussi, l’entrepreneur devra s’assurer que tous les documents requis dans le cadre du marché, ont été dument remis pour appréciation et approbation par le maître d’ouvrage bien avant le déroulement des essais, Il devra démontrer par la même occasion la fiabilité des instruments d’essai.

Repérage et couleurs des conducteurs :

Les couleurs des conducteurs à respecter sont celles prescrites par la norme NF C 15-100 en BT.

Le tableau ci-dessous relève les principales exigences et recommandations à respecter concernant la couleur des conducteurs :

SYSTEME D’INSTALLATION	DESIGNATION	CABLES

SYSTEME MONOPHASE	Phase R (ou S ou T)

Neutre

Conducteur commandé

Conducteur de protection (terre) PE	NOIR

BLEU

NOIR ou BRUN

JAUNE / VERT

SYSTEME TRIPHASE

Phase R

Phase S

Phase T

Neutre N

Conducteur de protection (terre) PE	NOIR

GRIS

BRUN

BLEU

JAUNE / VERT

Remarques :

-	Les conducteurs ne doivent pas être connectés à plusieurs bornes d’appareils à la fois.

-	Le raccordement des appareils et équipements électriques doit se faire correctement et selon les normes et règle d’art; afin de permettre à l’exploitant l’intervention et la maintenance en toute rapidité et simplicité sans provoquer un dérangement de l’exploitation.

La mise à la terre :

La mise à la terre permet de porter les masses métalliques accessibles à potentiel nul (Terre).

La boucle à fond de fouille peut être constituée par un conducteur nu en cuivre étamé d’au moins 1.38 et 1.28mm² de diamètre en bon contact avec le sol.

N.B : La valeur de la résistance de la prise de terre équivalente devra être inférieure à 50 Ohms

Cette valeur devra permettre le fonctionnement du disjoncteur différentiel dès l’apparition d’un défaut d’isolement, ainsi tout appareil ayant une enveloppe métallique, devra être relié à la terre. Le matériel visé par cet article concerne tous les équipements scientifiques et pédagogiques présents dans les laboratoires et autres locaux.

6-ETANCHEITE :

Devra comporter :

- ISOLATION THERMIQUE : Elle sera en plaque de polystyrène de 4 cm d’épaisseur avec protection de la face inférieure et supérieur par film polyane.

- FORME DE PENTE : Dosé a 250 Kg/m3 de ciment CPA 325

- ETANCHEITE MULTICOUCHE : Fourniture confection et mise en œuvre d'étanchéité multicouches par feutre 36S système indépendant constituée de :

- 01 couche de papier Kraft

- 01 couche d'imprégnation à froid EIF 0,3 kg/M²

- 01 feutre bitumé type 36 S armature VV HR

- 01 couche d'EAC 1,5 kg/M²

- 01 feutre bitumé type 36 S

- 01 couche d'EAC 1,5 kg/M²

- 01 feutre bitumé type 36 S

- 01 couche d'EAC 1,5 kg/M²

- 01 feutre bitumé type 36 S armature VV HR

- 01 couche d'EAC 1,5 kg/M²

y compris recouvrement des lés sur 10cm minimum et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art

- RELEVE D’ETANCHEITE : Fourniture confection et mise en œuvre de relevé d'étanchéité en feutre bitumé armé type 40 de hauteur supérieure à 50 cm constituée par :

o	- 01 couche d'imprégnation à froid EIF 0.300 Kg/m².

o	- 01 couche d'EAC

o	- 01 couche de paxalumin ou bitume armé type 40 toile auto-protégé par feuille aluminium 0,10 mm, raccordement par soudure à la lampe, engravures, relevés, débords, l’ensemble appliqué jusqu’au becquet de l’acrotère  et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art

- PROTECTION DE L’ETANCHEITE : sera assurée par un lit de gravillon roule et lave d’une granulométrie de 15/25 avec une épaisseur de 4 cm sur toutes les terrasses.

- GARGOUILLE : Platine et moignon en plomb lamine de 4mm d’épaisseur d’un diamètre de approprie a la descente d’eaux pluviales.

- CRAPAUDINE : Protection des descentes d’eaux pluviales en zinc n:14

- CHAINAUX en galva Diam120 et crapaudine pour descente des eaux pluviales.

Gargouille composée d’une feuille de 40x40 en plomb laminé de 2mm d’épaisseur avec manchon façonné descendant d’au moins 30 cm dans le tuyau de descente des eaux pluviales.

Crapaudine en fil galvanisé

- TUYAUX DE DESCENTE : Les descentes des eaux pluviales en P V C de diamètre variable suivant plan d’exécution.

- TUYAUTERIE : Les tuyaux de descente ainsi que les tuyaux et dauphins en fonte qui leur feront suite, seront fixes aux constructions, au moyen de colliers a scellement, ces colliers seront au nombre de deux par dauphins ou bout de tuyau de fonte. Les tubes d’acier galvaniser seront utilisés pour les longs parcours droits ne nécessitent pas de nombreux branchements, partout ailleurs, on utilisera les tuyaux de cuivre.

Aucune canalisation ne devra être encastrée dans les maçonneries. Dans les traversées des murs, murettes ou planchers, les tuyaux seront protégés par des fourreaux en tube galvanises.

a.	Essais et contrôle :

A la fin de l’exécution des travaux de la toiture, des essais seront réalisés pour s’assurer de l’efficacité du travail effectué.

b.	Garantie :

-L’entrepreneur devra garantir la toiture pendant une période de dix ans à dater du jour de la réception provisoire.

-  Cette garantie prévoit la remise en état de la couverture avec les matériaux rigoureusement identiques à ceux prévus et mis en place.

-   La garantie devra s’étendre, non seulement aux risques d’arrachement de la toiture, mais aussi aux fuites d’eaux et dommages qui pourraient en résulter dans tous les cas.

c.	Evacuation des eaux pluviales :

-   Les eaux de pluie collectées sur la terrasse des amphithéâtres et des sanitaires seront évacuées par des gargouilles appropriées. Les eaux pluviales de toiture seront collectées dans des chutes en PVC type M1 rigide conforme à la norme. Elles seront distinctes des eaux usées et implantées aux endroits indiqués aux plans y compris avec tous les éléments de raccordements nécessaires.

-   Les descentes seront fixées par des colliers tous les 2 mètres.

7-	PLOMBERIE SANITAIRE

Le présent chapitre définit de façon générale le mode d’exécution des travaux du lot plomberie sanitaire, les travaux comprenant :

•	Le réseau de distribution d’eau froide.

•	Le réseau de distribution d’eau chaude.

•	Le réseau d’évacuation des eaux usées et eaux vannes.

•	Dépose de l’installation existante : tuyauterie, robinetterie, équipements sanitaires (lave main, siège de toilette), évacuations, glaces murales.

Tous les branchements seront réalisés en respectant les dimensions des conduites, vannes et robinets, siphons et raccords indiquées sur les plans d'exécution.

Toutes les installations subiront, à la fin des travaux, des essais aux frais de l’entrepreneur.

Distribution d’eau froide

La distribution intérieure est assurée par des conduites en multicouches diamètre 16mm et 20mm (conformément au plan), chaque piquage doit être contrôlé par une vanne d’arrêt général, bronze du même diamètre de la conduite.

Toute l’installation de distribution d’eau à l’intérieur est encastrée dans les parois ou sous carrelage en utilisant tuyauterie en multicouches pré-gainée, et une étanchéité parfaite est exigée.

Distribution d’eau chaude

Au niveau des sanitaires garçons et filles, la production de l’eau chaude sanitaire est assurée par un cumulus électriques de 100 litre installés au niveau des sanitaires, la distribution intérieure jusqu’aux appareils sanitaires s’effectue par l’intermédiaire des conduites en multicouches diamètre 16mm, Toute l’installation de distribution d’eau à l’intérieur est encastrée dans le parois ou sous carrelage en utilisant tuyauterie en multicouches pré-gainée, et une étanchéité parfaite est exigée.

Appareillage sanitaire et robinetterie

Tous les appareils sanitaires devront être en grès cérame émaillé, sauf indication contraire, ils seront placés selon les règles de l’art et reliés aux canalisations d’amenée et de départ suivant les indications des plans d’exécution.

Les vannes d’arrêt doivent être en bronze, de bonne qualité et leurs branchements parfaitement étanches.

Ça englobe ce qui suit :

-	Robinet mitigeur chromé de premier choix de marque certifiée, répondant aux normes en vigueur.

-	Robinet douchette anticalcaire chromé pour sanitaire de premier choix de marque certifiée, répondant aux normes en vigueur.

-	Colonne de douche chromé anti calcaire chromé de premier choix y compris robinet mitigeur de 1er choix.

Tous les équipements doivent être de première qualité et leurs branchements parfaitement étanches.

Tout appareil non conforme aux prescriptions ou présentant un défaut quelconque dans sa forme, qualité ou fonctionnement sera immédiatement déposé et remplacé aux frais de l’entrepreneur.

Tout percement de mur, plancher ou ouvrage en béton devra être autorisé préalablement par le maître de l’œuvre.

L’ensemble des différents appareils sera monté conformément aux normes et réglementations en vigueur.

Pour l’ensemble de la fourniture de ce lot, un échantillon de chaque appareil sera présenté au maître de l’ouvrage pour approbation

Les différents appareils sanitaires prescrits dans le projet sont :

-	Lave main vasque console en grès cérame émaillé, posé sur paillasse en granite, des porte-savons liquides, glace anti-humidité

-	Siège de toilette anglais, en grès cérame émaillé, de 1er choix, porte papier hygiénique.

-	Siège de toilette anglais, en grès cérame émaillé, de 1er choix, porte papier hygiénique pour personne capacité réduite.

-	Cumulus électrique : deux unités de 50 litres de capacité pour les sanitaires garçons et filles.

-	Branchement dans les réseaux d’évacuation existant y compris conduite en PVC tout diamètre confondu, coudes, collier, colle.

A noter que l’entrepreneur est tenu de la fourniture et pose des vannes et robinets d’arrêt appropriés et correspondant aux diamètres des canalisations, conformément aux plans d’exécution.

Les colliers et supports seront adaptés à la nature de la canalisation et protégés contre la corrosion.

Evacuation des eaux usées et vannes

Il s’agit de :

-	Fourniture et pose de conduites en PVC de diamètres 110 et 40mm, avec des fixations tous les mètres environ, y compris coude Té raccord et branchement dans le réseau existant.

-	Les descentes d’eau verticales en PVC seront encastrées dans des gaines techniques en brisque suivant plans d’exécution

-	Les descentes d’eau horizontales en PVC seront sous plancher

Les canalisations en PVC doivent assurer l’évacuation rapide et sans stagnation des eaux usées provenant des appareils sanitaires et ménagers.

Il sera prévu pour chaque sanitaire un siphon de sol rectangulaire aux dimensions des ouvrants selon recommandations du maitre d’ouvrage et d’autres siphons de sol f 40 selon état des lieux.

8-	CLIMATISATION

1-	CLIMATISATION CENTRALE TYPE VRV POUR AUDITORIUM

Le présent descriptif concerne la fourniture, l'installation, la mise en service et les réglages d'un système de climatisation centralisée de type VRV (Variable Réfrigérant Volume)

Le système assurera les fonctions de chauffage et de refroidissement.

2-	COMPOSANTS DU SYSTÈME

2.1. UNITÉS EXTÉRIEURES

- Technologie Inventer à compresseurs modulants

- Installation : toiture technique ou zone extérieure ventilée

•	Unité extérieure  d'air conditionné système air-air  multi- split (cassette) Tech, Inventer DC a compresseur Scroll de Haute performance   (Volume de Réfrigérant Variable), pompe à chaleur, , pour gaz R-410A, avec température de réfrigérant variable , alimentation triphasée (400V/50Hz), puissance frigorifique nominale 25kW (température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C, température de bulbe sec de l'air extérieur 35°C),   puissance calorifique nominale 28/30 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C, température de bulbe humide de l'air extérieur 6°C niveau sonore 60 a 65 dB et débit d'air 7500 a 9000m3/h , y compris  plate-forme en B,A  ,04 plots anti-vibratiles, câble d'alimentation électrique et  toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art

- Accessoires : supports antivibratoires, protections antigel, vannes de service

•	Unité extérieure de 04 voie multi- split ou cassette de marque reconnue Tech, Inventer DC a compresseur Scroll de Haute performance   (Volume de Réfrigérant Variable), pompe à chaleur, pour gaz R-410A, avec température de réfrigérant variable , alimentation triphasée (400V/50Hz), puissance frigorifique nominale 14kW(48000BTU) (température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C, température de bulbe sec de l'air extérieur 35°C),  consommation électrique en refroidissement 8,24 kW, puissance calorifique nominale 16 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C, température de bulbe humide de l'air extérieur 6°C), SCOP 4,1, consommation électrique nominale en chauffage 6,6 kW, intervalle de fonctionnement de température de bulbe sec de l'air extérieur en chauffage de -20 à 15,5°C,y compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art

- Accessoires : supports antivibratoires, protections antigel, vannes de service

2.2. RÉSEAU FRIGORIFIQUE

- Tuyauterie en cuivre recuit avec isolation thermique

- Assemblages brasés sous azote

- Longueur : 150 à 200 m

- Accessoires : séparateurs de gaz, collecteurs VRV, détecteurs de fuites

2.3. UNITÉS INTÉRIEURES

-	Unité intérieur type cassette s à 04 voies plafonnières de marque reconnue avec filtre régénérable Bac a condensats sélection a vitesse maximum débit d'air 900 a 1100 m3/h Pression sonore 38/35/28 dB pompe de relevage intégré PF (5,6 kw)/ Pc=6KW  de dimension 570/570/230 mm diamètre frigorifique liquide 6.35 mm Fonctionne en réfrigérant 410A plage de fonctionnement 18 à 30°C avec commande centralise y/compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art

- Puissance unitaire : 5 à 10 kW

- Installation en faux plafond avec pompe de relevage

- Télécommande filaire par zone

- Unité intérieur type cassette s à 04 voies plafonnières de marque reconnue avec filtre régénérable Bac a condensats sélection a vitesse maximum débit d'air 750 a 900 m3/h Pression sonore 35/28 dB pompe de relevage intégré PF (4,5 kw)/ Pc=5KW  de dimension 570/570/230 mm diamètre frigorifique liquide 6.35 mm Fonctionne en réfrigérant 410A plage de fonctionnement 18 à 30°C avec commande centralise y/compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art

-	Unité intérieur type cassette s à 04 voies plafonnières de marque reconnue avec filtre régénérable Bac a condensats sélection a vitesse maximum débit d'air 600 à 720 m3/h Pression sonore 35/25 dB pompe de relevage intégré PF (3,6 kw)/ Pc=4KW  de dimension 570/570/230 mm diamètre frigorifique liquide 6.35 mm Fonctionne en réfrigérant 410A plage de fonctionnement 18 à 30°C avec commande centralise y/compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art

-	Unité intérieur type cassette s à 04 voies plafonnières de marque reconnue avec filtre régénérable Bac a condensats sélection a vitesse maximum débit d'air 300 à 450 m3/h Pression sonore 31/23 dB pompe de relevage interge PF (2,2 kw)/ Pc=2.5KW  de dimension 570/570/230 mm diamètre frigorifique liquide 6.35 mm Fonctionne en réfrigérant 410A plage de fonctionnement 18 à 30°C avec commande centralise y/compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art

-	Splits muraux (loges, régie, annexes)

- Nombre selon configuration

- Puissance : 2,5 à 3,5 kW

- Commande infrarouge ou filaire

2.4. RÉGULATION ET SUPERVISION

- Écran de contrôle centralisé tactile

- Programmation horaire, détection de pannes

- Compatibilité GTC/BMS (Modbus, BACnet)

3. PERFORMANCES

- Températures de confort :

- Été : 24–26 °C

- Hiver : 20–22 °C

- Niveau sonore visé :

- Auditorium:< 35 dB(A)

- Annexes:< 40 dB(A)

5. NORMES ET CONFORMITÉ

- Conformité CE, Eurovent

- Respect des normes EN 378, RE2020 ou RT2012

- Réglementation acoustique et thermique en vigueur

CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

Dans la réalisation des installations envisagées, l’entrepreneur devra se conformer

-	A tous les textes légaux et réglementaires en vigueur au moment de l’exécution des travaux.

-	Aux spécifications, règles de normalisation et publications des instructions par l’UTE, les plus récentes et notamment les normes (union technique de l’électricité).

C 14 - 100 – distribution de l’énergie électrique

C 15 – 100 – installation électrique de première catégorie (basse tension)

C 12 – 100 – protection contre les risques d’incendie et de panique

A la section des conducteurs qui doit satisfaire aux conditions :

De la chute de tension (U) (NFC 15.100)

A la température d’échauffement (t°) (NFC 15 – 200)

A la section minimale des conducteurs (S)

Fiches Techniques et Documentations fournir :

-	Les fiches techniques détaillées de chacun des équipements et installations, appareillages (luminaires LED, cumulus, climatiseur, prises…. etc.)

-	Les fiches techniques détaillées de chacun des câbles électriques qui seront fournis.

Important :

-	Tous les documents à fournir doivent être transmis au Maître de l’ouvrage pour appréciation, vérification et approbation avant la livraison et la pose de la fourniture.

-	Tous les documents doivent être rédigés en langue française.

9-	RESEAU INCENDIE

-	Définition :

Il sert à collecter, traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d'un bâtiment ou d'un établissement. Le SSI a pour but d'assurer la sécurité des personnes, faciliter l’intervention des pompiers, limiter la propagation du feu. Il doit donc détecter l'incendie et mettre automatiquement (ou sur intervention humaine) en sécurité un bâtiment. Le SSI est composé de deux sous-systèmes : le système de détection incendie (SDI) et le système de mise en sécurité incendie (SMSI). SSI = SDI+SMSI.

Il existe cinq catégories de SSI, de A à E, du plus complet au plus simple.

-	Système de sécurité incendie :

Un système de sécurité incendie (SSI) est un ensemble des matériels servant à collecter les informations ou les ordres liés à la seule sécurité incendie, à traiter ces informations ou ordres et à effectuer les fonctions de mise en sécurité suivantes :

•	compartimentage (fermeture des portes et clapets coupe-feu),

•	désenfumage (ouverture des volets, ouvrants en façade, exutoires, et mise en fonction des moteurs et turbines de désenfumage (en IGH et certains types d'exploitation en ERP est obligatoire),

•	évacuation (déverrouillage des issues de secours).

Le SSI a pour objectifs de mettre les personnes en sécurité, de faciliter l’intervention des pompiers et de contrôler ou de limiter la propagation du feu. Il doit donc détecter l'incendie et mettre automatiquement (ou sur intervention humaine) en sécurité un bâtiment. Il doit être totalement indépendant du reste du système pour pouvoir fonctionner lors de n'importe quel événement survenant sur un des systèmes de l'établissement

-	Système de mise en sécurité incendie :

Le système de mise en sécurité incendie est l'ensemble des équipements nécessaires au fonctionnement de la mise en sécurité des personnes et du bâtiment en cas d'incendie. Il est composé d'un CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) et d'un DCT (dispositif commandé terminal). Les fonctions de mise en sécurité permettent :

•	une évacuation rapide et sûre (alarme sonore et visuelle, déverrouillage des issues de secours et du contrôle d'accès, désenfumage),

•	d’éviter ou de limiter la propagation du feu (compartimentage),

•	de faciliter l’engagement des secours

Le réseau projeté est de type maillé. Les conduites seront en PEHD de Différents diamètres mentionnés sur plans.

Les poteaux d’incendie (P.I) seront placés au niveau de la cour de récréation, par contre, les postes

RIA (robinet d’incendie armé) seront placés à l’intérieur des blocs à proximité des accès.

-	Système de sécurité incendie réseaux extérieurs :

Pour ces Travaux l’entreprise procède a la vérification et la réfection et mise en service du réseaux incendie extérieur existant équipée de :  RIA type extérieur, tubes en acier, coude, vannes en matière des essaix, peinture, soudure et TTS de mise en marche,

10-	PEINTURE VITRERIE

PEINTURE :

L’entrepreneur devra produire toutes justifications d’origine, qualité et garantie des produits.

Les échantillons devront mis à la disposition du maître de l’œuvre sur sa demande. Ce dernier pourra faire procéder à tout instant à des essais aux frais de l’entrepreneur.

Les travaux de peinture comprendront :

-	Un revêtement en monocouche sur les murs extérieurs.

-	Une peinture vinylique sur les murs extérieurs.

-	Une peinture satine sur les murs intérieurs.

-	Une peinture vinylique sur les murs intérieurs et plafond.

-	Une peinture a l’huile sur bois et métal.

-	Une peinture antirouille sur les portes métallique.

TRAVAUX DE PEINTURE EXTÉRIEURE – PEINTURE MONOCOUCHE

Préparation des supports :

- Protection des abords (sols, huisseries, mobilier extérieur, plantations) par bâchage ou masquage.

- Nettoyage des supports :

- Brossage manuel ou mécanique pour enlever les poussières, moisissures, mousses, anciennes peintures écaillées.

- Lavage haute pression si nécessaire (eau claire ou avec traitement anti-mousse).

- Réparations :

- Rebouchage des fissures avec mastic acrylique ou enduit adapté.

- Reprise des éclats ou dégradations (enduit extérieur fibré si besoin).

- Ponçage léger pour uniformiser les surfaces.

- Application éventuelle d’une sous-couche primaire d’accrochage sur fonds farinant, pulvérulents ou poreux.

Application de la peinture monocouche :

- Utilisation d'une peinture extérieure acrylique ou pliolite monocouche, résistante aux intempéries, aux UV et microporeuse.

- Mise en œuvre :

- Application à la brosse, au rouleau polyamide ou au pistolet Airless suivant surface et contexte.

- Application régulière et croisée pour éviter les traces.

- Rendement : environ 8 à 10 m²/litre selon la porosité du support.

- Séchage entre 4 et 6 heures au toucher, recouvrable au besoin après 24 heures.

Finitions :

- Dépose des protections.

- Nettoyage du chantier.

TRAVAUX DE PEINTURE INTÉRIEURE

Tous les murs intérieurs et plafonds recevront trois couches de peinture type satine vinylique à l’exception des espaces humides.

Pour les locaux humides, il sera prévu trois couches de peintures laquées dont une imprégnation au vinyle.

Deux couches de peinture à l’huile avec une couche d’imprégnation sur toute la menuiserie en bois.

Deux couches de peinture antirouille et deux couches de peinture à l’huile sur la ferronnerie.

Préparation des supports :

- Protection complète des sols, huisseries, mobiliers, interrupteurs, luminaires, etc.

- Nettoyage des supports :

- Dépoussiérage.

- Dégraissage éventuel des murs (notamment dans les cuisines ou zones grasses).

- Réparations :

- Rebouchage des trous et fissures avec enduit intérieur.

- Ponçage des surfaces pour obtenir une surface lisse.

- Application d'une couche de primaire d’accrochage si nécessaire (plâtre neuf, enduit, ancienne peinture farinant).

Application de la peinture vinylique :

- Utilisation d'une peinture vinylique mate, satinée ou velours, résistante au lessivage léger, adaptée aux pièces sèches ou humides.

Mise en œuvre :

- Application à rouleau microfibre ou laine tissée.

- Deux couches croisées recommandées pour un résultat homogène (sauf mention spécifique du fabricant).

- Rendement : 10 à 12 m²/litre.

- Séchage :

- Séchage au toucher : 1 à 2 heures.

- Recouvrable : 4 à 6 heures selon conditions ambiantes.

Finitions :

- Retrait soigné des protections.

- Retouches éventuelles.

- Nettoyage complet du chantier.

RECOMMANDATIONS :

QUALITE DES SUPPORTS :

L’entrepreneur sera tenu de réceptionner avec le maitre de l’ouvrage tous les supports avant d’appliquer la peinture et avant d’entreprendre ces dits travaux.

A défaut, il serait tenu responsable des mauvaises qualités des supports et rependra tous les travaux à ses frais.

MATERIAUX – PEINTURE :

Tous les matériaux de base entrant dans la composition de la peinture devront être conformes aux documents portant sur la « peinture » en bâtiment.

Les peintures seront de qualité supérieure et les couleurs resteront au choix du maître de l’ouvrage.

Mise en œuvre peinture :

Suivant les spécifications des fiches techniques des fabricants

11-	TELESURVEILLANCE PROFESSIONNELLE POUR AUDITORIUM

1. Travaux de dépose et pose de l’installation existante

Dépose et Pose toute installations, câblages, filerie, cameras existantes intérieur et extérieur, l'Ensembles d'équipements du lot télésurveillance y/c l’installation, pose, remise en état et toutes sujétions de mise en services

NB : Toute détérioration des installations existantes opérationnelles est sous l’entière responsabilité de l’entreprise chargée des travaux.

2. Travaux préparatoires

- Analyse de risques et audit de sécurité du site.

- Définition des zones sensibles à surveiller.

- Validation des emplacements.

- Protection des zones de travaux.

12-	AMENAGEMENT EXTERIEUR ET RESEAUX DIVERS (VRD)

Les travaux de V.R.D. et d’aménagement comprennent :

-	Assainissement.

-	Adduction en eau potable et réseau incendie.

-	Eclairage extérieur.

-	Aménagement extérieur : Voirie, espace extérieur…etc.

-	Les Espaces verts.

ASSAINISSEMENT

Réseau d’égout : Délocalisation du réseau diam 300 existant en le transférant comme indiqué sur plan conformément aux règles de l’art.

Les E.U, E.P, E.V seront reprises de l’intérieur des bâtiments par des regards et des canalisations en amiante ciment à emboîtement. Les diamètres utilisés sont mentionnés sur plans et posés sur un lit de sable de 0.10 m d’épaisseur joint

par des colliers.

Les tranchées seront établies aux côtes fixées compte tenu de la couche de sable. La largeur des tranchées sera égale

au diamètre extérieur augmenté de 30 cm.

ALIMENTATION EN EAU

Le réseau projeté est de type ramifié, l’alimentation se fait par piquage du réseau existant et assurée par des canalisations en PEHD de différents diamètres mentionnés sur plans.

-	Un regard de branchement est prévu au point de piquage.

-	Robinet vanne sous bouche à clef.

-	A chaque changement de direction on prévoit un coude.

-	Les fonds de fouilles seront réglés, les tuyaux et pièces raccords seront posés sur un lit de sable.

-	La pose de la canalisation se fait dans une tranche de 50cm de largeur et de 1,00 m profondeur

-	Les conduites sont posées sur couche de sable de 10 cm d’épaisseur est 20 cm au-dessus de la génération supérieure de la canalisation.

ECLAIRAGE EXTERIEUR

L’éclairage extérieur sera assuré par des candélabres et lampadaire conformes aux descriptifs détaillés. En tout état de cause, l’éclairage sera de type LED et la source d’alimentation électrique puisée des cellules photovoltaïques.

Candélabre (éclairage principal

•	Type : Candélabre public hauteur 4 m, poteau conique ou cylindro-conique.

•	Matériau : Acier galvanisé à chaud, finition peinture polyester thermolaquée RAL à définir.

•	Source lumineuse : LED, puissance 200W selon hauteur et distance d’éclairement.

•	Optique : Asymétrique ou routière type ME ou S.

•	Température couleur : 3000K (blanc chaud) ou 4000K (blanc neutre).

•	Indice de protection : IP66 / IK08 minimum.

•	Fixation : Platine avec 4 tiges d'ancrage scellées dans massif béton.

•	Accessoires : Cellule photoélectrique crépusculaire ou horloge astronomique.

Borne d’éclairage Ambiance

•	Type : Borne lumineuse extérieure LED hauteur 1000 mm à 1200 mm.

•	Matériau : Aluminium extrudé peint ou acier inoxydable brossé.

•	Source lumineuse : LED intégrée, puissance 25W.

•	Optique : Diffuse ou asymétrique pour marquage cheminement.

•	Température couleur : 3000K de préférence pour ambiance chaleureuse.

•	Protection : IP65 minimum, IK08.

•	Fixation : Platine sur massif béton ou piquet intégré pour sols meubles.

Les fiches techniques de l’ensemble du système d’éclairage électrique, proposées par l’entrepreneur, devront être soumises à l’examen du maitre de l’œuvre et à l’approbation du maitre de l’ouvrage.

ESPACES VERTS ET MOBILIER URBAIN

ESPACES VERTS

Pour l’aménagement des espaces verts de l’école, on prévoit l’utilisation des plantes et arbustes particulièrement résistants au climat méditerranéen de la zone, qui nécessitent peu d’entretien et de suivi.

Candélabre (éclairage principal)

•	Type : Candélabre public hauteur 4 m , poteau conique ou cylindro-conique.

•	Matériau : Acier galvanisé à chaud, finition peinture polyester thermolaquée RAL à définir.

•	Source lumineuse : LED, puissance 150W à 200W selon hauteur et distance d’éclairement.

•	Optique : Asymétrique ou routière type ME ou S.

•	Température couleur : 3000K (blanc chaud) ou 4000K (blanc neutre).

•	Indice de protection : IP66 / IK08 minimum.

•	Fixation : Platine avec 4 tiges d'ancrage scellées dans massif béton.

•	Accessoires : Cellule photoélectrique crépusculaire ou horloge astronomique.

Bornes d’éclairage d’ambiance

•	Type : Borne lumineuse extérieure LED hauteur 1000 mm à 1200 mm.

•	Matériau : Aluminium extrudé peint ou acier inoxydable brossé.

•	Source lumineuse : LED intégrée, puissance 10W à 25W.

•	Optique : Diffuse ou asymétrique pour marquage cheminement.

•	Température couleur : 3000K de préférence pour ambiance chaleureuse.

•	Protection : IP65 minimum, IK08.

•	Fixation : Platine sur massif béton ou piquet intégré pour sols meubles.

13-	NETTOYAGE GENERAL

Avant d’effectuer tout type d’intervention, toutes les zones du concernées de l’école devront être nettoyées de déchets (décombres, plastiques, verre, matériel métallique, liquide polluant, etc. …), de plantes et d’arbustes qui ne seront pas conservés selon les plans du projet, en ayant soin d’enlever complètement les racines et en faisant attention de ne pas abîmer les plantes à conserver et à déplacer.

Au fur et à mesure que les travaux avanceront, l’entreprise sera tenue de maintenir propre la surface, en évitant absolument de disperser dans le terrain huile, essence, vernis ou autre matériel polluant.

L’entreprise est tenue d’enlever en temps utile tous les résidus des travaux apparents (sacs d’engrais vides, bouts de fil de fer, pierres, etc.) ainsi que les outils utilisés.

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cachet et signature du soumissionnaire, précédés
de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

# ANNEXES

- Déclaration de Candidature

Déclaration de Candidature

- Identification du service contractant :

Désignation du service contractant :	Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran

- Objet du marché public :

Travaux d’aménagement et de rénovation de l’auditorium au profit de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran en lot unique.

- Objet de la candidature :

La présente déclaration de candidature est présentée dans le cadre d’un marché public alloti :      Oui 	Non

Dans l’affirmative, Préciser les numéros des lots concernés ainsi que leurs intitulés :

…..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Présentation du candidat ou soumissionnaire :

Références du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public :

Nom :……………………………..………………………………..…………….Prénom :……….………………………….…………………………………………….

Date et lieu de naissance : ……………………………..…………………………………….……………….. Nationalité : ……….……………………………

Agissant :		En son nom et pour son compte		Au nom et pour le compte de la société qu’il représente

- Candidat ou soumissionnaire seul :

- Dénomination de la société : ….................................................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................................................................................

- Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

- N° de téléphone : ………..………………………….N° de fax : ………………………………..…. Adresse électronique : …………..……………..…

- Numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien : …………………..……….…………………………………………………

- Numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères : …………………………………………………………….………………………………………………………………

- Forme juridique de la société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Montant du capital social : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Candidat ou soumissionnaire membre d’un groupement momentané d’entreprises :

- Le groupement est : 	Conjoint 		Solidaire

- Nombre des membres du groupement (en chiffres et en lettres) : ……………………………..

- Nom du groupement : …............................................................................................................................................................................

- Présentation de chaque membre du groupement : …................................................................................................................................

- Dénomination de la société : …..................................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................................

- Adresse : ………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………..…………………………………………

- N° de téléphone : ………..………………………….N° de fax : …………..……………………..…. Adresse électronique : …………..……………..

- Numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien : …………………..……….…………………………………………………..

- Numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères : …………………………………………………………….………………………………………………………………

- Forme juridique de la société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Montant du capital social : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- La société est-elle mandataire du groupement ? : 	Non 		Oui

- Le membre du groupement (Tous les membres du groupement doivent opter pour le même choix) :

Signe individuellement la déclaration à souscrire, la lettre de soumission, l’offre du groupement ainsi que toutes modifications du marché public qui pourraient intervenir ultérieurement, ou ;

Donne mandat à un membre du groupement, conformément à la convention de groupement, pour signer, en son nom et pour son compte, la déclaration à souscrire, la lettre de soumission, l’offre du groupement ainsi que toutes modifications du marché public qui pourraient intervenir ultérieurement ;

- Dans le cas d’un groupement conjoint, préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement :

| Désignation du membre | Nature des prestations |
| --- | --- |
| ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. | ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. |

- Déclaration du candidat ou soumissionnaire :

- Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il n’est pas exclu ou interdit de participer aux marchés publics :

Non 	Oui

- Pour avoir refusé de compléter son offre ou du fait qu’il s’est désisté de l’exécution d’un marché public ;

- Du fait qu’il soit en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activité ou du fait qu’il fait l’objet d’une procédure relative à l’une de ces situations ;

- Pour avoir fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée constatant un délit affectant sa probité professionnelle ;

- Pour avoir fait une fausse déclaration ;

- Du fait qu’il soit inscrit sur la liste des entreprises défaillantes ;

- du fait qu’il soit inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics ;

- Du fait qu’il soit inscrit au fichier national des fraudes, auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales ;

- Pour avoir fait l’objet d’une condamnation définitive par la justice pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale ;

- Du fait qu’il soit une société étrangère qui n’a pas honoré son engagement d’investir ;

- Du fait qu’il ne soit pas en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers l’organisme en charge des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, le cas échéant, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie ;

- Pour n’avoir pas effectué le dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit algérien ;

Dans la négative (à préciser) : …...........................................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................................................

- Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il n’est pas en règlement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois porte la mention « néant ». Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. Dans le cas où l’entreprise fait l’objet d’un règlement judiciaire ou de concordat le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il est autorisé à poursuivre son activité.

- Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il :

- est inscrit au registre de commerce, ou ;

- est inscrit au registre de l’artisanat et des métiers, pour les artisans d’art, ou ;

- détient la carte professionnelle d’artisan, ou ;

- est dans une autre situation (à préciser) :…........................................................................................................

Dénomination exacte de l’organisme : …......................................................................................................................................

Adresse de l’organisme : …...........................................................................................................................................................

Numéro d’inscription : ………………………………………………	Date d’inscription : …………………………..………………..

- Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il détient le numéro d’identification fiscale suivant : ….................................... délivré par …............................................................... le ….......................................................pour les entreprises de droit algérien et les entreprises ayant déjà exercé en Algérie.

- Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il n’existe pas de privilèges, de nantissements, de gages et/ou d’hypothèques inscrits à l’encontre de l’entreprise.		Non 		Oui

Dans l’affirmative : (préciser leur nature et joindre copie de leurs états, délivrés par une autorité compétente) …………………....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Le candidat ou soumissionnaire déclare que la société n’a pas été condamnée en application de l’ordonnance n°03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ou en application de tout autre dispositif équivalent :			Non 		Oui

Dans l’affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision, et joindre copie de cette décision).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Le candidat ou soumissionnaire seul ou en groupement déclare présenter les capacités nécessaires à l’exécution du marché public et produit à cet effet, les documents demandés par le service contractant dans le cahier des charges (lister ci-après les documents joints) :

…....................................................................................................................................................................................... ;

…........................................................................................................................................................................................;

…....................................................................................................................................................................................... ;

…....................................................................................................................................................................................... ;

…....................................................................................................................................................................................... ;

- Le candidat ou soumissionnaire déclare que la société est qualifiée et/ou agréée par une administration publique ou un organisme spécialisé à cet effet, lorsque cela est prévu par un texte réglementaire : 	Non 	Oui

Dans l’affirmative : (indiquer l’administration publique ou l’organisme spécialisé qui a délivré le document, son numéro, sa date de délivrance et sa date d’expiration) …......................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………......................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- La société a réalisé pendant …........................................................ (Indiquer la période considérée exigée dans le cahier des charges) un chiffre d’affaires annuel moyen de (indiquer le montant du chiffre d’affaires en lettres, en chiffres et en hors taxes) …...........................................................................................................……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………, dont …................................ % sont en relation avec l’objet du marché public du lot ou des lots (barrer la mention inutile).

- Le candidat ou soumissionnaire présente un sous-traitant : 	Non 		Oui

Dans l’affirmative remplir la déclaration de sous-traitant.

- Signature du candidat ou soumissionnaire seul ou de chaque membre du groupement :

J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article n°216 de l’ordonnance n° 66-156 du 08/06/1966, modifiée et complétée, portant code pénal, que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

| Nom, prénom et qualité du signataire | Lieu et date de signature | Signature |
| --- | --- | --- |
| ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………… | …………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………… | ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… |

N.B :

- Cocher les cases correspondant à votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies.

- En cas de groupement, présenter une déclaration par membre.

- En cas d’allotissement, présenter une déclaration pour l’ensemble les lots.

- Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, à l’entreprise individuelle.

- Document à insérer dans le dossier de candidature.

Déclaration de Probité

Déclaration de Probité

- Identification du service contractant :

Désignation du service contractant : 	Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran

- Objet du marché public :

Travaux d’aménagement et de rénovation de l’auditorium au profit de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran en lot unique.

- Présentation du candidat ou soumissionnaire :

Référence du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public :

Nom : ……………………………..………………………………..……………. Prénom : ……….………………………….…………………………………………….

Date et lieu de naissance : ……………………………..……………………………….. Nationalité : ……………………………..……………………………

Agissant :	en son nom et pour son compte		au nom et pour le compte de la société qu’il représente

- Dénomination de la société : ….................................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................................

- Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

- N° de téléphone : ………..………………………….N° de fax : ………………………………..…. Adresse électronique : …………..……………..…………………

- Numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien : …………………..……….……………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères : …………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

- Forme juridique de la société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Déclaration du candidat ou soumissionnaire :

- Je déclare que ni moi, ni l’un de mes employés ou représentants, n’avons fait l’objet de poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d’agents publics :		Non 	Oui

Dans l’affirmative : (préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue et joindre une copie du jugement) : ……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- M’engage à ne recourir à aucun acte ou manœuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le traitement de mon offre au détriment de la concurrence loyale.

- M’engage à ne pas m’adonner à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la passation, de l’exécution ou du contrôle d’un marché public ou d’un avenant.

- Déclare avoir pris connaissance que la découverte d’indices concordants de partialité ou de corruption avant, pendant ou après la procédure de passation d’un marché public ou d’un avenant, sans préjudice des poursuites judiciaires, constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure coercitive, notamment de résilier ou d’annuler le marché public ou l’avenant concerné et d’inscrire l’entreprise sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics.

- Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 08/06/1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Fait à …............................, le…...................................

Signature du candidat ou soumissionnaire

(Nom, qualité du signataire et cachet du candidat ou soumissionnaire)

N.B :

- Cocher les cases correspondant à votre choix.

- Toutes les rubriques doivent obligatoirement être remplies.

- En cas de groupement, chaque membre doit présenter sa propre déclaration.

- En cas de sous-traitance, chaque sous-traitant doit présenter sa propre déclaration.

- En cas d’allotissement, présenter une seule déclaration pour tous les lots. Le(s) numéro(s) de lot(s) doit (vent) être mentionné(s) dans la rubrique n° 2 de la présente déclaration.

- Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, à l’entreprise individuelle.

- Document à insérer dans le dossier de candidature.

Déclaration à Souscrire

Déclaration à souscrire

Travaux d’aménagement et de rénovation de l’auditorium au profit de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran en lot unique

- Identification du service contractant :

Désignation du service contractant :	Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public :

Monsieur le Professeur SAIDI Djamal, Directeur de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran.

- Présentation du soumissionnaire et désignation du mandataire, dans le cas d’un groupement :

Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la déclaration de candidature) :

- Soumissionnaire seul :

- Dénomination de la société : ….................................................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................................................................................

- Soumissionnaire groupement momentané d’entreprises :		Conjoint 		Solidaire

- Dénomination de chaque société membre du groupement :

  - …............................................................................................................................................

  - …............................................................................................................................................

  - …............................................................................................................................................

  - …............................................................................................................................................

- Dénomination du groupement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Désignation du mandataire :

Les membres du groupement désignent le mandataire suivant : ……………………………………………………………………………………………………………

- Objet de la déclaration à souscrire :

- Objet du marché public :

Travaux d’aménagement et de rénovation de l’auditorium au profit de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran en lot unique.

- Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du marché public :

- La présente déclaration à souscrire est présentée dans le cadre d’un marché public alloti : Oui 	   Non

Dans l’affirmative, préciser les numéros des lots concernés ainsi que leurs intitulés :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Offre de base

Variante(s) suivante(s) (décrire les variantes sans mentionner leurs montants) : ……………………………………....................……………………………….…………………………………………………………………………………………

Prix en option(s) suivant(s) (décrire les prestations, objet des prix en options, sans mentionner leurs montants) :

……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Engagement du soumissionnaire :

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public, prévues dans le cahier des charges, et conformément à leurs clauses et stipulations :

- Le signataire s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte :

- Dénomination de la société : …....................................................................................................................................................

- Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

- N° de téléphone : ………..………………N° de fax : ………………………  Adresse électronique : …………..……………..…………………

- Numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien : …………………..……….……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

- Numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères : …………………………………………………………….…………………………………………………………………………….………………………………………

Références du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public :

Nom : ……………………………..…………………………………..……..……………. Prénom : …………..….………………………….…………………

Date et lieu de naissance : ……………………………………….……..…………………Nationalité : ……………………………..…………………

- Le signataire engage la société sur la base de son offre :

- Dénomination de la société : ….................................................................................................................................................................

- Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

- N° de téléphone : ………..……   N° de fax : ………………Adresse électronique : …………..……………..…

- Numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien : …………………..……….………………………………………………………………………………………………

- Numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères : …………………………………………………………….………………………………………………………………

Références du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public :

Nom : ……………………………..…………………………………..…….. Prénom : …………..….………………………….……………………………..

Date et lieu de naissance : ……………………………………….……..……………… Nationalité : ……………………………..…………………

- L’ensemble des membres du groupement s’engage, sur la base de l’offre du groupement :

Présentation des membres du groupement (Chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d’ordre à chaque membre) :

- Dénomination de la société : ….................................................................................................................................................................

- Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

- N° de téléphone : ………..…………………N° de fax : ………………………Adresse électronique : …………..……………..…

- Numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien : …………………..……….………………………………………………………………………………………………

- Numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères : …………………………………………………………….………………………………………………………………

Références du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public :

Nom : ……………………………..……………………………………….. Prénom : …………..….………………………….……………………………………

Date et lieu de naissance : ……………………………………….……..………………… Nationalité : ……………………………..………………….

Dans le cas d’un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant :

| Désignation du membre | Nature des prestations |
| --- | --- |

à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées aux prix cités dans la lettre de soumission, et dans un délai de (en chiffres et en lettres) : ……………………………..…………………………………………………..……………………………………..………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

à compter de la date d’entrée en vigueur du marché public, dans les conditions fixées dans le cahier des charges.

Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres.

- Signature du soumissionnaire :

J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n°66-156 du 08/06/1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

| Nom, prénom et qualité du signataire | Lieu et date de signature | Signature |
| --- | --- | --- |

- Décision du service contractant :

La présente offre est : ……………………………………………..…………..…………

Fait à Oran, le …………………………………….

(Signature du représentant du service contractant)

N.B :

- Cocher les cases correspondant à votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies.

- En cas de groupement, présenter une seule déclaration.

- En cas d’allotissement, présenter une déclaration par lot.

- Pour chaque variante, présenter une déclaration.

- Pour les prix en option, présenter une seule déclaration.

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, à l’entreprise individuelle.

- Document à insérer dans le dossier de l’offre technique.

Mémoire technique justificatif

PROJET : Travaux d’aménagement et de rénovation de l’auditorium au profit de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran en lot unique

Raison sociale du soumissionnaire : …………..……………........................................………………………………………………………………….

Nature juridique de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom et Prénom du Gérant de l’entreprise : ………………………………………………… Date et lieu de naissance :……………………………

Nationalité : …………………………………….

Adresse du local commercial : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Certificat de qualification et classification professionnelle (préciser le domaine) : ………………………………………………………………

Date de délivrance : ……………………………………..  Par : ………………………………………………………………………………………………………….

Numéro du Registre de Commerce : ………………………………………………….    Délivré le : ………………………………………………………….

Déclare que les détails justificatifs suivants sont conformes à ma lettre de soumission et à ma déclaration à souscrire. En plus de mon offre technique, je vous transmets le présent mémoire technique pour permettre la prise en charge totale du projet dans le respect des normes techniques et de délai d’exécution.

Intitulé du projet Travaux d’aménagement et de rénovation de l’auditorium  au profit de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran en lot unique

Délai de réalisation : ……………………………………..

1. Références professionnelles de l’entreprise (attestations de bonne exécution)

| N° | Désignation des travaux | Maître d’ouvrage |
| --- | --- | --- |

2.Encadrement intervenant dans l’exécution du projet (personnel pris en compte dans les conditions d’éligibilité)

| Nom & Prénom | Date et lieu de naissance | Profil | Date de recrutement | Rôle dans le Projet | N° d’affiliation à la CNAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Chiffre d’affaire réalisé par l’entreprise :

Année 2022 : …………………………………………………………………………….

Année 2023 : …………………………………………………………………………….

Année 2024 : …………………………………………………………………………….

Moyenne du chiffre d’affaire : …………………………………………………………………………….

4.Evaluation technique

4.1. Moyens matériels

| Type de matériels | Origine | Impact sur l’environnement |
| --- | --- | --- |

4.2. Moyens humains :(avec pièces justificatives, diplômes, qualification, cv selon la nature des travaux)

| Catégories du personnel | Type de cadre | Diplôme/Spécialité | Nombre |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadres | Ingénieurs |  |  |
|  | Chef de projet |  |  |
|  | Chef de chantier |  |  |
| Ouvriers | Ouvriers qualifiés type 01 |  |  |
|  | Ouvriers qualifiés type 02 |  |  |
| Manœuvriers/ manutentionnaires |  |  |  |
| Ouvriers CFPA |  |  |  |

Installation de chantier : plan d’installation, croquis, ateliers, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gestion des déchets du chantier : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.3.Le délai de réalisation de projet :

En lettres :  ……………………………………………………………………………………………..

En chiffres : ……………………………………

5-La méthodologie proposée pour l’exécution du projet objet du présent cahier des charges :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à : …………..……….…….…., le : …………..…………….

Ajouter la mention manuscrite : lu et accepté

(Signature et cachet du candidat ou soumissionnaire

Planning de réalisation des travaux

Planning de réalisation des travaux

Travaux d’aménagement et de rénovation de l’auditorium au profit de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran en lot unique

Délai global des travaux :_ _ _ _ _ _ _ _ jours

| Désignation des travaux prestations | Echéancier des travaux |
| --- | --- |
|  | _ _ _ jours |
|  | _ _ _ jours |
|  | _ _ _ jours |
|  | _ _ _ jours |
|  | _ _ _ jours |
|  | _ _ _ jours |
|  | _ _ _ jours |
|  | _ _ _ jours |
|  | _ _ _ jours |
|  | _ _ _ jours |
|  | _ _ _ jours |
|  | _ _ _ jours |

Fait à ………………………………….., le …………………………………….

LE SOUMISSIONNAIRE

(Nom, qualité du signataire, cachet et signature)

Document à insérer dans le dossier de l’offre technique.

Lettre de soumission

Lettre de soumission

Travaux d’aménagement et de rénovation de l’auditorium au profit de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran en lot unique

- Identification du service contractant :

Désignation du service contractant :	Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public :

Monsieur : Professeur SAIDI Djamal, Directeur de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran

- Présentation du soumissionnaire :

Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la déclaration de candidature) :

- Soumissionnaire seul :

- Dénomination de la société : ….................................................................................................................................................................

- Soumissionnaire groupement momentané d’entreprises :		Conjoint 		Solidaire

- Dénomination de chaque société membre du groupement :

  - …............................................................................................................................................

  - …............................................................................................................................................

- Dénomination du groupement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Objet de la lettre de soumission :

- Objet du marché public :

Travaux d’aménagement et de rénovation de l’auditorium au profit de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran en lot unique

- Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du marché public :

- La présente déclaration à souscrire est présentée dans le cadre d’un marché public alloti : Oui 	   Non

Dans l’affirmative, préciser les numéros des lots concernés ainsi que leurs intitulés :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Engagement du soumissionnaire :

- Le signataire s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte :

- Dénomination de la société : ….................................................................................................................................................................

- Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

- N° de téléphone : ………..………………………….N° de fax : ………………………………..…. Adresse électronique : …………..……………..…

- Numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien : …………………..……….…………………………………………………

- Numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères : …………………………………………………………….………………………………………………………………

Références du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public :

Nom : ……………………………..…………………………………..……..…… Prénom : …………..….………………………….……………………………

Date et lieu de naissance : ……………………………………….……..………………. Nationalité : ……………………………..…………………

- Le signataire engage la société sur la base de son offre :

- Dénomination de la société : ….................................................................................................................................................................

- Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

- N° de téléphone : ………..………………………….N° de fax : ……………………………….. Adresse électronique : …………..……………..……

- Numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien : …………………..……….…………………………………………………

- Numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères : …………………………………………………………….………………………………………………………………

Références du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public :

Nom : ……………………………..…………………………………..… Prénom : …………..….………………………….…………………………………

Date et lieu de naissance : ……………………………………….……..…………………. Nationalité : ……………………………..………………

- L’ensemble des membres du groupement +, sur la base de l’offre du groupement :

Présentation des membres du groupement (Chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d’ordre à chaque membre) :

- Dénomination de la société : ….................................................................................................................................................................

- Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

- N° de téléphone : ………..………………………….N° de fax : ………………………………..…. Adresse électronique : …………..……………..…

- Numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien : …………………..……….…………………………………………………

- Numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères : …………………………………………………………….………………………………………………………………

Références du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public :

Nom : ……………………………..…………………………………..……..……………. Prénom :

Date et lieu de naissance : ……………………………………….……..…………… Nationalité : ……………………………..……………………………

Après avoir pris connaissance des pièces du projet de marché public et après avoir apprécié, sous ma responsabilité, la nature et la complexité des prestations à exécuter :

- remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix unitaires et un détail estimatif, établis conformément aux cadres figurant au dossier du projet de marché,

- me soumets et m’engage, envers l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran, à exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales, moyennant la somme de :

- Le montant en hors taxes (HT) :

En chiffres : ………………………………………………………….

En lettres :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

Le montant en toutes taxes comprises (TTC) :

En chiffres : ………………………………………………………….

En lettres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

Dans le cas d’un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant :

| Désignation des membres | Nature des prestations | Montant HT des prestations |
| --- | --- | --- |
| ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. | ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………..………………………………. ………………………………………….…………………………………………. ………………………………………………………………….…………………. ………………………………………………………………………………………. | ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. …………………..………….. |

Imputation budgétaire : Equipement

Le service contactant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte bancaire :

- N° RIB : ….....................................................................................................................................................................

- Ouvert auprès de : …...................................................................................................................................................

- Situé à : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Au nom de : ….............................................................................................................................................................

- Signature du soumissionnaire :

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n°66-156 du 08/06/1966, modifiée et complétée, portant code pénal, que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

| Nom, prénom et qualité du signataire | Lieu et date de signature | Signature |
| --- | --- | --- |
| ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………… | …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… | ………………………………………………………… ……………….………………………………………… ……………………….………………………………… |

- Décision du service contractant :

La présente offre est : ……………………………………………..…………..…………

Fait à Oran, le …………………………………….

(Signature du représentant du service contractant)

N.B :

- Cocher les cases correspondant à votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies.

- En cas de groupement, présenter une seule déclaration. Dans le cas d’un groupement conjoint, préciser, éventuellement, le numéro de compte bancaire de chaque membre du groupement.

- En cas d’allotissement, présenter une déclaration par lot.

- Pour chaque variante, présenter une déclaration.

- Pour les prix en option, présenter une seule déclaration.

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, à l’entreprise individuelle.

- Document à insérer dans le dossier de l’offre financière.

Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.)

PROJET :

Travaux d’aménagement et de rénovation de l’auditorium au profit de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran en lot unique

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| N° |  | Désignation | U | P U en Chiffres |  | P U en Lettres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.TRAVAUX DE PREPARATION |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Dépose faux plafond existant dans la salle auditorium H moyenne 7m y compris évacuation à la décharge publique et toutes sujétions. | M² |  |  |  |  |
| 02 |  | Dépose revêtement mural en bois existant dans la salle auditorium y compris évacuation à la décharge publique et toutes sujétions. | M² |  |  |  |  |
| 03 |  | Dépose toutes menuiseries existantes : fenêtres en bois, fenêtres en Alu, portes en bois, portes métalliques, vasistas en bois, vasistas en Allu, existant à l'intérieur de l’auditorium y compris cadres et transport et mise en dépôt dans l'endroit désigné par le maitre d'ouvrage et toutes sujétions NB : la visite des lieux est obligatoire | Ens |  |  |  |  |
| 04 |  | Démolition des murs en maçonnerie en double et simple paroi existante selon le traçage de l'architecte y compris évacuation à la décharge DP autorisée et toutes sujétions de bonne exécution | M² |  |  |  |  |
| 05 |  | Décapage du revêtement de sol existant dans les espaces désignés par l'architecte y compris évacuation à la décharge DP autorisée et toutes sujétions de bonne exécution | M² |  |  |  |  |
| 06 |  | Décapage des murs intérieurs (faïence, plâtre...) suivant recommandations du maître de l’œuvre y compris toutes sujétions de bonne exécution, échafaudages, etc…et évacuation vers la décharge publique. NB : la visite des lieux est obligatoire | M² |  |  |  |  |
| 07 |  | Démolition de la cage escalier existante selon le traçage de l'architecte en utilisant des outils manuels y/compris évacuation à la décharge DP autorisée nettoyage et toutes sujétion de bonne exécution. | Ens |  |  |  |  |
| 08 |  | Dépose toute installation, tuyauterie, câblage et filerie existants, jugés détériorés et non opérationnels. | Ens |  |  |  |  |
| 09 |  | Dépose et descellement tous meubles existants à l’intérieur de la salle de l’auditorium (tables de cours et chaises rabattables & pupitre) y compris transport et mise en dépôt dans l'endroit désigné par le maitre d'ouvrage et toutes sujétions de préserver en l’état présent les meubles. NB : la visite des lieux est obligatoire | Ens |  |  |  |  |
|  |  | 2. MACONNERIE & REVETEMENT |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Maçonnerie extérieure en double cloisons de briques creuses rouges d'épaisseur totale 30cm : 15 cm + 10 cm avec vide d'air de 05 cm hourdée au mortier de ciment dosé à 300 Kgs/M³ de ciment CPJ 45 y compris toutes sujétions de bonne exécution. | M² |  |  |  |  |
| 02 |  | Maçonnerie simple parois en briques creuses rouges hourdées au mortier de ciment dosé à 300 Kgs/M³ de ciment CPJ 45 épaisseur de 15 cm y compris toutes sujétions de bonne exécution pour cloisons, éléments décoratifs et autres. | M² |  |  |  |  |
| 03 |  | Maçonnerie simple parois en briques creuses rouges hourdées au mortier de ciment dosé à 300 Kgs/M³ de ciment CPJ 45 épaisseur de 10 cm y compris toutes sujétions de bonne exécution pour cloisons, éléments décoratifs et autres. | M² |  |  |  |  |
| 04 |  | Jambage en maçonnerie simple ou double paroi en briques creuses rouges hourdées au mortier de ciment dosé à 300 Kgs/M³ de ciment CPJ 45 de largeur moyenne 30 cm selon les nécessités de réajustement en largeur et en hauteur des ouvrants déposées (portes ou fenêtres) y compris finition en enduit en ciment, bonne finition des angles, verticalité, équerre et toutes sujétions de bonne exécution | ML |  |  |  |  |
| 05 |  | Enduit intérieur sur mur et sous-plafond au mortier des ciments en trois couches, l’ensemble ne dépassant pas 2 cm. Une dégrossie au mortier gras dosé à 450 kg/m3 de 0,005 m d’épaisseur moyenne, une couche de dressage sur repères de 0,008 m d’épaisseur moyenne, une couche de finition de 0,007 m d’épaisseur frottassée, talochée. Le tout exécuté à toutes hauteurs, et sur tous matériaux y compris recoins, accès difficiles, angles saillants ou rentrants, arêtes, fournitures, main d’œuvre et autres sujétions d’exécution suivant les règles de l’art. Localisation : Pour L'ensemble des espaces intérieurs + hall, coursives, escalier, dégagements, locaux techniques et humides, blocs sanitaires et vestiaires. | M² |  |  |  |  |
| 06 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 CPA pour tout ouvrage selon les recommandations de l’architecte y/c mise en œuvre du béton, coffrage ferraillage, décoffrage et toutes sujétions d’exécution. | M3 |  |  |  |  |
| 07 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 CPA pour escalier intérieur selon le traçage de l’architecte y/c mise en œuvre du béton, coffrage et décoffrage et toutes sujétions d’exécution, | M3 |  |  |  |  |
| 08 |  | Travaux de ponçage et lustrage du revêtement existant en marbre en utilisant une ponceuse professionnelle avec ponçage progressif ainsi que le traitement, la réparation et le remplacement des surfaces dégagées avec du marbre de même qualité provenant des espaces des bureaux à remplacer, comblement et réparation des joints ou des fissures avec mastic polyester ou époxy teinté, polissage et lustrage avec disque feutre et monobrosse y/ compris parfaite planéité finition brillante et nettoyage après finition pour une exécution dans les règles de l'art et toutes sujétions de bonne exécution. | M² |  |  |  |  |
| 09 |  | F&P revêtement sol en grés Céram du 1er choix de 60x60cm pose avec une colle spéciale avec des joints spéciaux d'épaisseur de 2mm à 4mm, pose selon recommandations du fabricant, avec utilisation de croix des joints. y/ compris chape de béton maigre d'épaisseur moyenne de 06 cm, coulage de joints utilisant un adjuvant pour collage et jointoiement, coupes, casses parfaites, planéité, ponçage et nettoyage après finition pour une exécution dans les règles de l'art et toutes sujétions de bonne exécution. (Le choix du modèle, la qualité et la couleur devront faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) | M² |  |  |  |  |
| 10 |  | F&P Revêtement sol en faux parquet du 1er choix pose avec une colle spéciale avec des joints spéciaux d'épaisseur de 2 mm à 4mm, pose selon recommandations du fabricant, avec utilisation de croix des joints. y/ compris chape de béton maigre d'épaisseur moyenne de 06 cm, coulage de joints utilisant un adjuvant pour collage et jointoiement, coupes, casses parfaites planéité, ponçage et nettoyage après finition pour une exécution dans les règles de l'art et toutes sujétions de bonne exécution. (Modèle et couleur selon le choix du maitre d’ouvrage) | M² |  |  |  |  |
| 11 |  | Fourniture et pose plinthes en grés cérame du 1er choix. Pose scellée avec bain de mortier de ciment, y compris retours, jointement en ciment hydrofuge tintée, coupes, angles rentrants ou saillants, en crémaillère et toutes sujétions de bonne exécution suivant règles de l’art. (Le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) | ML |  |  |  |  |
| 12 |  | F&P revêtement sol en dalle de sol antidérapant de 1er choix de 40x40cm pose avec une colle spéciale avec des joints spéciaux d'épaisseur de 2mm à 4mm, pose selon recommandations du fabricant, avec utilisation de croix des joints. y/ compris chape de béton maigre d’épaisseur moyenne 6 cm, coulage de joints utilisant un adjuvant pour collage et jointoiement, coupes, casses parfaite planéité, ponçage et nettoyage après finition pour une exécution dans les règles de l'art et toutes sujétions de bonne exécution. (Le choix du modèle, de la qualité et de la couleur devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) | M² |  |  |  |  |
| 13 |  | Fourniture et pose revêtement des parois verticales en carreaux de faïence pour salle d'eau de type et couleur soumises préalablement à l’avis du maître d’œuvre, pose collée avec mortier colle, y compris retours, jointement en résine ou colle spéciale joints hydrofuges, angles rentrants ou saillants avec pièces d’angle en céramique ou en P.V.C, y compris coupes , chutes, alignement des joints dans les deux sens, et toutes sujétions de parfaite finition suivant les règles de l’art. (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) | M² |  |  |  |  |
| 14 |  | Fourniture et pose revêtement marche et contre marche escalier intérieur en dallettes de marbre type Labrador 1er choix exécution en grand ou petite coupe y/c coupes, réservation, serrage arrondissement en 1/4 ou biseautage 45° des angles de bonne finition (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) | M² |  |  |  |  |
| 15 |  | Fourniture et pose revêtement marche et contre marche escalier extérieur en dallettes de Granite de 2 cm d’épaisseur posé sur une couche de mortier sur forme de sable de 0,3 avec joints coulés au ciment blanc sans plus-value pour exécution en grand ou petite coupe y/c coupes, réservation , serrage arrondissement en 1/4 ou biseautage 45° des angles et de bonne finition (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) | M² |  |  |  |  |
| 16 |  | Fourniture et pose Revêtement appui des fenêtres en Marbre égyptien d’épaisseur de 2 cm posé sur une couche de mortier sur forme de sable de 0,3 avec joints coulés au ciment blanc sans plus-value pour exécution en grand ou petite coupe y/c coupes, réservation, serrage arrondissement en 1/4 ou biseautage 45° des angles et de bonne finition (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) | M² |  |  |  |  |
| 17 |  | F/P de revêtement mural en MDF de haute densité et de bonne efficacité acoustique, d'ep 17 mm du 1er choix pour mur intérieur de la salle auditorium, posé sur une structure en alu, y compris coupe, serrage, plinthes spéciales pour MDF , accessoires de fixations, baguettes décoratives de séparation, baguettes décoratives, traitement et finitions des angles, baguettes de jonction en inox, réservation et toutes sujétions de bonne exécution en application champ en PVC pour une bonne finition de pose (le choix du modèle, qualité, gabarit, de couleur et de calepinage devra faire l'objet d'une approbation de l'architecte et du maître de l'ouvrage) | M² |  |  |  |  |
| 18 |  | F/P de revêtement mural en WPC panel (rainurés) du 1er choix effet bois naturel pour la salle auditorium, posé sur une structure en alu, y compris coupe, serrage, accessoires de fixations, baguette décorative et des finitions des angles réservation et toutes sujétions de bonne exécution (le choix du modèle, gabarit, qualité, la couleur et de calepinage devra faire l'objet d'une approbation de l'architecte et du maître de l'ouvrage) | M² |  |  |  |  |
| 19 |  | F/P de revêtement en MDF de haute densité du 1er choix décoratif (rainurés) en panneaux assemblés en bandes verticales posés et fixés sur un support flexible absorbant (polyester) de dimensions variables moyennement de 0.60 m*2.90 m pour la salle auditorium, posé sur une structure en alu, y compris coupe, serrage, accessoires de fixations, baguettes de finition des angles, réservation et toutes sujétions de bonne exécution (le choix du modèle, gabarit, qualité, de couleur et de calepinage devra faire l'objet d'une approbation de l'architecte et du maître de l'ouvrage) | M² |  |  |  |  |
| 20 |  | F/P Faux plafond en plaques de plâtre acoustique BA13 perforé de 1er choix, réalisé en caissons de largeur moyenne 110 cm et avec retour de 15cm pour la salle auditorium pose sur une Hauteur moyenne 07m, posé avec Profilé en acier galvanisé y/c planimétrie, coupe, ajustage, bandes à joints adhésifs entre les plaques, fixations avec des vis auto foreuses et toutes sujétions de bonne finition. | M² |  |  |  |  |
| 21 |  | F/P Faux plafond en BA13 de 1er choix, réalisé pour espaces Bureaux pose sur une Hauteur moyenne 3,50 m, posé avec Profilé en acier galvanisé y/c planimétrie, coupe, ajustage, bandes à joints adhésifs entre les plaques, fixations avec des vis auto foreuses et toutes sujétions de bonne finition. | M² |  |  |  |  |
| 22 |  | F/P de faux plafonds en plaques démontables de 1er choix pour Hall d'entrée et espace de réception posé sur une Hauteur moyenne 3,50 m, posé avec structure en aluminium de 1er choix fixé sur plafond y/c planimétrie, coupe, ajustage, fixations et toutes sujétions de bonne finition. (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) | M² |  |  |  |  |
| 23 |  | F/P d’un Faux plafond en PVC de 1er choix pour les salles d’eau constitué de lames en PVC, couleur blanche, suspendues au plafond à travers une ossature métallique cachée. Comprend les pièces spéciales, les accessoires de suspension et fixation y/c toutes sujétions de bonne finition. (le choix du modèle , qualité et de couleur devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) | M² |  |  |  |  |
| 24 |  | F/P Faux plafond en aqua panel hydrofuge pour accès principal de 1er choix, pose sur une Hauteur moyenne 3,50 m avec Profilé en acier galvanisé y/c planimétrie, coupe, angle, ajustage, bandes à joints adhésifs entre les plaques de bonne qualité, Bande armée pour les angles, fixations avec des vis auto foreuses et toutes sujétions de bonne finition. | M² |  |  |  |  |
| 25 |  | F/P Caisson de largeur moyenne 110 cm et avec retour de 15cm pour la salle auditorium en en BA13 de 1er choix, pose sur une Hauteur moyenne 07m, pose avec Profilé en acier galvanisé y/c planimétrie, coupe , ajustage ,bandes à joint adhésives entre les plaques, fixations avec des vis auto foreuse et toutes sujétions de bonne finition. | M² |  |  |  |  |
| 26 |  | F/P Caisson de largeur moyenne 40cm et avec un retour de 07cm, en BA13 de 1er choix, réaliser pour espaces Bureaux pose sur une Hauteur moyenne 3,50 m, pose avec Profilé en acier galvanisé y/c planimétrie, coupe , ajustage ,bandes à joint adhésives entre les plaques, fixations avec des vis auto foreuse et toutes sujétions de bonne finition. | M² |  |  |  |  |
| 27 |  | Fourniture et pose de revêtement mural en ALUCOBAND du 1er choix pour traitement de la façade extérieure y compris coupes, serrage, fixation sur structure en galva oméga accordé par l'architecte, angles, réservations, forme arrondie ou carrée, réglage joints et toutes sujétions de mise en œuvre (Qualité, Epaisseur et couleur devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) | M² |  |  |  |  |
| 28 |  | Fourniture et pose d'une Moquette de sol de 1er choix modèle spécialement conçu pour les salles de l’auditorium d'épaisseur de 07 mm d'une marque reconnue y compris coupes, fixation, réservations, réglage joints et toutes sujétions de mise en œuvre (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage). NB : Afin d’éviter toute détérioration ou salissure, pose d’un film plastique protecteur adapté, couvrant pleinement la surface moquettée. | M² |  |  |  |  |
| 29 |  | Fourniture et pose de stores à bandes alternées (jour et nuit) Type velours (hauteur : variable en Max. 3,00m) et tringles de 1er choix (Largeur variable au Max. 3.00m) + baguettes adaptées pour tirage du rideau lorsqu’il est ouvert ou fermé, y compris installation et mise en œuvre. Couleur et choix selon recommandation du maitre de l'ouvrage et toutes sujétions de bonne exécution. | M² |  |  |  |  |
| 30 |  | Fourniture et pose F/P Mure de séparation en BA13 de 1er choix d'Ep: 10cm, selon désignation du BET, réaliser en double panneaux avec structure Profilé en acier galvanisé renforcé y/c planimétrie, coupe, ajustage, bandes à joint adhésives entre les plaques, fixations avec des vis auto foreuse ,retours, jointement en colle spéciale joints hydrofuges, angles, chutes, alignement des joints dans les deux sens, et toutes sujétions de parfaite finition suivant les règles de l’art de type soumises préalablement à l’avis du maître d’œuvre, | M² |  |  |  |  |
| 31 |  | F/P des fourreaux en gaine forgé diamètre 40 pour passage de différents câbles d'alimentation pour réseaux sonorisation y/c picage, carottage , fixations et toutes sujétions de bonne finition. | Ml |  |  |  |  |
|  |  | 3. MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM, INOX & METALLIQUE |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 MENUISERIE EN BOIS |  |  |  |  |  |
| 01 |  | F/P de porte en hêtre massif pour la salle des invités type 1er choix de dim 0,94*2,20 y/c pré cadre en bois, accessoires de 1er choix, poignées design en inox, paumelles invisibles haut de gamme, serrure haut de gamme, fixation et toutes sujétions de mise en œuvre et de bonne exécution (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) | U |  |  |  |  |
| 02 |  | F/P de porte en hêtre massif type 1er choix de dim 0,90 *2,20 y/c précadre en bois, accessoires de 1er choix, poignées design en inox, paumelles invisibles haut de gamme, serrure haut de gamme, fixation et toutes sujétions de mise en œuvre et de bonne exécution (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) | U |  |  |  |  |
| 03 |  | F/P de porte en hêtre pour accès de secours de la salle auditorium de 1er choix à deux ventaux ouvrants de dim 1,60*2,40 y/c précadre en bois, accessoires de 1er choix, poignées design en inox, paumelles invisibles haut de gamme, serrure haut de gamme, fixation et toutes sujétions de mise en œuvre et de bonne exécution (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) | U |  |  |  |  |
| 04 |  | F/P de porte en hêtre pour accès principal à la salle auditorium de 1er choix à deux ventaux ouvrants de dim 1,70*2,40 y/c précadre en bois, accessoire de 1er choix, poignées design en inox, paumelles invisibles haut de gamme, serrure haut de gamme, fixation et toutes sujétions de mise en œuvre et de bonne exécution (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) | U |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 MENUISERIE EN ALUMINIUM. |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Fourniture et pose de porte en aluminium à 01 vantail, y compris précadre en aluminium, grille de ventilation, Accessoires de 1er choix, fixation et toutes sujétions de mise en œuvre et de bonne exécution (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) Dim:0,90x2,20m Type, qualité et caractéristiques de l’aluminium : Profilé en alliage d’aluminium 4 chambres minimum avec traitement thermique T-5 de couleur GRIS pourvus de rupture du point thermique | U |  |  |  |  |
| 06 |  | Fourniture et pose de porte en aluminium à 01 vantail, y compris précadre en aluminium, grille de ventilation, accessoire de 1er choix, fixation et toutes sujétions de mise en œuvre et de bonne exécution (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) Dim:0,74x2,20m Profilé en alliage d’aluminium 4 chambres minimum avec traitement thermique T-5 de couleur GRIS pourvus de rupture du point thermique | U |  |  |  |  |
| 07 |  | Fourniture et pose de porte en aluminium à 02 vantaux, y compris précadre en aluminium, Accessoires de 1er choix, fixation et toutes sujétions de mise en œuvre et de bonne exécution (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) Dim: 1,70 x2,20m Type, qualité et caractéristiques de l’aluminium : Meta 50 Profilé en alliage d’aluminium 4 chambres minimum avec traitement thermique T-5 de couleur GRIS pourvus de rupture du point thermique | U |  |  |  |  |
| 08 |  | Fourniture et pose des fenêtres en aluminium de différentes dimensions (Coulissantes, Ouvrant à la française ouvrant à soufflet et panneaux fixes) en monobloc avec Volet roulant aluminium isolé mousse polyuréthane de 55mm et coffre en aluminium 200mm, comprenant: précadre en aluminium, calfeutrement à l'air et à l'eau entre menuiserie et structure, cadre ouvrant assemblé (montants, traverses), paumelles adaptées à l'ouvrant de même teinte que la menuiserie, poignée de manœuvre à demi-tour, compas de verrouillage et système anti fausse manœuvre, limiteur d'ouverture, appuis en tôle d'aluminium laquée de même couleur que les menuiseries, formant rejet d'eau avec obturation des abouts, y compris toute sujétions d'étanchéité à l'eau et à l'air. Le vitrage doublé est maintenu par des parcloses 4/12/4, des joints en EPDM noir sont dits à effacement et présentent une faible section vue. Ils réalisent l’étanchéité entre le profilé et le vitrage y/c toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art. Profilé en alliage d’aluminium 4 chambres minimum avec traitement thermique T-5 de couleur GRIS pourvus de rupture du point thermique | M² |  |  |  |  |
| 09 |  | Fourniture et pose des fenêtres en aluminium de différentes dimensions (Coulissantes ,Ouvrant à la française ouvrant à soufflet et panneaux fixe) , comprenant: précadre en aluminium, calfeutrement à l'air et à l'eau entre menuiserie et structure, cadre ouvrant assemblé (montants, traverses), paumelle adaptées à l'ouvrant de même teinte que la menuiserie, poignée de manœuvre à demi-tour, compas de verrouillage et système anti fausse manœuvre, limiteur d'ouverture, appuis en tôle d'aluminium laqué de même couleurs que les menuiseries, formant rejet d'eau avec obturation des abouts, y compris toute sujétions d'étanchéité à l'eau et à l'air. Le vitrage doublé est maintenu par des parcloses 4/12/4 , des joints en EPDM noir sont dits à effacement et présentent une faible section vue. Ils réalisent l’étanchéité entre le profilé et le vitrage y/c toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art . Profilé en alliage d’aluminium 4 chambres minimum avec traitement thermique T-5 de couleur GRIS pourvus de rupture du point thermique | M² |  |  |  |  |
| 10 |  | Fourniture et pose des châssis en aluminium de différentes dimensions (Ouvrant à la française et panneaux fixes) , comprenant: précadre en aluminium, calfeutrement à l'air et à l'eau entre menuiserie et structure, cadre ouvrant assemblé (montants, traverses), paumelles adaptées à l'ouvrant de même teinte que la menuiserie, poignée de manœuvre à demi-tour, compas de verrouillage et système anti fausse manœuvre, limiteur d'ouverture, appuis en tôle d'aluminium laqué de même couleurs que les menuiseries, formant rejet d'eau avec obturation des abouts, y compris toute sujétions d'étanchéité à l'eau et à l'air. Le vitrage doublé est maintenu par des parcloses 4/12/4 , des joints en EPDM noir sont dits à effacement et présentent une faible section vue. Ils réalisent l’étanchéité entre le profilé et le vitrage y/c toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art. | M² |  |  |  |  |
| 11 |  | Fourniture et pose des panneaux amovibles en aluminium de différentes dimensions (porte Ouvrant à la française et panneaux fixes) en double vitrage avec stores vénitiens alu 16mm intégrés commandés manuellement, fixés par rails hauts et bas comprenant: calfeutrement à l'air et à l'eau entre menuiserie et structure, cadre ouvrant assemblé (montants, traverses), paumelles adaptées à l'ouvrant de même teinte que la menuiserie, poignée de manœuvre à demi-tour, compas de verrouillage et système anti fausse manœuvre, limiteur d'ouverture y/c toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art | M² |  |  |  |  |
| 12 |  | Fourniture et pose de système de mur rideau en profilé d'alliage d'aluminium extrudé, texture laquée ,en système parclose à cassette collées (VEC) à bords décalés, la structure porteuse aura une largeur intérieure apparente minimum de 50 mm, les profilés auront une inertie nécessaire pour assurer la stabilité de l'ensemble et l'étanchéité parfaite, les joints seront en EPDM de parfaite qualité d'exécution, les visseries devront être en acier inoxydable à 2 et les différents accessoires de parfaite qualité, les montants seront fixés au support en béton par des équerres en acier galvanisé traité contre la corrosion ou en aluminium, réglables permettant le reprise de la planéité et les aplombs en nez de planchers au moyen de chevilles d'ancrage métalliques type SPIT FIXE diamètre 10mm, le remplissage sera en vitrage isolant d'épaisseur complète de 22mm composé de l'extérieur vers l'intérieur de verres réfléchissants trempés 5mm + lame d'air 12mm + verre clair trempé 5mm y/c toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art (la qualité et la couleur devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) . | M² |  |  |  |  |
| 13 |  | F/P de porte accès principal de l’auditorium en aluminium de haute qualité à deux ventaux ouvrant intègre au mur rideau de profilé et vitrage consistant et identique au mur rideau avec seuil plat et étanche y/c verre, accessoires 1er choix , poignée de haute qualité, serrures encastrées et invisibles haut de gamme, fixation toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art (le modèle et la couleur devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) . | U |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 MENUISERIE INOX |  |  |  |  |  |
| 14 |  | F/P de garde corp en Inox et verre trempé doublé pour escaliers intérieurs ¦H=90cm y/c structure en inox 50 (IP 316), panneau verre trempé, accessoires inox, fixation modèle selon choix de l'architecte et le Maître d'ouvrage et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art | ML |  |  |  |  |
| 15 |  | F/P de garde corp en Inox pour escaliers extérieur ¦H=90cm y/c structure en inox 50 (IP 316), accessoires inox, fixation modèle selon choix de l'architecte et le maître d'ouvrage et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art. | ML |  |  |  |  |
| 16 |  | F/P Enseigne Lumineuse Externe (Ecriture auditorium en 3D en Forex) sur la façade extérieure avec Logo Selon le modèle et les dimensions du maitre d'ouvrage y/c fixation, bonne finition et TTS de bonne exécution, | Ens |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |
| 17 |  | F/P de Porte métallique à deux ouvrants en ferronnerie d'art pour accès secondaires de 1,40x2,40 avec verre armé suivant le plan d'exécution, comprenant scellement du cadre à la maçonnerie, compris montant et traverses assemblage et toutes sujétions de fourniture et pose y/c peinture glycérophtalique et l'huile, nettoyage, couche de base, couche de finition et ttes sujétions de bonne exécution. | U |  |  |  |  |
| 18 |  | F/P de Porte métallique à deux ouvrants en ferronnerie d'art pour sortie de secours de 1,60x2,40 suivant le plan d'exécution, comprenant scellement du cadre à la maçonnerie, compris montant et traverses assemblage et toutes sujétions de fourniture et pose y/c peinture glycérophtalique et l'huile, nettoyage, couche de base, couche de finition et ttes sujétions de bonne exécution | U |  |  |  |  |
|  |  | 04. ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1 APPAREILLAGE |  |  |  |  |  |
| 01 |  | F/P Interrupteur simple allumage 10 à 250V type encastré | U |  |  |  |  |
| 02 |  | F/P Interrupteur double allumage 10 à 250V type encastré | U |  |  |  |  |
| 03 |  | F/P Interrupteur Va et Vient 10 à 250 V type encastré | U |  |  |  |  |
| 04 |  | F/P Bouton poussoir à encastrer 10 à 250 V type encastré | U |  |  |  |  |
| 05 |  | F/P Prise de courant 2P+T 16 à 250 V type encastré | U |  |  |  |  |
| 06 |  | F/P G. Prise de courant 2P+T 16A - 250 V (courant ondulé) | U |  |  |  |  |
| 07 |  | F/P Hublot Mural type Grillagé Lampe LED 12 W | U |  |  |  |  |
| 08 |  | F/P Hublot Mural type étanche Lampe LED 9W-220 V | U |  |  |  |  |
| 09 |  | F/P applique Murale type décoratif Lampe LED 12 W | U |  |  |  |  |
| 10 |  | F/P Luminaire module 60x60 Haute performance en LED 40W 3600 lm | U |  |  |  |  |
| 11 |  | F/P spot lumineux d'accentuation LED type suspendu, orientable fixé sur rail 15W à 20W | U |  |  |  |  |
| 12 |  | F/P spot lumineux type encastré, lampe LED 1x 9W 220 V | U |  |  |  |  |
| 13 |  | F/P spot lumineux type encastré, lampe LED 2x 7W 220 V | U |  |  |  |  |
| 14 |  | F/P applique linolite (Inter et PC incorporés) pour lavabo | U |  |  |  |  |
| 15 |  | F/P applique murale type décoratif. Lampe Fluo 1X18W-220V | U |  |  |  |  |
| 16 |  | F/P applique murale type décoratif. Lampe Fluo 1X30W-220V | U |  |  |  |  |
| 17 |  | F/P Bloc autonome d'éclairage de secours | U |  |  |  |  |
| 18 |  | F/P boite de dérivation type encastré | U |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 FILERIE ET CABLES |  |  |  |  |  |
|  |  | a)Filerie |  |  |  |  |  |
| 19 |  | - F/P Fils H07 U500 section 1,5 mM² | ML |  |  |  |  |
| 20 |  | - F/P Fils H07 U500 section 2,5 mM² | ML |  |  |  |  |
|  |  | b)Gaine ICD 6E |  |  |  |  |  |
| 21 |  | - F/P Gaine Gorgée N° 13 ( Grise ) | ML |  |  |  |  |
| 22 |  | - F/P Gaine Gorgée N° 16 ( Grise ) | ML |  |  |  |  |
|  |  | c) Câbles |  |  |  |  |  |
| 23 |  | - F/P câble F U500 VGV 3 x 1,5 mM² | ML |  |  |  |  |
| 24 |  | - F/P câble F U500 VGV 3 x 2,5 mM² | ML |  |  |  |  |
| 25 |  | - F/P câble F U500 VGV 3 x 4 mM² | ML |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 COURANT FAIBLE |  |  |  |  |  |
| 01 |  | F/P Prise de téléphone type encastré | U |  |  |  |  |
| 02 |  | F/P Répartiteur | U |  |  |  |  |
| 03 |  | F/P câble téléphonique une paire | ML |  |  |  |  |
| 04 |  | F/P câble téléphonique multi paire | ML |  |  |  |  |
| 05 |  | F/P Standard y compris branchement, mise en service et T.S | U |  |  |  |  |
|  |  | b) Détection incendie |  |  |  |  |  |
| 01 |  | F/P de détecteur de fumée optique adressable de qualité de 1er choix avec isolateur intégré y/c fixation, installation, branchement et toutes sujétions de bonne exécution (le Modèle et la qualité devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage). | U |  |  |  |  |
| 02 |  | F/P de centrale de détection de fumée capacité 512 points (adressage individuel 1 à 8 ligne bouclées) fixation murale h=1,5m, alimentation sur secteur 220 v 50 hz - conforme à la norme en 54 et NFS 61 935 - clavier digital alpha numérique et affichage LDC, | U |  |  |  |  |
| 03 |  | F/P de câble de commande anti-incendie CR1 ignifugé de haute qualité et de marque reconnue | ML |  |  |  |  |
| 04 |  | F/P de sirène d'alarme (type interne) 100 Db de haute qualité et de marque reconnue | U |  |  |  |  |
| 05 |  | F/P de déclencheur manuel avec isolateur (bris de glace) de haute qualité et de marque reconnue | U |  |  |  |  |
| 06 |  | F/P d’indicateur d'action de haute qualité et de marque reconnue | U |  |  |  |  |
| 07 |  | F/P de socle pour détecteur de fumée de haute qualité et de marque reconnue | U |  |  |  |  |
| 08 |  | F/P câbles téléphonique anti-feu 1-2 paires de haute qualité et de marque reconnue | ML |  |  |  |  |
| 09 |  | F/P câbles U500 VGV 2 x 2.5 mm² de haute qualité et de marque reconnue | ML |  |  |  |  |
|  |  | c) Réseau informatique |  |  |  |  |  |
| 01 |  | F/P Switch à 24 Départ y compris branchement, mise en service et toutes sujétions | U |  |  |  |  |
| 02 |  | F/P Tiroir optique | U |  |  |  |  |
| 03 |  | F/P de prises informatiques et téléphoniques murales simple (01 module RJ 45) catégorie 6 classe E y compris toutes sujétions spéciales de bonne exécution et de mise en œuvre dans les règles de l’art. | U |  |  |  |  |
| 04 |  | F/P de câble FTP 4 paires catégorie 6 classe E y compris toutes sujétions spéciales de bonne exécution et de mise en œuvre dans les règles de l’art. | ML |  |  |  |  |
| 05 |  | F/P de cordons de brassage FTP RJ45/RJ45 de 1m catégorie 6 classe E y compris toutes sujétions spéciales de bonne exécution et de mise en œuvre dans les règles de l’art. | U |  |  |  |  |
| 06 |  | F/P de cordons de brassage FTP RJ45/RJ45 de 3m catégorie 6 classe E y compris toutes sujétions spéciales de bonne exécution et de mise en œuvre dans les règles de l’art. | U |  |  |  |  |
| 07 |  | F/P de baies de brassage informatique 19" 42U avec 2 ventilateurs y compris toutes sujétions spéciales de bonne exécution et de mise en œuvre dans les règles de l’art. | U |  |  |  |  |
| 08 |  | F/P de panneaux de brassage 24 ports RJ45 catégorie 6 classe E connecteur accessible par la face avant y compris toutes sujétions spéciales de bonne exécution et de mise en œuvre dans les règles de l’art. | U |  |  |  |  |
| 09 |  | F/P de bandeau d'alimentation 06 prises + disjoncteur 16a + parafoudre y compris toutes sujétions spéciales de bonne exécution et de mise en œuvre dans les règles de l’art. | U |  |  |  |  |
| 10 |  | F/P de serveur d'administration y compris toutes sujétions spéciales de bonne exécution et de mise en œuvre dans les règles de l’art. | ENS |  |  |  |  |
| 11 |  | F/P de répartiteur général 24 ports RJ45 catégorie 6 classe E connecteur accessible par la face avant y compris toutes sujétions spéciales de bonne exécution et de mise en œuvre dans les règles de l’art. | U |  |  |  |  |
| 12 |  | F/P gaine de protection câble pour passage en encastré y compris toutes sujétions de bonne exécution. | ML |  |  |  |  |
|  |  | 4.4 ARMOIRES COFFRETS ET TABLEAUX ELECTRIQUES |  |  |  |  |  |
|  |  | a) Armoires |  |  |  |  |  |
| 01 |  | F/P armoire générale type métallique avec clé IP55 comprenant | U |  |  |  |  |
|  |  | - F/P Disjoncteur compact tétrapolaire 3 P+N C250à à coupure visible | U |  |  |  |  |
|  |  | - F/P Disjoncteur compact tétrapolaire 3 P+N 125à | U |  |  |  |  |
|  |  | - F/P Disjoncteur compact tétrapolaire 3 P+N 100à | U |  |  |  |  |
|  |  | - F/P Disjoncteur compact tétrapolaire 3 P+N 63à | U |  |  |  |  |
|  |  | - F/P Disjoncteur compact tétrapolaire 3 P+N 32à | U |  |  |  |  |
|  |  | - F/P Disjoncteur compact tétrapolaire3P+N 25A | U |  |  |  |  |
|  |  | - F/P Lot voltmètre -ampèremètre et voyant lumineux y compris jeux de barre y compris branchement mise en service et toutes sujétions. | Ens |  |  |  |  |
|  |  | b) Tableaux électriques |  |  |  |  |  |
| 2 |  | F/P Tableaux électrique R D C Tad type métallique avec clé IP55 comprenant : | Ens |  |  |  |  |
|  |  | - 01 Disjoncteur Différentiel Tétrapolaire 3P+N 32A id:300mA |  |  |  |  |  |
|  |  | - 14 Disjoncteurs bipolaires 10A |  |  |  |  |  |
|  |  | -08 Disjoncteurs bipolaires 16A |  |  |  |  |  |
|  |  | - 02 Disjoncteurs Différentiels unipolaires 10A Id=30mA |  |  |  |  |  |
|  |  | - 09 Télérupteurs bipolaires 16A + bouton poussoir |  |  |  |  |  |
|  |  | y compris branchement mise en service et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |
| 3 |  | F/P Tableaux électrique Etage TE type métallique avec clé IP55 comprenant | Ens |  |  |  |  |
|  |  | - 01 Disjoncteur Différentiel tétrapolaire 3 P+N 32A id300mA |  |  |  |  |  |
|  |  | - 07 Disjoncteurs bipolaires 10A |  |  |  |  |  |
|  |  | - 06 Disjoncteurs bipolaires 16A |  |  |  |  |  |
|  |  | y compris branchement mise en service et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |
| 4 |  | F/P Tableaux électrique P Ondule T Ond type métallique avec clé IP55 comprenant | Ens |  |  |  |  |
|  |  | - 01 Disjoncteur Différentiel tétrapolaire 3 P+N 32A id300mA |  |  |  |  |  |
|  |  | - 07 Disjoncteurs bipolaires 16A |  |  |  |  |  |
|  |  | y compris branchement mise en service et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5 RESEAU EXTERIEUR |  |  |  |  |  |
| 01 |  | F/P câble U1000 R02 V 4 X 95 mM² | ML |  |  |  |  |
| 02 |  | F/P câble U1000 R02 V 4 X 50 mM² | ML |  |  |  |  |
| 03 |  | F/P câble U1000 R02 V 4 X 25mM² | ML |  |  |  |  |
| 04 |  | F/P câble U1000 R02 V 4 X 10 mM² | ML |  |  |  |  |
| 05 |  | F/P câble U1000 R02 V 4 X 6 mM² | ML |  |  |  |  |
| 06 |  | F/P Conducteur de mise à la terre en cuivre nu 1 x 38 mM² | ML |  |  |  |  |
| 07 |  | F/P Conducteur de mise à la terre en cuivre nu 1 x 28 mM² | ML |  |  |  |  |
| 08 |  | F/P exécution tranchée (PxL) 100x40 cm | ML |  |  |  |  |
| 09 |  | F/P lit de sable 20 Cm | m3 |  |  |  |  |
| 10 |  | Grillage avertisseur | ML |  |  |  |  |
| 11 |  | F/P de gaine TPC diamètre 63 pour protection câble et toutes sujétions comprises. | ML |  |  |  |  |
| 12 |  | F/P Buse en PVC Diam 160 | ML |  |  |  |  |
| 13 |  | F/P Chemin de câble 200 mm | ML |  |  |  |  |
| 14 |  | F/P Chemin de câble 100 mm | ML |  |  |  |  |
| 15 |  | F/P Piquet de terre en cuivre Ø 20 Lg = 1m | U |  |  |  |  |
| 16 |  | F/P barrette de coupure | U |  |  |  |  |
| 17 |  | F/P Goulotte à deux compartiments 100 x 40 | ML |  |  |  |  |
| 18 |  | F/P Goulotte à deux compartiments 60 x 40 | ML |  |  |  |  |
|  |  | 4.6 ECLAIRAGE EXTERIEUR |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Fourniture et pose d'armoire d'éclairage public en tôle d'acier conformément aux normes en vigueur, fermant à clé y/c un jeu de borniers pour raccordement et lot de filerie pour câblage, mise en service, essais et contrôle et toutes sujétions | U |  |  |  |  |
|  |  | f/p de coffret d'éclairage extérieur avec 02 départs |  |  |  |  |  |
|  |  | 01- disjoncteur différentiel magnétothermique tétrapolaire |  |  |  |  |  |
|  |  | ir =4/16 sensibilité=300mA |  |  |  |  |  |
|  |  | 01- disjoncteur magnétothermique divisionnaire tétrapolaire |  |  |  |  |  |
|  |  | ir =4/16 sensibilité=300mA |  |  |  |  |  |
|  |  | contacteur tétrapolaire ir =4*16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Relais crépusculaire, cellule photoélectrique et cumulateur sur phase avant |  |  |  |  |  |
| 2 |  | F/P Candélabre d'une hauteur de 4m portant une crosse y compris luminaire LED de 200 w y/c socle en béton et toutes sujétions de mise en œuvre | U |  |  |  |  |
| 3 |  | F/P Borne éclairage d'ambiance LED d'une hauteur de 1,2m y compris socle en béton et toutes sujétions de mise en œuvre | U |  |  |  |  |
| 04 |  | F/P Boite de raccordement type SONELGAZ | U |  |  |  |  |
| 05 |  | F/P Projecteur en acier Noir, pose en façade lampe 500w | U |  |  |  |  |
| 06 |  | F/P câble U1000 R02 V 4 X 10 mM² | ML |  |  |  |  |
| 07 |  | F/P câble U1000 R02 V 4 X 6 mM² | ML |  |  |  |  |
| 08 |  | F/P câble U1000 R02 V 4 X 4 mM² | ML |  |  |  |  |
| 09 |  | F/P câble U500 R02 V 3 X 2.5 mM² | ML |  |  |  |  |
| 10 |  | F/P Piquet de terre en cuivre Ø 20 Lg = 1,5m | U |  |  |  |  |
| 11 |  | F/P Conducteur de mise à la terre en cuivre nu 1 x 16 mM² | ML |  |  |  |  |
| 12 |  | F/P exécution tranchée (P x L) 80x40 cm | ML |  |  |  |  |
| 13 |  | F/P lit de sable 20 Cm | M3 |  |  |  |  |
| 14 |  | F/P Buse en PVC Diam 100 | ML |  |  |  |  |
| 15 |  | Grillage avertisseur | ML |  |  |  |  |
| 16 |  | Exécution massive en béton h = 6 m 700x600x600 | U |  |  |  |  |
| 17 |  | F/P Lampadaire avec Crosses murale pour éclairage extérieur en LED 200w fixe sur mure y/c raccordement , branchement ,filerie et toutes sujétions de mise en œuvre | U |  |  |  |  |
|  |  | 05. ETANCHEITE |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Décapage et piquage de l’étanchéité existante de la terrasse avec des outils mécaniques manuels y/compris correction éventuelle de la forme de pente et l’évacuation à la décharge publique. | M² |  |  |  |  |
| 02 |  | Fourniture confection et mise en œuvre d’isolation thermique en terrasse composé de : - 01 couche d’imprégnation à froid EIF 0,3 kg/M² - 01 couche E.A.C à raison de 1,5 kg/m² - 01 film polyane - 01 couche de polystyrène extrudé ép. 6cm en plaques jointives - 01 film polyane y compris toutes sujétions de parfaite réalisation suivant les règles de l’art | M² |  |  |  |  |
| 03 |  | Fourniture confection et mise en œuvre de béton pour forme de pente dosé à 250 kg/m3 épaisseur moyenne 11cm (point bas = 07cm) y compris réglage des pentes suivant plan, joint de fractionnement et pontage périphériques en joint mou, chape de finition avec surfaçage et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l’art | M² |  |  |  |  |
| 04 |  | Fourniture confection et mise en œuvre d’étanchéité multicouches par feutre 36S système indépendant constitué de : - 01 couche de papier Kraft - 01 couche d’imprégnation à froid EIF 0,3 kg/M² - 01 feutre bitumé type 36 S armature VV HR - 01 couche d’EAC 1,5 kg/M² - 01 feutre bitumé type 36 S - 01 couche d’EAC 1,5 kg/M² - 01 feutre bitumé type 36 S - 01 couche d’EAC 1,5 kg/M² - 01 feutre bitumé type 36 S armature VV HR - 01 couche d’EAC 1,5 kg/M² y compris recouvrement des lés sur 10cm minimum et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l’art | M² |  |  |  |  |
| 05 |  | Fourniture confection et mise en œuvre de relevé d’étanchéité en feutre bitumé armé type 40 de hauteur supérieure à 20 cm constitué par : - 01 couche d’imprégnation à froid EIF - 01 couche d’EAC - 01 couche de paxalumin ou bitume armé type 40 toile auto-protégé par feuille aluminium 0,10 mm, raccordement par soudure à la lampe, engravures, relevés, débords, l’ensemble appliqué jusqu’au becquet de l’acrotère et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l’art. | ML |  |  |  |  |
| 06 |  | Fourniture confection et mise en œuvre de relevé d’étanchéité en feutre bitumé armé type 40 constitué par : - 01 couche d’imprégnation à froid EIF - 01 couche d’EAC - 01 couche de paxalumin ou bitume armé type 40 toile auto-protégé par feuille aluminium 0,10 mm, raccordement par soudure à la lampe, engravures, relevés, débords, l’ensemble appliqué jusqu’au becquet de l’acrotère et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l’art | M² |  |  |  |  |
| 07 |  | Fourniture confection et mise en œuvre d’un chéneau en galva Diam120 et crapaudine pour descente des eaux pluviales. Gargouille composée d’une feuille de 40x40 en plomb laminé de 2mm d’épaisseur avec manchon façonné descendant d’au moins 30 cm dans le tuyau de descente des eaux pluviales. Crapaudine en fil galvanisé y compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l’art | ML |  |  |  |  |
| 08 |  | Fourniture confection et mise en œuvre de protection de l’étanchéité par une couche de gravillon roulé blanc 15/25 préalablement lavé de 0,04 m d’épaisseur y compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l’art | M² |  |  |  |  |
| 09 |  | Fourniture confection et mise en œuvre d’ensemble gargouille Diam : 110 et crapaudine pour descente des eaux pluviales. Gargouille composée d’une feuille de 40x40 en plomb laminé de 2mm d’épaisseur avec manchon façonné descendant d’au moins 30 cm dans le tuyau de descente des eaux pluviales. Crapaudine en fil galvanisé y compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l’art | U |  |  |  |  |
| 10 |  | Fourniture confection et mise en œuvre des descentes d’eau pluviales en tuyau PVC Ø110 y compris système de raccordement au chéneau et de fixation ainsi que toutes sujétion de bonne exécution. | ML |  |  |  |  |
|  |  | 06. PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1 APPAREILLAGE SANITAIRE |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Vérification et curage de l’ensemble du réseau assainissement | Ens |  |  |  |  |
| 02 |  | F/P de siège de W.C. à l’anglaise en porcelaine vitrifié avec réservoir de chasse d’eau latérale de 13 litres en porcelaine vitrifié, mécanisme de chasse d’eau à flotteur, robinet d’équerre ø12mm, à battant avec couvercle y/c la dépose de l’ancien siège et ttes sujétions | U |  |  |  |  |
| 03 |  | Fourniture et pose de W.C pour Handicape conformément au plan et détail d’aménagement à l’anglaise en céramique de couleur blanche avec réservoir de chasse ainsi que son mécanisme et tube en PVC et queue de carpe, robinet d’arrêt diamètre 10/12, pipe diamètre 110, robinet de puisage, douchette, y compris scellement, raccordement et mise en marche y/c la dépose de l’ancien siège et ttes sujétions. L’ensemble doit être soumis préalablement à l’agrément du maître de l’ouvrage. | U |  |  |  |  |
| 04 |  | F/P de lavabo en porcelaine vitrifiée type rectangle double Bac suspendu de dim 1,40*0,60 y/c robinets EF/EC, siphon avec grille inox, tablette porte savon, glace 1,60*,60, fixation et ttes sujétions | U |  |  |  |  |
| 05 |  | F/P de robinet de puisage à tête de signe Ø 12/14 | U |  |  |  |  |
| 06 |  | Fourniture et pose de siphon de sol en inox avec grille et cadre carré et inclinaison de 45° y compris branchement, scellement étanchéité et toute sujétions de bonne exécution. Dimensions :200x200mm en inox | U |  |  |  |  |
| 07 |  | Fourniture et pose de Cumulus électrique (capacité 30 litres) y/c pose, fixation et mise en marche | U |  |  |  |  |
|  |  | 6.2 ALIMENTATION – DISTRIBUTION |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Fourniture et pose de robinet d’arrêt y compris pièces de raccordement, supports, joints, raccordement, et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre suivant les règles de l’art. |  |  |  |  |  |
|  |  | a) Diamètre 15/21 | U |  |  |  |  |
|  |  | b) Diamètre 20/27 | U |  |  |  |  |
|  |  | c) Diamètre 26/34 | U |  |  |  |  |
| 09 |  | Fourniture et pose de tuyau d’alimentation en eau en multicouche PN 10 encastré conforme à la norme ISO 21003-2, y compris saignée sur mur en brique, coupe, arrondi, ceintrage, gaine de protection, pose du tuyaux, fermeture des réservations et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre et de parfaite réalisation suivant les règles de l’art. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Diamètre 16 | ML |  |  |  |  |
|  |  | - Diamètre 20 | ML |  |  |  |  |
|  |  | - Diamètre 32 | ML |  |  |  |  |
|  |  | - Diamètre 40 | ML |  |  |  |  |
|  |  | 6.3 EVACUATION EU – EV – EP |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Fourniture et pose de tube en P.V.C, conforme aux normes 54.017, PN 6 pour évacuation, chutes et descentes, y compris pièces de raccordement (coudes, tés, culottes simples ou doubles, ventilations, etc.…), supports, colliers de fixation et toutes sujétion de fourniture et de mise en œuvre |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ø80 | ML |  |  |  |  |
|  |  | - Ø110 | ML |  |  |  |  |
|  |  | - Ø125 | ML |  |  |  |  |
|  |  | 6.4 RESEAU INCENDIE INTERIEUR |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Fourniture et pose et raccordement d’armoire d’incendie (RIA) équipée de : - 01 robinet en bronze à soupape inclinée - 01 dévidoir tournant et pivotant. - 30 mètres de tuyau semi rigide. - 01 lance. - 01 clé tri croisée avec crochet. | U |  |  |  |  |
| 12 |  | Fourniture et pose de tuyau en TUBE ETIRE SANS SOUDURE à 106 Gr.B y compris : brides, brides pleines, coudes, té, réductions, raccords union, bouchons taraudés, caps, support, boulons, joints, deux couches de peinture antirouille et finition en peinture rouge et toutes sujétions exécution |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 40/49mm | ML |  |  |  |  |
|  |  | ø 33/42mm | ML |  |  |  |  |
|  |  | ø 26/34mm | ML |  |  |  |  |
| 13 |  | Fourniture et pose de vanne d’arrêt de diamètre 40/49 y compris pièces de raccordement, supports et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre | U |  |  |  |  |
| 14 |  | F/P d’Extincteur à poudre 2kg type CO2 y compris système d’accrochage et toutes sujétions de fourniture | U |  |  |  |  |
| 15 |  | F/P d’Extincteur à poudre 5kg type CO2 y compris système d’accrochage et toutes sujétions de fourniture | U |  |  |  |  |
| 16 |  | F/P d’Extincteur à poudre type à BC capacité 50 Kg y compris système d’accrochage et toutes sujétions de fourniture | U |  |  |  |  |
|  |  | 07. CLIMATISATION |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1 ESPACE GRANDE SALLE AUDITORIUM |  |  |  |  |  |
| 01 |  | F/P et raccordement électrique Unité extérieure d’air conditionné système air-air multi- split (cassette) Tech, Inverter DC a compresseur Scroll de Haute performance (Volume de Réfrigérant Variable), pompe à chaleur, pour gaz R-410A, avec température de réfrigérant variable , alimentation triphasée (400V/3 ph/50Hz) , puissance frigorifique nominale 25kW (température de bulbe humide de l’air intérieur 19°C, température de bulbe sec de l’air extérieur 35°C), puissance calorifique nominale 28 a 30 kW (température de bulbe sec de l’air intérieur 20°C, température de bulbe humide de l’air extérieur 6°C niveau sonore 60 a 65dB et débit d’air 7500 a 9000m3/h ,y compris plate-forme en B,A ,04 plots anti-vibratiles, câble d’alimentation électrique et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l’art | U |  |  |  |  |
| 02 |  | F/P de Tuyaux frigorifique pré calorifugé Ø 1/4 » | ML |  |  |  |  |
| 03 |  | F/P de Tuyaux frigorifique pré calorifugé Ø 1/2 » | ML |  |  |  |  |
| 04 |  | F/P de Tuyaux frigorifique pré calorifugé Ø 5/8 » | ML |  |  |  |  |
| 05 |  | F/P de Tuyaux frigorifique pré calorifugé Ø 3/4 » | ML |  |  |  |  |
| 06 |  | F/P de Tuyaux frigorifique pré calorifugé Ø 7/8 » | ML |  |  |  |  |
| 07 |  | F/P de Tuyaux frigorifique pré calorifugé Ø 1 » 1/8 » | ML |  |  |  |  |
| 08 |  | F/P de Tuyaux frigorifique pré calorifugé Ø 1 3/8 » | ML |  |  |  |  |
| 09 |  | Fourniture et pose de Tuyaux frigorifique pré calorifugé Ø 1 5/8 » | ML |  |  |  |  |
| 10 |  | Fourniture et pose de PVC Ø 32 pré calorifugé | ML |  |  |  |  |
| 11 |  | F/P et mise en service d’Unité intérieur type cassette s à 04 voies plafonnières de marque reconnue avec filtre régénérable Bac a condensats sélection a vitesse maximum débit d’air 900 a 1100 m3/h Pression sonore 38/35/28 dB pompe de relevage intégré PF (5,6 kw)/ Pc=6KW de dimension 570/570/230 mm diamètre frigorifique liquide 6.35 mm Fonctionne en réfrigérant 410A plage de fonctionnement 18 à 30°C avec commande centralise y/compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l’art (le choix du modèle et qualité devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) | U |  |  |  |  |
| 12 |  | F/P et mise en service d’Unité intérieur type cassette s à 04 voies plafonnières de marque reconnue avec filtre régénérable Bac a condensats sélection a vitesse maximum débit d’air 750 a 900 m3/h Pression sonore 35/28 dB pompe de relevage intégré PF (4,5 kw)/ Pc=5KW de dimension 570/570/230 mm diamètre frigorifique liquide 6.35 mm Fonctionne en réfrigérant 410A plage de fonctionnement 18 à 30°C avec commande centralise y/compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l’art (le choix du modèle et qualité devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) | U |  |  |  |  |
| 13 |  | F/P et mise en service d’Unité intérieur type cassette s à 04 voies plafonnières de marque reconnue avec filtre régénérable Bac a condensats sélection a vitesse maximum débit d’air 600 a 720 m3/h Pression sonore 35/25 dB pompe de relevage intégré PF (3,6 kw)/ Pc=4KW de dimension 570/570/230 mm diamètre frigorifique liquide 6.35 mm Fonctionne en réfrigérant 410A plage de fonctionnement 18 à 30°C avec commande centralise y/compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l’art (le choix du modèle et qualité devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) | U |  |  |  |  |
| 14 |  | F/P Climatiseur armoire 48000 BTU débit d’air 1800 a 2300 m3/h Pc=15.5KW Fonctionne en réfrigérant 410A plage de fonctionnement -15°C à +48°C chauffage -5°C à +24°C avec commande, ventilation multiple vitesse ,filtration lavable y compris socle , Supports métalliques de fixation, évacuation des condensats, raccordement électrique, essais, mise en service et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l’art (le choix du modèle et qualité devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) | U |  |  |  |  |
|  |  | 7.2 ESPACE BUREAUX ET ESTRADE |  |  |  |  |  |
| 15 |  | F/P et raccordement électrique Unité extérieure d’air conditionné système air-air multi- split (cassette) Tech, Inverter DC a compresseur Scroll de Haute performance (Volume de Réfrigérant Variable), pompe à chaleur, pour gaz R-410A, avec température de réfrigérant variable , alimentation triphasée (400V/3 ph/50Hz) , puissance frigorifique nominale 25kW (température de bulbe humide de l’air intérieur 19°C, température de bulbe sec de l’air extérieur 35°C), puissance calorifique nominale 28 a 30 kW (température de bulbe sec de l’air intérieur 20°C, température de bulbe humide de l’air extérieur 6°C niveau sonore 60 a 65dB et débit d’air 7500 a 9000m3/h ,y compris plate-forme en B,A ,04 plots anti-vibratiles, câble d’alimentation électrique et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l’art (le choix du modèle et qualité devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) | U |  |  |  |  |
| 16 |  | F/P Unité extérieure de 04 voie multi- split ou cassette de marque reconnue (Volume de Réfrigérant Variable), pompe à chaleur, pour gaz R-410A, avec température de réfrigérant variable , alimentation triphasée (400V/50Hz), puissance frigorifique nominale 14kW(48000BTU) (température de bulbe humide de l’air intérieur 19°C, température de bulbe sec de l’air extérieur 35°C), consommation électrique en refroidissement 8,24 kW,, puissance calorifique nominale 16 kW (température de bulbe sec de l’air intérieur 20°C, température de bulbe humide de l’air extérieur 6°C), SCOP 4,1, consommation électrique nominale en chauffage 6,6 kW, intervalle de fonctionnement de température de bulbe sec de l’air extérieur en chauffage de -20 à 15,5°C,y compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l’art (le choix du modèle et qualité devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) | U |  |  |  |  |
| 17 |  | F/P et mise en service d’Unité intérieur type cassette s à 04 voies plafonnières de marque reconnue avec filtre régénérable Bac à condensats sélection a vitesse maximum débit d’air 600 a 720 m3/h Pression sonore 35/25 dB pompe de relevage intégré PF (3,6 kw)/ Pc=4KW de dimension 570/570/230 mm diamètre frigorifique liquide 6.35 mm Fonctionne en réfrigérant 410A Plage de fonctionnement 18 à 30°C avec commande centralise y/compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l’art (le choix du modèle et qualité devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) | U |  |  |  |  |
| 18 |  | F/P et mise en service d’Unité intérieur type cassette s à 04 voies plafonnières de marque reconnue avec filtre régénérable Bac a condensat sélection a vitesse maximum débit d’air 300 a 450 m3/h Pression sonore 31/23 dB pompe de relevage intègre PF (2,2 kw)/ Pc=2.5KW de dimension 570/570/230 mm diamètre frigorifique liquide 6.35 mm Fonctionne en réfrigérant 410A plage de fonctionnement 18 à 30°C avec commande centralise y/compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l’art (le choix du modèle et qualité devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) | U |  |  |  |  |
| 19 |  | F/P Climatiseur type Split système Réversible PF=7,50kW (19000BTU) , Pabs=1,88 kW, de marque renommée, Tech, Inverter DC, Alimentation 1Ph, 220-240V, 50HZ, avec filtre à air régénérable et grille de protection niveau sonore 28 a 45 dB et débit d’air 1000 a 1300 m3/h y/c Supports métalliques defixation, évacuation des condensats, raccordement électrique, essais, mise en service et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l’art (le choix du modèle et qualité devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) | U |  |  |  |  |
| 20 |  | F/P de tube en PVC pour la climatisation y compris toutes sujétions de façonnage telle que coupe T,coude,raccord nécessaire fourreau de traverse, (la tuyauterie avec une isolation) en faux plafond, |  |  |  |  |  |
|  |  | Diamètre 25 | ML |  |  |  |  |
|  |  | Diamètre 32 | ML |  |  |  |  |
| 21 |  | F/P Cable 5 X 16 mM² | ML |  |  |  |  |
| 22 |  | F/P Cable 5 X 10 mM² | ML |  |  |  |  |
| 23 |  | F/P Cable 5 X 6 mM² | ML |  |  |  |  |
| 24 |  | F/P Cable 3X 2,5 mM² | ML |  |  |  |  |
| 25 |  | F/P Chemin de câble 150x48 y/c fixation | ML |  |  |  |  |
| 26 |  | F/P Tableau de commande générale pour le lot climatisation avec équipements de protection ; commande et signalisation prise en charge y compris toutes sujétions de bonne exécution et d’essai et de mise en marche | U |  |  |  |  |
| 27 |  | F/P socle en béton dosé à 350 kg/m³ pour unités extérieur y/c coffrage, décoffrage et toutes sujétions exécution | M3 |  |  |  |  |
|  |  | 08. RESEAU INCENDIE |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Travaux de vérification et de réfection et mise en service du réseaux incendie extérieur existant équipée de : RIA type extérieur , tubes en acier , coude ,vannes en matière des essais, peinture, soudure et TTS de mise en marche, | Ens |  |  |  |  |
|  |  | 09. PEINTURE & VITRERIE |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Enduit extérieur monocouche hydrofugé et teinté dans la masse, de classe OC type CS-III W2 répondant à la norme EN 998-1 2008, destiné au revêtement de façades, selon choix du maître d’œuvre y compris la mise en œuvre d’un primaire d’accrochage, grattage et rebouchage, utilisant un fixateur, profilé PVC pour finition des angles (Aspect écrasé, gratté, taloché ou rustique selon choix du maître d’œuvre), sur supports en maçonnerie, crépis et béton, pour des épaisseurs comprises entre 1 à 2 cm par couche, posé en 2 couches en utilisant 1 à 2 couches de vernis acrylique transparent ou siloxane après séchage complet du monocouche en utilisation manuelle ou mécanique nettoyage après les travaux. Couleur et ton au choix du Maître de l’Ouvrage. | M² |  |  |  |  |
| 02 |  | Peinture satinée à base de vinyle appliquée en 2 couches sur murs et sous plafonds intérieurs, y compris travaux préparatoires du support à savoir rebouchage des trous égrenage, époussetage, ratissage de deux couches d’enduit pâte, nettoyage après les travaux. Couleur et ton au choix du Maître de l’Ouvrage. | M2 |  |  |  |  |
| 03 |  | Peinture à base de laque appliquée en deux couches sur murs et sous plafonds intérieurs y compris les travaux préparatoires tels que rebouchage, ratissage de couches d’enduit gras, ponçage, couleur et ton au choix du Maître d’Ouvrage. Pour Locaux humides et les soubassements des couloirs et de la circulation sous 1,20m de hauteur | M2 |  |  |  |  |
| 04 |  | Fourniture et pose de verre martelé posé en feuillure à bain de mastic et percluses, y compris coupes, chutes, nettoyage des feuillures, mise en place toutes hauteurs et toutes sujétions de bonne finition. Pour portes avec oculus. | M² |  |  |  |  |
|  |  | 10. TELESURVEILLANCE |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Dépose et pose de toutes les installations, câblages, filerie, cameras existantes intérieurs et extérieurs, l’ensemble d’équipements du lot télésurveillance y/c l’installation, pose, remise en état et toutes sujétions de mise en services, | Ens |  |  |  |  |
|  |  | 11. VRD & AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 AMENAGEMENT |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Décapage générale des terres sur épaisseur moyenne de :20 cm et désaérage totale de toute herbe et arbuste y/c Enlèvement de la bordure existante, dallage et évacuation a la DP | M² |  |  |  |  |
| 02 |  | Déblai en grand masse en terrain toute nature en utilisant engin mécanique yc transport à la décharge publique y/c évacuation à la DP | M3 |  |  |  |  |
| 03 |  | Fourniture et mise en œuvre Couche de base en grave concassé 0/40 compacté sur une épaisseur de 20 a 25 cm exécutée conformément aux plans d’exécution y compris transport, compactage étalage, arrosage, essai des matériaux, essai de compacité et toutes sujétions | M3 |  |  |  |  |
| 04 |  | Couche en stérile pour trottoir et allés piéton y compris transport, compactage, étalage, arrosage, essai mécanique et de compacité en toutes sujétions comprises ép=20cm | M3 |  |  |  |  |
| 05 |  | Dallage en béton imprimé dosé à 350 kg/m3 pour protection ouvrage y compris nappe en treillis soudés ép=10cm et toutes sujétions de mise en œuvre | M² |  |  |  |  |
| 06 |  | Dallage en béton légèrement dosé à 250 kg/m3 sous revêtement en pavé y compris nappe en treillis soudés ép=10cm et toutes sujétions de mise en œuvre | M² |  |  |  |  |
| 07 |  | F/P Revêtement en Pave autobloquant 1er choix en béton vibro-pressé (forme carre ou rectangle, robuste, créant une surface stable résistante et durable) pose sur un lit de sable d’ep de 05 à 08 cm y compris toutes sujétions de mise en œuvre (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) | M² |  |  |  |  |
| 08 |  | F/Pose et exécution de bordure de trottoir en béton type T2 y compris caniveau en béton type C2 selon le traçage de l’architecte y/c mortier en ciment sous bordure, jointage, alignement et toutes sujétions d’exécution | ML |  |  |  |  |
| 09 |  | F/Pose Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour escalier extérieur selon le traçage de l’architecte y/c ferraillage en deux nappes, mise en œuvre du béton, coffrage et décoffrage et toutes sujétions d’exécution | M3 |  |  |  |  |
|  | 11.2 ESPACE VERT |  |  |  |  |  |
| 10 |  | F/P bordure pour délimitation des espaces verts y/c fouilles, BP, coffrage et décoffrage, alignement, jointage et T,T,S de mise en œuvre | ML |  |  |  |  |
| 11 |  | Apport terre végétale ep 30cm y/c plantation des arbres, arbustes, plantes, fleurs et T,T,S de mise en œuvre (une moyenne d’une unité de plantation par surface de 9M²) | M² |  |  |  |  |
| 12 |  | F/P de gazon type chiendent y/c protection contre les oiseaux, arrosage quotidien durant 03 mois, élimination des mauvaises herbes et épierrages, terreau naturel étalé sur sol ep : 10 cm. | M² |  |  |  |  |
| 13 |  | Fourniture et pose de plantation (arbre, type platane H= 2,50 m) y compris fouille, terre végétale, arrosage, délimitation en bordure de 1.00 de diam | U |  |  |  |  |
|  | 11.3 ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Fouille en puits pour regards et avaloir dans terrain ordinaire | M3 |  |  |  |  |
| 15 |  | Fouille en tranchés pour conduites d’évacuation des EU et EP | M3 |  |  |  |  |
| 16 |  | Remblais des vides des fouilles en TUF exécuté conformément aux différents profils du projet, par couches successives de 0,20m y/c compactage, transport, main d’œuvre, et toutes sujétions | M3 |  |  |  |  |
| 17 |  | Transport de la terre excédentaire à la décharge publique | M3 |  |  |  |  |
| 18 |  | Fourniture et pose lit de sable ep :0,10m y/c, compactage, et main d’œuvre et toutes sujétions de bonne exécution. | M3 |  |  |  |  |
| 19 |  | Fourniture et pose et mise en service de conduites d’évacuation EU et PVC PN6 avec joint et toutes sujétions de bonne exécution | - | - |  | - |  |
|  |  | b-F150 | ML |  |  |  |  |
|  |  | c- F 200 | ML |  |  |  |  |
| 20 |  | Confection de regard de visite B,A 1,00*1,00m béton armé dosé à 350kg/m3 avec profondeur variable y/c cadre carré, tampon rond en fonte. | U |  |  |  |  |
| 21 |  | Confection de regard de branchement particulier de 0,80*0,80m en béton armé dosé à 350 kg/m3 avec une profondeur variable avec cadre en cornière et tampons en béton. | U |  |  |  |  |
| 22 |  | Confection de regard boite de branchement des eaux pluviales de 0,60*0,60 m en béton armé dosé à 350kg/m3 avec une profondeur variable avec cadre en cornière et tampons en béton | U |  |  |  |  |
| 23 |  | Fourniture et mise en place des avaloirs siphon avec grille en fonte sous chaussée (60x60) cm série lourde, y compris Toute sujétion de mise en place, | U |  |  |  |  |
| 24 |  | Fourniture et mise en place des avaloirs type horizontale en caniveau à grille en fente sous chaussée de largeur 0,40cm série lourde, avec avaloir au profil T classe 250 (85)cm, y compris les fouilles en tranchées à différentes profondeurs, fourniture et pose des conduites en PVC diamètre 200mm, branchement aux regards projetés et toute sujétion de mise en place, | ML |  |  |  |  |
| 25 |  | Piquage et branchement au réseau extérieur y/c fouilles, lit de sable, remblai et remise en état de la voirie et toutes sujétion de bonne exécution. | U |  |  |  |  |

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LE SOUMISSIONNAIRE

(Nom, qualité du signataire, cachet et signature)

Document à insérer dans le dossier de l’offre financière.

- Détail Quantitatif et Estimatif (D.Q.E.)

Devis quantitatif et estimatif

### PROJET :

### Travaux d’aménagement et de rénovation de l’auditorium au profit de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran en lot unique

| N° |  | Désignation | U | Qté | P U DA | MONTANT DA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.TRAVAUX DE PREPARATION |  |  |  |  |
| 01 |  | Dépose faux plafond existant dans la salle auditorium H moyenne 7 m y compris évacuation à la décharge publique et toutes sujétions. | M² | 450,00 |  |  |
| 02 |  | Dépose revêtement mural en bois existant dans la salle auditorium y compris évacuation à la décharge publique et toutes sujétions. | M² | 655,00 |  |  |
| 03 |  | Dépose toutes menuiseries existantes : fenêtres en bois, fenêtres en Alu, portes en bois, portes métalliques, vasistas en bois, vasistas en Allu, existant à l’intérieur de l’auditorium y compris cadres et transport et mise en dépôt dans l’endroit désigné par le maitre d’ouvrage et toutes sujétions NB : la visite des lieux est obligatoire | Ens | 1,00 |  |  |
| 04 |  | Démolition des murs en maçonnerie en double et simple paroi existante selon le traçage de l’architecte y compris évacuation à la décharge DP autorisée et toutes sujétions de bonne exécution | M² | 265,00 |  |  |
| 05 |  | Décapage du revêtement de sol existant dans les espaces désignés par l’architecte y compris évacuation à la décharge DP autorisée et toutes sujétions de bonne exécution | M² | 610,00 |  |  |
| 06 |  | Décapage des murs intérieurs (faïence, plâtre…) suivant recommandations du maître de l’œuvre y compris toutes sujétions de bonne exécution, échafaudages, etc…et évacuation vers la décharge publique. NB : la visite des lieux est obligatoire | M² | 125,00 |  |  |
| 07 |  | Démolition de la cage escalier existante selon le traçage de l’architecte en utilisant des outils manuels y/compris évacuation à la décharge DP autorisée nettoyage et toutes sujétion de bonne exécution. | Ens | 1,00 |  |  |
| 08 |  | Dépose toute installation, tuyauterie, câblage et filerie existants, jugés détériorés et non opérationnels. | Ens | 1,00 |  |  |
| 09 |  | Dépose et descellement tous meubles existants à l’intérieur de la salle de l’auditorium (tables de cours et chaises rabattables & pupitre) y compris transport et mise en dépôt dans l’endroit désigné par le maitre d’ouvrage et toutes sujétions de préserver en l’état présent les meubles. NB : la visite des lieux est obligatoire | Ens | 1,00 |  |  |
| S/TOTAL 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. MACONNERIE & REVETEMENT |  |  |  |  |
| 01 |  | Maçonnerie extérieure en double cloisons de briques creuses rouges d’épaisseur totale 30 cm : 15 cm + 10 cm avec vide d’air de 05 cm hourdée au mortier de ciment dosé à 300 Kgs/M³ de ciment CPJ 45 y compris toutes sujétions de bonne exécution. | M² | 110,00 |  |  |
| 02 |  | Maçonnerie simple parois en briques creuses rouges hourdées au mortier de ciment dosé à 300 Kgs/M³ de ciment CPJ 45 épaisseur de 15 cm y compris toutes sujétions de bonne exécution pour cloisons, éléments décoratifs et autres. | M² | 52,50 |  |  |
| 03 |  | Maçonnerie simple parois en briques creuses rouges hourdées au mortier de ciment dosé à 300 Kgs/M³ de ciment CPJ 45 épaisseur de 10 cm y compris toutes sujétions de bonne exécution pour cloisons, éléments décoratifs et autres. | M² | 55,00 |  |  |
| 04 |  | Jambage en maçonnerie simple ou double paroi en briques creuses rouges hourdées au mortier de ciment dosé à 300 Kgs/M³ de ciment CPJ 45 de largeur moyenne 30 cm selon les nécessités de réajustement en largeur et en hauteur des ouvrants déposées (portes ou fenêtres) y compris finition en enduit en ciment, bonne finition des angles, verticalité, équerre et toutes sujétions de bonne exécution | ML | 28,00 |  |  |
| 05 |  | Enduit intérieur sur mur et sous-plafond au mortier des ciments en trois couches, l’ensemble ne dépassant pas 2 cm. Une dégrossie au mortier gras dosé à 450 kg/m3 de 0,005 m d’épaisseur moyenne, une couche de dressage sur repères de 0,008 m d’épaisseur moyenne, une couche de finition de 0,007 m d’épaisseur frottassée, talochée. Le tout exécuté à toutes hauteurs, et sur tous matériaux y compris recoins, accès difficiles, angles saillants ou rentrants, arêtes, fournitures, main d’œuvre et autres sujétions d’exécution suivant les règles de l’art. Localisation : Pour L’ensemble des espaces intérieurs + hall, coursives, escalier, dégagements, locaux techniques et humides, blocs sanitaires et vestiaires. | M² | 145,00 |  |  |
| 06 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 CPA pour tout ouvrage selon les recommandations de l’architecte y/c mise en œuvre du béton, coffrage ferraillage, décoffrage et toutes sujétions d’exécution. | M3 | 12,80 |  |  |
| 07 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 CPA pour escalier intérieur selon le traçage de l’architecte y/c mise en œuvre du béton, coffrage et décoffrage et toutes sujétions d’exécution, | M3 | 5,85 |  |  |
| 08 |  | Travaux de ponçage et lustrage du revêtement existant en marbre en utilisant une ponceuse professionnelle avec ponçage progressif ainsi que le traitement, la réparation et le remplacement des surfaces dégagées avec du marbre de même qualité provenant des espaces des bureaux à remplacer, comblement et réparation des joints ou des fissures avec mastic polyester ou époxy teinté, polissage et lustrage avec disque feutre et monobrosse y/ compris parfaite planéité finition brillante et nettoyage après finition pour une exécution dans les règles de l’art et toutes sujétions de bonne exécution. | M² | 210,00 |  |  |
| 09 |  | F&P revêtement sol en grés Céram du 1er choix de 60x60cm pose avec une colle spéciale avec des joints spéciaux d’épaisseur de 2mm à 4mm, pose selon recommandations du fabricant, avec utilisation de croix des joints. y/ compris chape de béton maigre d’épaisseur moyenne de 06 cm, coulage de joints utilisant un adjuvant pour collage et jointoiement, coupes, casses parfaites, planéité, ponçage et nettoyage après finition pour une exécution dans les règles de l’art et toutes sujétions de bonne exécution. (Le choix du modèle, la qualité et la couleur devront faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) | M² | 176,20 |  |  |
| 10 |  | F&P Revêtement sol en faux parquet du 1er choix pose avec une colle spéciale avec des joints spéciaux d’épaisseur de 2 mm à 4mm, pose selon recommandations du fabricant, avec utilisation de croix des joints. y/ compris chape de béton maigre d’épaisseur moyenne de 06 cm, coulage de joints utilisant un adjuvant pour collage et jointoiement, coupes, casses parfaites planéité, ponçage et nettoyage après finition pour une exécution dans les règles de l’art et toutes sujétions de bonne exécution. (Modèle et couleur selon le choix du maitre d’ouvrage) | M² | 345,00 |  |  |
| 11 |  | Fourniture et pose plinthes en grés cérame du 1er choix. Pose scellée avec bain de mortier de ciment, y compris retours, jointement en ciment hydrofuge tintée, coupes, angles rentrants ou saillants, en crémaillère et toutes sujétions de bonne exécution suivant règles de l’art. (Le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) | ML | 315,00 |  |  |
| 12 |  | F&P revêtement sol en dalle de sol antidérapant de 1er choix de 40x40cm pose avec une colle spéciale avec des joints spéciaux d’épaisseur de 2mm à 4mm, pose selon recommandations du fabricant, avec utilisation de croix des joints. y/ compris chape de béton maigre d’épaisseur moyenne 6 cm, coulage de joints utilisant un adjuvant pour collage et jointoiement, coupes, casses parfaite planéité, ponçage et nettoyage après finition pour une exécution dans les règles de l’art et toutes sujétions de bonne exécution. (Le choix du modèle, de la qualité et de la couleur devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) | M² | 38,00 |  |  |
| 13 |  | Fourniture et pose revêtement des parois verticales en carreaux de faïence pour salle d’eau de type et couleur soumises préalablement à l’avis du maître d’œuvre, pose collée avec mortier colle, y compris retours, jointement en résine ou colle spéciale joints hydrofuges, angles rentrants ou saillants avec pièces d’angle en céramique ou en P.V.C, y compris coupes , chutes, alignement des joints dans les deux sens, et toutes sujétions de parfaite finition suivant les règles de l’art. (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) | M² | 178,00 |  |  |
| 14 |  | Fourniture et pose revêtement marche et contre marche escalier intérieur en dallettes de marbre type Labrador 1er choix exécution en grand ou petite coupe y/c coupes, réservation, serrage arrondissement en 1/4 ou biseautage 45° des angles de bonne finition (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) | M² | 29,80 |  |  |
| 15 |  | Fourniture et pose revêtement marche et contre marche escalier extérieur en dallettes de Granite de 2 cm d’épaisseur posé sur une couche de mortier sur forme de sable de 0,3 avec joints coulés au ciment blanc sans plus-value pour exécution en grand ou petite coupe y/c coupes, réservation , serrage arrondissement en 1/4 ou biseautage 45° des angles et de bonne finition (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) | M² | 186,00 |  |  |
| 16 |  | Fourniture et pose Revêtement appui des fenêtres en Marbre égyptien d’épaisseur de 2 cm posé sur une couche de mortier sur forme de sable de 0,3 avec joints coulés au ciment blanc sans plus-value pour exécution en grand ou petite coupe y/c coupes, réservation, serrage arrondissement en 1/4 ou biseautage 45° des angles et de bonne finition (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) | M² | 14,00 |  |  |
| 17 |  | F/P de revêtement mural en MDF de haute densité et de bonne efficacité acoustique, d’ep 17 mm du 1er choix pour mur intérieur de la salle auditorium, posé sur une structure en alu, y compris coupe, serrage, plinthes spéciales pour MDF , accessoires de fixations, baguettes décoratives de séparation, baguettes décoratives, traitement et finitions des angles, baguettes de jonction en inox, réservation et toutes sujétions de bonne exécution en application champ en PVC pour une bonne finition de pose (le choix du modèle, qualité, gabarit, de couleur et de calepinage devra faire l’objet d’une approbation de l’architecte et du maître de l’ouvrage) | M² | 540,00 |  |  |
| 18 |  | F/P de revêtement mural en WPC panel (rainurés) du 1er choix effet bois naturel pour la salle auditorium, posé sur une structure en alu, y compris coupe, serrage, accessoires de fixations, baguette décoratives et des finitions des angles réservation et toutes sujétions de bonne exécution (le choix du modèle, gabarit, qualité, la couleur et de calepinage devra faire l’objet d’une approbation de l’architecte et du maître de l’ouvrage) | M² | 65,00 |  |  |
| 19 |  | F/P de revêtement en MDF de haute densité du 1er choix décoratif (rainurés) en panneaux assemblés en bandes verticales posés et fixés sur un support flexible absorbant (polyester) de dimensions variables moyennement de 0.60 m*2.90 m pour la salle auditorium, posé sur une structure en alu, y compris coupe, serrage, accessoires de fixations, baguettes de finition des angles, réservation et toutes sujétions de bonne exécution (le choix du modèle, gabarit, qualité, de couleur et de calepinage devra faire l’objet d’une approbation de l’architecte et du maître de l’ouvrage) | M² | 120,00 |  |  |
| 20 |  | F/P de faux plafonds en plaques démontables perm acoustiques microperforées (60*60) pour correction acoustique de 1er choix pour la salle auditorium pose sur une Hauteur moyenne 07m, posé avec structure en aluminium de 1er choix T24 Fixé dans des supports métalliques existant avec tiges filetées y/c planimétrie, coupe, ajustage et toutes sujétions de bonne exécution (le choix de la qualité et de couleur devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) | M² | 455,00 |  |  |
| 21 |  | F/P Faux plafond en BA13 de 1er choix, réalisé pour espaces Bureaux pose sur une Hauteur moyenne 3,50 m, posé avec Profilé en acier galvanisé y/c planimétrie, coupe, ajustage, bandes à joints adhésifs entre les plaques, fixations avec des vis auto foreuses et toutes sujétions de bonne finition. | M² | 325,00 |  |  |
| 22 |  | F/P de faux plafonds en plaques démontables de 1er choix pour Hall d’entrée et espace de réception posé sur une Hauteur moyenne 3,50 m, posé avec structure en aluminium de 1er choix fixé sur plafond y/c planimétrie, coupe, ajustage, fixations et toutes sujétions de bonne finition. (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) | M² | 285,00 |  |  |
| 23 |  | F/P d’un Faux plafond en PVC de 1er choix pour les salles d’eau constitué de lames en PVC, couleur blanche, suspendues au plafond à travers une ossature métallique cachée. Comprend les pièces spéciales, les accessoires de suspension et fixation y/c toutes sujétions de bonne finition. (le choix du modèle , qualité et de couleur devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) | M² | 42,00 |  |  |
| 24 |  | F/P Faux plafond en aqua panel hydrofuge pour accès principal de 1er choix, pose sur une Hauteur moyenne 3,50 m avec Profilé en acier galvanisé y/c planimétrie, coupe, angle, ajustage, bandes à joints adhésifs entre les plaques de bonne qualité, Bande armée pour les angles, fixations avec des vis auto foreuses et toutes sujétions de bonne finition. | M² | 35,00 |  |  |
| 25 |  | F/P Caisson de largeur moyenne 110 cm et avec retour de 15cm pour la salle auditorium en en BA13 de 1er choix, pose sur une Hauteur moyenne 07m, pose avec Profilé en acier galvanisé y/c planimétrie, coupe , ajustage ,bandes à joint adhésives entre les plaques, fixations avec des vis auto foreuse et toutes sujétions de bonne finition. | M² | 110,00 |  |  |
| 26 |  | F/P Caisson de largeur moyenne 40cm et avec un retour de 07cm, en BA13 de 1er choix, réalisé pour espaces Bureaux pose sur une Hauteur moyenne 3,50 m, pose avec Profilé en acier galvanisé y/c planimétrie, coupe , ajustage ,bandes à joint adhésives entre les plaques, fixations avec des vis auto foreuse et toutes sujétions de bonne finition. | M² | 95,00 |  |  |
| 27 |  | Fourniture et pose de revêtement mural en ALUCOBAND du 1er choix pour traitement de la façade extérieure y compris coupes, serrage, fixation sur structure en galva oméga accordé par l’architecte, angles, réservations, forme arrondie ou carrée, réglage joints et toutes sujétions de mise en œuvre (Qualité, Epaisseur et couleur devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) | M² | 227,50 |  |  |
| 28 |  | Fourniture et pose d’une Moquette de sol de 1er choix modèle spécialement conçu pour les salles de l’auditorium d’épaisseur de 07 mm d’une marque reconnue y compris coupes, fixation, réservations, réglage joints et toutes sujétions de mise en œuvre (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage). NB : Afin d’éviter toute détérioration ou salissure, pose d’un film plastique protecteur adapté, couvrant pleinement la surface moquettée. | M² | 620,00 |  |  |
| 29 |  | Fourniture et pose de stores à bandes alternées (jour et nuit) Type velours (hauteur : variable en Max. 3,00m) et tringles de 1er choix (Largeur variable au Max. 3.00m) + baguettes adaptées pour tirage du rideau lorsqu’il est ouvert ou fermé, y compris installation et mise en œuvre. Couleur et choix selon recommandation du maitre de l’ouvrage et toutes sujétions de bonne exécution. | M² | 16,00 |  |  |
| 30 |  | Fourniture et pose F/P Mure de séparation en BA13 de 1er choix d’Ep : 10cm, selon désignation du BET, réaliser en double panneaux avec structure Profilé en acier galvanisé renforcé y/c planimétrie, coupe, ajustage, bandes à joint adhésives entre les plaques, fixations avec des vis auto foreuse ,retours, jointement en colle spéciale joints hydrofuges, angles, chutes, alignement des joints dans les deux sens, et toutes sujétions de parfaite finition suivant les règles de l’art de type soumises préalablement à l’avis du maître d’œuvre, | M² | 26,00 |  |  |
| 31 |  | F/P des fourreaux en gaine forgé diamètre 40 pour passage de différents câbles d’alimentation pour réseaux sonorisation y/c picage, carottage , fixations et toutes sujétions de bonne finition. | Ml | 260,00 |  |  |
| S/TOTAL 02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. MENUISERIE BOIS, ALUMINIUMMINIUM, INOX & METALLIQUE |  |  |  |  |
|  |  | 3.1MENUISERIE EN BOIS |  |  |  |  |
| 01 |  | F/P de porte en hêtre massif pour la salle des invités type 1er choix de dim 0,94*2,20 y/c pré cadre en bois, accessoires de 1er choix, poignées design en inox, paumelles invisibles haut de gamme, serrure haut de gamme, fixation et toutes sujétions de mise en œuvre et de bonne exécution (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) | U | 2,00 |  |  |
| 02 |  | F/P de porte en hêtre massif type 1er choix de dim 0,90 *2,20 y/c précadre en bois, accessoires de 1er choix, poignées design en inox, paumelles invisibles haut de gamme, serrure haut de gamme, fixation et toutes sujétions de mise en œuvre et de bonne exécution (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) | U | 4,00 |  |  |
| 03 |  | F/P de porte en hêtre pour accès de secours de la salle auditorium de 1er choix à deux ventaux ouvrants de dim 1,60*2,40 y/c précadre en bois, accessoires de 1er choix, poignées design en inox, paumelles invisibles haut de gamme, serrure haut de gamme, fixation et toutes sujétions de mise en œuvre et de bonne exécution (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) | U | 2,00 |  |  |
| 04 |  | F/P de porte en hêtre pour accès principal à la salle auditorium de 1er choix à deux ventaux ouvrants de dim 1,70*2,40 y/c précadre en bois, accessoire de 1er choix, poignées design en inox, paumelles invisibles haut de gamme, serrure haut de gamme, fixation et toutes sujétions de mise en œuvre et de bonne exécution (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) | U | 2,00 |  |  |
|  |  | 3.2MENUISERIE EN ALUMINIUM. |  |  |  |  |
| 05 |  | Fourniture et pose de porte en aluminium à 01 vantail, y compris précadre en aluminium, grille de ventilation, Accessoires de 1er choix, fixation et toutes sujétions de mise en œuvre et de bonne exécution (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) Dim : 0,90 x2,20m Type, qualité et caractéristiques de l’aluminium : Profilé en alliage d’aluminium 4 chambres minimum avec traitement thermique T-5 de couleur GRIS pourvus de rupture du point thermique | U | 2,00 |  |  |
| 06 |  | Fourniture et pose de porte en aluminium à 01 vantail, y compris précadre en aluminium, grille de ventilation, accessoire de 1er choix, fixation et toutes sujétions de mise en œuvre et de bonne exécution (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) Dim :0,74x2,20m Profilé en alliage d’aluminium 4 chambres minimum avec traitement thermique T-5 de couleur GRIS pourvus de rupture du point thermique | U | 6,00 |  |  |
| 07 |  | Fourniture et pose de porte en aluminium à 02 vantaux, y compris précadre en aluminium, Accessoires de 1er choix, fixation et toutes sujétions de mise en œuvre et de bonne exécution (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) Dim : 1,70 x2,20m Type, qualité et caractéristiques de l’aluminium : Meta 50 Profilé en alliage d’aluminium 4 chambres minimum avec traitement thermique T-5 de couleur GRIS pourvus de rupture du point thermique | U | 2,00 |  |  |
| 08 |  | Fourniture et pose des fenêtres en aluminium de différentes dimensions (Coulissantes, Ouvrant à la française ouvrant à soufflet et panneaux fixes) en monobloc avec Volet roulant aluminium isolé mousse polyuréthane de 55mm et coffre en aluminium 200mm, comprenant : précadre en aluminium, calfeutrement à l’air et à l’eau entre menuiserie et structure, cadre ouvrant assemblé (montants, traverses), paumelles adaptées à l’ouvrant de même teinte que la menuiserie, poignée de manœuvre à demi-tour, compas de verrouillage et système anti fausse manœuvre, limiteur d’ouverture, appuis en tôle d’aluminium laquée de même couleur que les menuiseries, formant rejet d’eau avec obturation des abouts, y compris toute sujétions d’étanchéité à l’eau et à l’air. Le vitrage doublé est maintenu par des parcloses 4/12/4, des joints en EPDM noir sont dits à effacement et présentent une faible section vue. Ils réalisent l’étanchéité entre le profilé et le vitrage y/c toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l’art. Profilé en alliage d’aluminium 4 chambres minimum avec traitement thermique T-5 de couleur GRIS pourvus de rupture du point thermique | M² | 42,90 |  |  |
| 09 |  | Fourniture et pose des fenêtres en aluminium de différentes dimensions (Coulissantes ,Ouvrant à la française ouvrant à soufflet et panneaux fixe) , comprenant : précadre en aluminium, calfeutrement à l’air et à l’eau entre menuiserie et structure, cadre ouvrant assemblé (montants, traverses), paumelle adaptées à l’ouvrant de même teinte que la menuiserie, poignée de manœuvre à demi-tour, compas de verrouillage et système anti fausse manœuvre, limiteur d’ouverture, appuis en tôle d’aluminium laqué de même couleurs que les menuiseries, formant rejet d’eau avec obturation des abouts, y compris toute sujétions d’étanchéité à l’eau et à l’air. Le vitrage doublé est maintenu par des parcloses 4/12/4 , des joints en EPDM noir sont dits à effacement et présentent une faible section vue. Ils réalisent l’étanchéité entre le profilé et le vitrage y/c toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l’art . Profilé en alliage d’aluminium 4 chambres minimum avec traitement thermique T-5 de couleur GRIS pourvus de rupture du point thermique | M² | 14,80 |  |  |
| 10 |  | Fourniture et pose des châssis en aluminium de différentes dimensions (Ouvrant à la française et panneaux fixes) , comprenant : précadre en aluminium, calfeutrement à l’air et à l’eau entre menuiserie et structure, cadre ouvrant assemblé (montants, traverses), paumelles adaptées à l’ouvrant de même teinte que la menuiserie, poignée de manœuvre à demi-tour, compas de verrouillage et système anti fausse manœuvre, limiteur d’ouverture, appuis en tôle d’aluminium laqué de même couleurs que les menuiseries, formant rejet d’eau avec obturation des abouts, y compris toute sujétions d’étanchéité à l’eau et à l’air. Le vitrage doublé est maintenu par des parcloses 4/12/4 , des joints en EPDM noir sont dits à effacement et présentent une faible section vue. Ils réalisent l’étanchéité entre le profilé et le vitrage y/c toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l’art. | M² | 11,20 |  |  |
| 11 |  | Fourniture et pose des panneaux amovibles en aluminium de différentes dimensions (porte Ouvrant à la française et panneaux fixes) en double vitrage avec stores vénitiens alu 16mm intégrés commandés manuellement, fixés par rails hauts et bas comprenant : calfeutrement à l’air et à l’eau entre menuiserie et structure, cadre ouvrant assemblé (montants, traverses), paumelles adaptées à l’ouvrant de même teinte que la menuiserie, poignée de manœuvre à demi-tour, compas de verrouillage et système anti fausse manœuvre, limiteur d’ouverture y/c toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l’art | M² | 18,00 |  |  |
| 12 |  | Fourniture et pose de système de mur rideau en profilé d’alliage d’aluminium extrudé, texture laquée ,en système parclose à cassette collées (VEC) à bords décalés, la structure porteuse aura une largeur intérieure apparente minimum de 50 mm, les profilés auront une inertie nécessaire pour assurer la stabilité de l’ensemble et l’étanchéité parfaite, les joints seront en EPDM de parfaite qualité d’exécution, les visseries devront être en acier inoxydable à 2 et les différents accessoires de parfaite qualité, les montants seront fixés au support en béton par des équerres en acier galvanisé traité contre la corrosion ou en aluminium, réglables permettant le reprise de la planéité et les aplombs en nez de planchers au moyen de chevilles d’ancrage métalliques type SPIT FIXE diamètre 10mm, le remplissage sera en vitrage isolant d’épaisseur complète de 22mm composé de l’extérieur vers l’intérieur de verres réfléchissants trempés 5mm + lame d’air 12mm + verre clair trempé 5mm y/c toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l’art (la qualité et la couleur devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) . | M² | 138,00 |  |  |
| 13 |  | F/P de porte accès principal de l’auditorium en aluminium de haute qualité à deux ventaux ouvrant intègre au mur rideau de profilé et vitrage consistant et identique au mur rideau avec seuil plat et étanche y/c verre, accessoires 1er choix , poignée de haute qualité, serrures encastrées et invisibles haut de gamme, fixation toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l’art (le modèle et la couleur devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) . | U | 2,00 |  |  |
| 3.3MENUISERIE INOX |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | F/P de garde corp en Inox et verre trempé doublé pour escaliers intérieurs ¦H=90cm y/c structure en inox 50 (IP 316), panneau verre trempé, accessoires inox, fixation modèle selon choix de l’architecte et le Maître d’ouvrage et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l’art | ML | 22,00 |  |  |
| 15 |  | F/P de garde corp en Inox pour escaliers extérieur ¦H=90cm y/c structure en inox 50 (IP 316), accessoires inox, fixation modèle selon choix de l’architecte et le maître d’ouvrage et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l’art. | ML | 45,00 |  |  |
| 16 |  | F/P Enseigne Lumineuse Externe (Ecriture auditorium en 3D en Forex) sur la façade extérieure avec Logo Selon le modèle et les dimensions du maitre d’ouvrage y/c fixation, bonne finition et TTS de bonne exécution, | Ens | 1,00 |  |  |
| 3.4 MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | F/P de Porte métallique à deux ouvrants en ferronnerie d’art pour accès secondaires de 1,40x2,40 avec verre armé suivant le plan d’exécution, comprenant scellement du cadre à la maçonnerie, compris montant et traverses assemblage et toutes sujétions de fourniture et pose y/c peinture glycérophtalique et l’huile, nettoyage, couche de base, couche de finition et ttes sujétions de bonne exécution. | U | 1,00 |  |  |
| 18 |  | F/P de Porte métallique à deux ouvrants en ferronnerie d’art pour sortie de secours de 1,60x2,40 suivant le plan d’exécution, comprenant scellement du cadre à la maçonnerie, compris montant et traverses assemblage et toutes sujétions de fourniture et pose y/c peinture glycérophtalique et l’huile, nettoyage, couche de base, couche de finition et ttes sujétions de bonne exécution | U | 2,00 |  |  |
| S/TOTAL 03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 04. ELECTRICITE |  |  |  |  |
|  |  | 4.1 APPAREILLAGE |  |  |  |  |
| 01 |  | F/P Interrupteur simple allumage 10 à 250V type encastré | U | 15,00 |  |  |
| 02 |  | F/P Interrupteur double allumage 10 à 250V type encastré | U | 4,00 |  |  |
| 03 |  | F/P Interrupteur Va et Vient 10 à 250 V type encastré | U | 4,00 |  |  |
| 04 |  | F/P Bouton poussoir à encastrer 10 à 250 V type encastré | U | 4,00 |  |  |
| 05 |  | F/P Prise de courant 2P+T 16 à 250 V type encastré | U | 58,00 |  |  |
| 06 |  | F/P G. Prise de courant 2P+T 16A – 250 V (courant ondulé) | U | 8,00 |  |  |
| 07 |  | F/P Hublot Mural type Grillagé Lampe LED 12 W | U | 6,00 |  |  |
| 08 |  | F/P Hublot Mural type étanche Lampe LED 9W-220 V | U | 10,00 |  |  |
| 09 |  | F/P applique Murale type décoratif Lampe LED 12 W | U | 10,00 |  |  |
| 10 |  | F/P Luminaire module 60x60 Haute performance en LED 40W 3600 lm | U | 122,00 |  |  |
| 11 |  | F/P spot lumineux d’accentuation LED type suspendu, orientable fixé sur rail 15W à 20W | U | 18,00 |  |  |
| 12 |  | F/P spot lumineux type encastré, lampe LED 1x 9W 220 V | U | 18,00 |  |  |
| 13 |  | F/P spot lumineux type encastré, lampe LED 2x 7W 220 V | U | 42,00 |  |  |
| 14 |  | F/P applique linolite (Inter et PC incorporés) pour lavabo | U | 4,00 |  |  |
| 15 |  | F/P applique murale type décoratif. Lampe Fluo 1X18W-220V | U | 6,00 |  |  |
| 16 |  | F/P applique murale type décoratif. Lampe Fluo 1X30W-220V | U | 6,00 |  |  |
| 17 |  | F/P Bloc autonome d’éclairage de secours | U | 10,00 |  |  |
| 18 |  | F/P boite de dérivation type encastré | U | 10,00 |  |  |
| 4.2FILERIE ET CABLES |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a)Filerie |  |  |  |  |
| 19 |  | - F/P Fils H07 U500 section 1,5 mM² | ML | 920,00 |  |  |
| 20 |  | - F/P Fils H07 U500 section 2,5 mM² | ML | 360,00 |  |  |
|  |  | b)Gaine ICD 6E |  |  |  |  |
| 21 |  | - F/P Gaine Gorgée N° 13 ( Grise ) | ML | 380,00 |  |  |
| 22 |  | - F/P Gaine Gorgée N° 16 ( Grise ) | ML | 120,00 |  |  |
|  |  | c) Câbles |  |  |  |  |
| 23 |  | - F/P câble F U500 VGV 3 x 1,5 mM² | ML | 785,00 |  |  |
| 24 |  | - F/P câble F U500 VGV 3 x 2,5 mM² | ML | 420,00 |  |  |
| 25 |  | - F/P câble F U500 VGV 3 x 4 mM² | ML | 65,00 |  |  |
|  |  | 4.3 COURANT FAIBLE |  |  |  |  |
|  |  | Téléphone |  |  |  |  |
| 01 |  | F/P Prise de téléphone type encastré | U | 16,00 |  |  |
| 02 |  | F/P Répartiteur | U | 2,00 |  |  |
| 03 |  | F/P câble téléphonique une paire | ML | 160,00 |  |  |
| 04 |  | F/P câble téléphonique multi paire | ML | 30,00 |  |  |
| 05 |  | F/P Standard y compris branchement, mise en service et T.S | U | 1,00 |  |  |
|  |  | Détection incendie |  |  |  |  |
| 01 |  | F/P de détecteur de fumée optique adressable de qualité de 1er choix avec isolateur intégré y/c fixation, installation, branchement et toutes sujétions de bonne exécution (le Modèle et la qualité devra faire l’objet d’une approbation de l’Architecte et du maître de l’ouvrage) . | U | 30,00 |  |  |
| 02 |  | F/P de centrale de détection de fumée capacité 512 points (adressage individuel 1 à 8 ligne bouclées) fixation murale h=1,5m, alimentation sur secteur 220 v 50 hz – conforme à la norme en 54 et NFS 61 935 – clavier digital alpha numérique et affichage LDC, | U | 2,00 |  |  |
| 03 |  | F/P de câble de commande anti-incendie CR1 ignifugé de haute qualité et de marque reconnue | ML | 255,00 |  |  |
| 04 |  | F/P de sirène d’alarme (type interne) 100 Db de haute qualité et de marque reconnue | U | 2,00 |  |  |
| 05 |  | F/P de déclencheur manuel avec isolateur (bris de glace) de haute qualité et de marque reconnue | U | 4,00 |  |  |
| 06 |  | F/P d’indicateur d’action de haute qualité et de marque reconnue | U | 6,00 |  |  |
| 07 |  | F/P de socle pour détecteur de fumée de haute qualité et de marque reconnue | U | 30,00 |  |  |
| 08 |  | F/P câbles téléphonique anti-feu 1-2 paires de haute qualité et de marque reconnue | ML | 225,00 |  |  |
| 09 |  | F/P câbles U500 VGV 2 x 2.5 mm² de haute qualité et de marque reconnue | ML | 42,00 |  |  |
|  |  | c) Réseau informatique |  |  |  |  |
| 01 |  | F/P Switch à 24 Départ y compris branchement, mise en service et toutes sujétions | U | 1,00 |  |  |
| 02 |  | F/P Tiroir optique | U | 1,00 |  |  |
| 03 |  | F/P de prises informatiques et téléphoniques murales simple (01 module RJ 45) catégorie 6 classe E y compris toutes sujétions spéciales de bonne exécution et de mise en œuvre dans les règles de l’art. | U | 18,00 |  |  |
| 04 |  | F/P de câble FTP 4 paires catégorie 6 classe E y compris toutes sujétions spéciales de bonne exécution et de mise en œuvre dans les règles de l’art. | ML | 225,00 |  |  |
| 05 |  | F/P de cordons de brassage FTP RJ45/RJ45 de 1m catégorie 6 classe E y compris toutes sujétions spéciales de bonne exécution et de mise en œuvre dans les règles de l’art. | U | 8,00 |  |  |
| 06 |  | F/P de cordons de brassage FTP RJ45/RJ45 de 3m catégorie 6 classe E y compris toutes sujétions spéciales de bonne exécution et de mise en œuvre dans les règles de l’art. | U | 4,00 |  |  |
| 07 |  | F/P de baies de brassage informatique 19 » 42U avec 2 ventilateurs y compris toutes sujétions spéciales de bonne exécution et de mise en œuvre dans les règles de l’art. | U | 1,00 |  |  |
| 08 |  | F/P de panneaux de brassage 24 ports RJ45 catégorie 6 classe E connecteur accessible par la face avant y compris toutes sujétions spéciales de bonne exécution et de mise en œuvre dans les règles de l’art. | U | 2,00 |  |  |
| 09 |  | F/P de bandeau d’alimentation 06 prises + disjoncteur 16a + parafoudre y compris toutes sujétions spéciales de bonne exécution et de mise en œuvre dans les règles de l’art. | U | 2,00 |  |  |
| 10 |  | F/P de serveur d’administration y compris toutes sujétions spéciales de bonne exécution et de mise en œuvre dans les règles de l’art. | Ens | 1,00 |  |  |
| 11 |  | F/P de répartiteur général 24 ports RJ45 catégorie 6 classe E connecteur accessible par la face avant y compris toutes sujétions spéciales de bonne exécution et de mise en œuvre dans les règles de l’art. | U | 2,00 |  |  |
| 12 |  | F/P gaine de protection câble pour passage en encastré y compris toutes sujétions de bonne exécution. | ML | 180,00 |  |  |
|  |  | 4.4 ARMOIRES COFFRETS ET TABLEAUX ELECTRIQUES |  |  |  |  |
| a) Armoires |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | F/P armoire générale type métallique avec clé IP55 comprenant |  |  |  |  |
|  |  | - F/P Disjoncteur compact tétrapolaire 3 P+N C250 A à coupure visible | U | 1,00 |  |  |
|  |  | - F/P Disjoncteur compact tétrapolaire 3 P+N125 A | U | 1,00 |  |  |
|  |  | - F/P Disjoncteur compact tétrapolaire 3 P+N 100 A | U | 1,00 |  |  |
|  |  | - F/P Disjoncteur compact tétrapolaire 3 P+N 63 A | U | 1,00 |  |  |
|  |  | - F/P Disjoncteur compact tétrapolaire 3 P+N 32 A | U | 3,00 |  |  |
|  |  | - F/P Disjoncteur compact tétrapolaire3P+N 25A | U | 1,00 |  |  |
|  |  | - F/P Lot voltmètre –ampèremètre et voyant lumineux y compris jeux de barre y compris branchement mise en service et toutes sujétions. | Ens | 1,00 |  |  |
|  |  | b) Tableaux électriques |  |  |  |  |
| 2 |  | F/P Tableaux électrique R D C Tad type métallique avec clé IP55 comprenant : | Ens | 1 |  |  |
|  |  | - 01 Disjoncteur Différentiel Tétrapolaire 3P + N 32 A id :300 mA |  |  |  |  |
|  |  | - 14 Disjoncteurs bipolaires 10 A |  |  |  |  |
|  |  | -08 Disjoncteurs bipolaires 16 A |  |  |  |  |
|  |  | - 02 Disjoncteurs Différentiels unipolaires 10A Id = 30 mA |  |  |  |  |
|  |  | - 09 Télérupteurs bipolaires 16A + bouton poussoir |  |  |  |  |
|  |  | y compris branchement mise en service et toutes sujétions. |  |  |  |  |
| 3 |  | F/P Tableaux électrique Etage TE type métallique avec clé IP55 comprenant | Ens | 1 |  |  |
|  |  | - 01 Disjoncteur Différentiel tétrapolaire 3 P+N 32 A id 300 mA |  |  |  |  |
|  |  | - 07 Disjoncteurs bipolaires 10A |  |  |  |  |
|  |  | - 06 Disjoncteurs bipolaires 16A |  |  |  |  |
|  |  | y compris branchement mise en service et toutes sujétions. |  |  |  |  |
| 4 |  | F/P Tableaux électrique P Ondule T Ond type métallique avec clé IP55 comprenant | Ens | 1 |  |  |
|  |  | - 01 Disjoncteur Différentiel tétrapolaire 3 P+N 32A id300mA |  |  |  |  |
|  |  | - 07 Disjoncteurs bipolaires 16A |  |  |  |  |
|  |  | y compris branchement mise en service et toutes sujétions. |  |  |  |  |
| 4.5 RESEAU EXTERIEUR |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | F/P câble U1000 R02 V 4 X 95 mM² | ML | 265,00 |  |  |
| 02 |  | F/P câble U1000 R02 V 4 X 50 mM² | ML | 85,00 |  |  |
| 03 |  | F/P câble U1000 R02 V 4 X 25mM² | ML | 22,00 |  |  |
| 04 |  | F/P câble U1000 R02 V 4 X 10 mM² | ML | 35,00 |  |  |
| 05 |  | F/P câble U1000 R02 V 4 X 6 mM² | ML | 28,00 |  |  |
| 06 |  | F/P Conducteur de mise à la terre en cuivre nu 1 x 38 mM² | ML | 25,00 |  |  |
| 07 |  | F/P Conducteur de mise à la terre en cuivre nu 1 x 28 mM² | ML | 18,00 |  |  |
| 08 |  | F/P exécution tranchée (PxL) 100x40 cm | ML | 187,00 |  |  |
| 09 |  | F/P lit de sable 20 Cm | M3 | 55,00 |  |  |
| 10 |  | Grillage avertisseur | ML | 320,00 |  |  |
| 11 |  | F/P de gaine TPC diamètre 63 pour protection câble et toutes sujétions comprises. | ML | 320,00 |  |  |
| 12 |  | F/P Buse en PVC Diam 160 | ML | 36,00 |  |  |
| 13 |  | F/P Chemin de câble 200 mm | ML | 25,00 |  |  |
| 14 |  | F/P Chemin de câble 100 mm | ML | 22,00 |  |  |
| 15 |  | F/P Piquet de terre en cuivre Ø 20 Lg = 1m | U | 1,00 |  |  |
| 16 |  | F/P barrette de coupure | U | 1,00 |  |  |
| 17 |  | F/P Goulotte à deux compartiments 100 x 40 | ML | 45,00 |  |  |
| 18 |  | F/P Goulotte à deux compartiments 60 x 40 | ML | 25,00 |  |  |
| 4.6 ECLAIRAGE EXTERIEUR |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Fourniture et pose d’armoire d’éclairage public en tôle d’acier conformément aux normes en vigueur, fermant à clé y/c un jeu de borniers pour raccordement et lot de filerie pour câblage, mise en service, essais et contrôle et toutes sujétions | U | 1,00 |  |  |
|  |  | f/p de coffret d’éclairage extérieur avec 02 départs |  |  |  |  |
|  |  | 01- disjoncteur différentiel magnétothermique tétrapolaire |  |  |  |  |
|  |  | ir =4/16 sensibilité=300mA |  |  |  |  |
|  |  | 01- disjoncteur magnétothermique divisionnaire tétrapolaire |  |  |  |  |
|  |  | ir =4/16 sensibilité=300mA |  |  |  |  |
|  |  | Contacteur tétrapolaire ir =4*16 |  |  |  |  |
|  |  | Relais crépusculaire, cellule photoélectrique et cumulateur sur phase avant |  |  |  |  |
| 2 |  | F/P Candélabre d’une hauteur de 4m portant une crosse y compris luminaire LED de 200 w y/c socle en béton et toutes sujétions de mise en œuvre | U | 4,00 |  |  |
| 3 |  | F/P Borne éclairage d’ambiance LED d’une hauteur de 1,2m y compris socle en béton et toutes sujétions de mise en œuvre | U | 4,00 |  |  |
| 04 |  | F/P Boite de raccordement type SONELGAZ | U | 1,00 |  |  |
| 05 |  | F/P Projecteur en acier Noir, pose en façade lampe 500w | U | 4,00 |  |  |
| 06 |  | F/P câble U1000 R02 V 4 X 10 mM² | ML | 110,00 |  |  |
| 07 |  | F/P câble U1000 R02 V 4 X 6 mM² | ML | 65,00 |  |  |
| 08 |  | F/P câble U1000 R02 V 4 X 4 mM² | ML | 96,00 |  |  |
| 09 |  | F/P câble U500 R02 V 3 X 2.5 mM² | ML | 45,00 |  |  |
| 10 |  | F/P Piquet de terre en cuivre Ø 20 Lg = 1,5m | U | 1,00 |  |  |
| 11 |  | F/P Conducteur de mise à la terre en cuivre nu 1 x 16 mM² | ML | 210,00 |  |  |
| 12 |  | F/P exécution tranchée (P x L) 80x40 cm | ML | 128,00 |  |  |
| 13 |  | F/P lit de sable 20 Cm | M3 | 38,50 |  |  |
| 14 |  | F/P Buse en PVC Diam 100 | ML | 24,00 |  |  |
| 15 |  | Grillage avertisseur | ML | 110,00 |  |  |
| 16 |  | Exécution massive en béton h = 6 m 700x600x600 | U | 8,00 |  |  |
| 17 |  | F/P Lampadaire avec Crosses murale pour eclairage exterieur en LED 200w fixe sur mure y/c raccordement , brachement ,fillerie et toutes sujètions de mise en œuvre | U | 6,00 |  |  |
| S/TOTAL 04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05. ETANCHEITE |  |  |  |  |
| 01 |  | Décapage et piquage de l'étanchéité existante de la terrasse avec des outils mécaniques manuels y/compris correction éventuelle de la forme de pente et l'évacuation à la décharge publique. | M² | 450,00 |  |  |
| 02 |  | Fourniture confection et mise en œuvre d'isolation thermique en terrasse composé de : - 01 couche d'imprégnation à froid EIF 0,3 kg/M² - 01 couche E.A.C à raison de 1,5 kg/m² - 01 film polyane - 01 couche de polystyrène extrudé ép. 6cm en plaques jointives - 01 film polyane y compris toutes sujétions de parfaite réalisation suivant les règles de l’art | M² | 450,00 |  |  |
| 03 |  | Fourniture confection et mise en œuvre de béton pour forme de pente dosé à 250 kg/m3 épaisseur moyenne 11cm (point bas = 07cm) y compris réglage des pentes suivant plan, joint de fractionnement et pontage périphériques en joint mou, chape de finition avec surfaçage et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art | M² | 450,00 |  |  |
| 04 |  | Fourniture confection et mise en œuvre d'étanchéité multicouches par feutre 36S système indépendant constitué de : - 01 couche de papier Kraft - 01 couche d'imprégnation à froid EIF 0,3 kg/M² - 01 feutre bitumé type 36 S armature VV HR - 01 couche d'EAC 1,5 kg/M² - 01 feutre bitumé type 36 S - 01 couche d'EAC 1,5 kg/M² - 01 feutre bitumé type 36 S - 01 couche d'EAC 1,5 kg/M² - 01 feutre bitumé type 36 S armature VV HR - 01 couche d'EAC 1,5 kg/M² y compris recouvrement des lés sur 10cm minimum et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art | M² | 450,00 |  |  |
| 05 |  | Fourniture confection et mise en œuvre de relevé d'étanchéité en feutre bitumé armé type 40 de hauteur supérieure à 20 cm constitué par : - 01 couche d'imprégnation à froid EIF - 01 couche d'EAC - 01 couche de paxalumin ou bitume armé type 40 toile auto-protégé par feuille aluminium 0,10 mm, raccordement par soudure à la lampe, engravures, relevés, débords, l’ensemble appliqué jusqu’au becquet de l’acrotère et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art. | ML | 220,00 |  |  |
| 06 |  | Fourniture confection et mise en œuvre de relevé d'étanchéité en feutre bitumé armé type 40 constitué par : - 01 couche d'imprégnation à froid EIF - 01 couche d'EAC - 01 couche de paxalumin ou bitume armé type 40 toile auto-protégé par feuille aluminium 0,10 mm, raccordement par soudure à la lampe, engravures, relevés, débords, l’ensemble appliqué jusqu’au becquet de l’acrotère et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art | M² | 625,00 |  |  |
| 07 |  | Fourniture confection et mise en œuvre d'un chéneau en galva Diam120 et crapaudine pour descente des eaux pluviales. Gargouille composée d’une feuille de 40x40 en plomb laminé de 2mm d’épaisseur avec manchon façonné descendant d’au moins 30 cm dans le tuyau de descente des eaux pluviales. Crapaudine en fil galvanisé y compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art | ML | 42,00 |  |  |
| 08 |  | Fourniture confection et mise en œuvre de protection de l’étanchéité par une couche de gravillon roulé blanc 15/25 préalablement lavé de 0,04 m d’épaisseur y compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art | M² | 450,00 |  |  |
| 09 |  | Fourniture confection et mise en œuvre d’ensemble gargouille Diam : 110 et crapaudine pour descente des eaux pluviales. Gargouille composée d’une feuille de 40x40 en plomb laminé de 2mm d’épaisseur avec manchon façonné descendant d’au moins 30 cm dans le tuyau de descente des eaux pluviales. Crapaudine en fil galvanisé y compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art | U | 8,00 |  |  |
| 10 |  | Fourniture confection et mise en œuvre des descentes d'eau pluviales en tuyau PVC Ø110 y compris système de raccordement au chéneau et de fixation ainsi que toutes sujétion de bonne exécution. | ML | 80,00 |  |  |
| S/TOTAL 05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 06. PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |
| 6.1 APPAREILLAGE SANITAIRE |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Vérification et curage de l'ensemble du réseau assainissement | Ens | 1,00 |  |  |
| 02 |  | F/P de siège de W.C. à l'anglaise en porcelaine vitrifié avec réservoir de chasse d'eau latérale de 13 litres en porcelaine vitrifié, mécanisme de chasse d'eau à flotteur, robinet d'équerre ø12mm, à battant avec couvercle y/c la dépose de l'ancien siège et ttes sujétions | U | 4,00 |  |  |
| 03 |  | Fourniture et pose de W.C pour Handicape conformément au plan et détail d'aménagement à l'anglaise en céramique de couleur blanche avec réservoir de chasse ainsi que son mécanisme et tube en PVC et queue de carpe, robinet d'arrêt diamètre 10/12, pipe diamètre 110, robinet de puisage, douchette, y compris scellement, raccordement et mise en marche y/c la dépose de l'ancien siège et ttes sujétions. L'ensemble doit être soumis préalablement à l’agrément du maître de l’ouvrage. | U | 2,00 |  |  |
| 04 |  | F/P de lavabo en porcelaine vitrifiée type rectangle double Bac suspendu de dim 1,40*0,60 y/c robinets EF/EC, siphon avec grille inox, tablette porte savon, glace 1,60*,60, fixation et ttes sujétions | U | 2,00 |  |  |
| 05 |  | F/P de robinet de puisage à tête de signe Ø 12/14 | U | 4,00 |  |  |
| 06 |  | Fourniture et pose de siphon de sol en inox avec grille et cadre carré et inclinaison de 45° y compris branchement, scellement étanchéité et toute sujétions de bonne exécution. Dimensions : 200x200mm en inox | U | 10,00 |  |  |
| 7 |  | Fourniture et pose de Cumulus électrique (capacité 30 litres) y/c pose, fixation et mise en marche | U | 2,00 |  |  |
| 6.2 ALIMENTATION - DISTRIBUTION |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Fourniture et pose de robinet d'arrêt y compris pièces de raccordement, supports, joints, raccordement, et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre suivant les règles de l'art. |  |  |  |  |
|  |  | a) Diamètre 15/21 | U | 8,00 |  |  |
|  |  | b) Diamètre 20/27 | U | 5,00 |  |  |
|  |  | c) Diamètre 26/34 | U | 2,00 |  |  |
| 9 |  | Fourniture et pose de tuyau d'alimentation en eau en multicouche PN 10 encastré conforme à la norme ISO 21003-2, y compris saignée sur mur en brique, coupe, arrondi, ceintrage, gaine de protection, pose du tuyaux, fermeture des réservations et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre et de parfaite réalisation suivant les règles de l'art. |  |  |  |  |
|  |  | - Diamètre 16 | ML | 265,00 |  |  |
|  |  | - Diamètre 20 | ML | 70,00 |  |  |
|  |  | - Diamètre 32 | ML | 26,00 |  |  |
|  |  | - Diamètre 40 | ML | 26,00 |  |  |
| 6.3 EVACUATION EU – EV – EP |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Fourniture et pose de tube en P.V.C, conforme aux normes 54.017, PN 6 pour évacuation, chutes et descentes, y compris pièces de raccordement (coudes, tés, culottes simples ou doubles, ventilations, etc.…), supports, colliers de fixation et toutes sujétion de fourniture et de mise en œuvre |  |  |  |  |
|  |  | - Ø80 | ML | 26,00 |  |  |
|  |  | - Ø110 | ML | 42,00 |  |  |
|  |  | - Ø125 | ML | 20,00 |  |  |
| 6.4 RESEAU INCENDIE INTERIEUR |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Fourniture et pose et raccordement d'armoire d'incendie (RIA) équipée de: - 01 robinet en bronze à soupape inclinée - 01 dévidoir tournant et pivotant. - 30 mètres de tuyau semi rigide. - 01 lance. - 01 clé tri croisée avec crochet. | U | 2,00 |  |  |
| 12 |  | Fourniture et pose de tuyau en TUBE ETIRE SANS SOUDURE à 106 Gr.B y compris : brides, brides pleines, coudes, té, réductions, raccords union, bouchons taraudés, caps, support, boulons, joints, deux couches de peinture antirouille et finition en peinture rouge et toutes sujétions exécution |  |  |  |  |
|  |  | ø 40/49mm | ML | 42,00 |  |  |
|  |  | ø 33/42mm | ML | 14,00 |  |  |
|  |  | ø 26/34mm | ML | 8,00 |  |  |
| 13 |  | Fourniture et pose de vanne d'arrêt de diamètre 40/49 y compris pièces de raccordement, supports et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre | U | 4,00 |  |  |
| 14 |  | F/P d’Extincteur à poudre 2kg type CO2 y compris système d'accrochage et toutes sujétions de fourniture | U | 4,00 |  |  |
| 15 |  | F/P d’Extincteur à poudre 5kg type CO2 y compris système d'accrochage et toutes sujétions de fourniture | U | 4,00 |  |  |
| 16 |  | F/P d'Extincteur à poudre type à BC capacité 50 Kg y compris système d'accrochage et toutes sujétions de fourniture | U | 2,00 |  |  |
|  |  | 07. CLIMATISATION |  |  |  |  |
| 7.1 ESPACE GRANDE SALLE AUDITORIUM |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | F/P et raccordement électrique Unité extérieure d'air conditionné système air-air multi- split (cassette) Tech, Inverter DC à compresseur Scroll de Haute performance (Volume de Réfrigérant Variable), pompe à chaleur, pour gaz R-410A, avec température de réfrigérant variable , alimentation triphasée (400V/3 ph/50Hz) , puissance frigorifique nominale 25kW (température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C, température de bulbe sec de l'air extérieur 35°C), puissance calorifique nominale 28 a 30 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C, température de bulbe humide de l'air extérieur 6°C niveau sonore 60 a 65dB et débit d'air 7500 a 9000m3/h ,y compris plate-forme en B,A ,04 plots anti-vibratiles, câble d'alimentation électrique et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art | U | 4,00 |  |  |
| 2 |  | F/P de Tuyaux frigorifique pré calorifugé Ø 1/4" | ML | 150,00 |  |  |
| 3 |  | F/P de Tuyaux frigorifique pré calorifugé Ø 1/2" | ML | 110,00 |  |  |
| 4 |  | F/P de Tuyaux frigorifique pré calorifugé Ø 5/8" | ML | 80,00 |  |  |
| 5 |  | F/P de Tuyaux frigorifique pré calorifugé Ø 3/4" | ML | 60,00 |  |  |
| 6 |  | F/P de Tuyaux frigorifique pré calorifugé Ø 7/8" | ML | 45,00 |  |  |
| 7 |  | F/P de Tuyaux frigorifique pré calorifugé Ø 1" 1/8" | ML | 40,00 |  |  |
| 8 |  | F/P de Tuyaux frigorifique pré calorifugé Ø 1 3/8" | ML | 70,00 |  |  |
| 9 |  | Fourniture et pose de Tuyaux frigorifique pré calorifugé Ø 1 5/8" | ML | 30,00 |  |  |
| 10 |  | Fourniture et pose de PVC Ø 32 pré calorifugé | ML | 65,00 |  |  |
| 11 |  | F/P et mise en service d'Unité intérieur type cassette s à 04 voies plafonnières de marque reconnue avec filtre régénérable Bac a condensats sélection a vitesse maximum débit d'air 900 a 1100 m3/h Pression sonore 38/35/28 dB pompe de relevage intégré PF (5,6 kw)/ Pc=6KW de dimension 570/570/230 mm diamètre frigorifique liquide 6.35 mm Fonctionne en réfrigérant 410A plage de fonctionnement 18 à 30°C avec commande centralise y/compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art (le choix du modèle et qualité devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage). | U | 7,00 |  |  |
| 12 |  | F/P et mise en service d'Unité intérieur type cassette s à 04 voies plafonnières de marque reconnue avec filtre régénérable Bac a condensats sélection a vitesse maximum débit d'air 750 a 900 m3/h Pression sonore 35/28 dB pompe de relevage intégré PF (4,5 kw)/ Pc=5KW de dimension 570/570/230 mm diamètre frigorifique liquide 6.35 mm Fonctionne en réfrigérant 410A plage de fonctionnement 18 à 30°C avec commande centralise y/compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art (le choix du modèle et qualité devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) | U | 10,00 |  |  |
| 13 |  | F/P et mise en service d'Unité intérieur type cassette s à 04 voies plafonnières de marque reconnue avec filtre régénérable Bac a condensats sélection a vitesse maximum débit d'air 600 a 720 m3/h Pression sonore 35/25 dB pompe de relevage intégré PF (3,6 kw)/ Pc=4KW de dimension 570/570/230 mm diamètre frigorifique liquide 6.35 mm Fonctionne en réfrigérant 410A plage de fonctionnement 18 à 30°C avec commande centralise y/compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art (le choix du modèle et qualité devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) | U | 4,00 |  |  |
| 14 |  | F/P Climatiseur armoire 48000 BTU débit d'air 1800 a 2300 m3/h Pc=15.5KW Fonctionne en réfrigérant 410A plage de fonctionnement -15°C à +48°C chauffage -5°C à +24°C avec commande, ventilation multiple vitesse ,filtration lavable y compris socle , Supports métalliques de fixation, évacuation des condensats, raccordement électrique, essais, mise en service et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art (le choix du modèle et qualité devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) | U | 1,00 |  |  |
|  |  | 7.2 ESPACE BUREAUX ET ESTRADE |  |  |  |  |
| 15 |  | F/P et raccordement électrique Unité extérieure d'air conditionné système air-air multi- split (cassette) Tech, Inverter DC a compresseur Scroll de Haute performance (Volume de Réfrigérant Variable), pompe à chaleur, pour gaz R-410A, avec température de réfrigérant variable , alimentation triphasée (400V/3 ph/50Hz) , puissance frigorifique nominale 25kW (température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C, température de bulbe sec de l'air extérieur 35°C), puissance calorifique nominale 28 a 30 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C, température de bulbe humide de l'air extérieur 6°C niveau sonore 60 a 65dB et débit d'air 7500 a 9000m3/h ,y compris plate-forme en B,A ,04 plots anti-vibratiles, câble d'alimentation électrique et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art (le choix du modèle et qualité devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) | U | 2,00 |  |  |
| 16 |  | F/P Unité extérieure de 04 voie multi- split ou cassette de marque reconnue (Volume de Réfrigérant Variable), pompe à chaleur, pour gaz R-410A, avec température de réfrigérant variable , alimentation triphasée (400V/50Hz), puissance frigorifique nominale 14kW(48000BTU) (température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C, température de bulbe sec de l'air extérieur 35°C), consommation électrique en refroidissement 8,24 kW,, puissance calorifique nominale 16 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C, température de bulbe humide de l'air extérieur 6°C), SCOP 4,1, consommation électrique nominale en chauffage 6,6 kW, intervalle de fonctionnement de température de bulbe sec de l'air extérieur en chauffage de -20 à 15,5°C,y compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art (le choix du modèle et qualité devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) | U | 1,00 |  |  |
| 17 |  | F/P et mise en service d'Unité intérieur type cassette s à 04 voies plafonnières de marque reconnue avec filtre régénérable Bac à condensats sélection a vitesse maximum débit d'air 600 a 720 m3/h Pression sonore 35/25 dB pompe de relevage intégré PF (3,6 kw)/ Pc=4KW de dimension 570/570/230 mm diamètre frigorifique liquide 6.35 mm Fonctionne en réfrigérant 410A plage de fonctionnement 18 à 30°C avec commande centralise y/compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art (le choix du modèle et qualité devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) | U | 14,00 |  |  |
| 18 |  | F/P et mise en service d'Unité intérieur type cassette s à 04 voies plafonnières de marque reconnue avec filtre régénérable Bac a condensat sélection a vitesse maximum débit d'air 300 a 450 m3/h Pression sonore 31/23 dB pompe de relevage intègre PF (2,2 kw)/ Pc=2.5KW de dimension 570/570/230 mm diamètre frigorifique liquide 6.35 mm Fonctionne en réfrigérant 410A plage de fonctionnement 18 à 30°C avec commande centralise y/compris toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art (le choix du modèle et qualité devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) | U | 6,00 |  |  |
| 19 |  | F/P Climatiseur type Split système Réversible PF=7,50kW (19000BTU) , Pabs=1,88 kW, de marque renommée, Tech, Inverter DC, Alimentation 1Ph, 220-240V, 50HZ, avec filtre à air régénérable et grille de protection niveau sonore 28 a 45 dB et débit d'air 1000 a 1300 m3/h y/c Supports métalliques de fixation, évacuation des condensats, raccordement électrique, essais, mise en service et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre selon les règles de l'art (le choix du modèle et qualité devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) | U | 1,00 |  |  |
| 20 |  | F/P de tube en PVC pour la climatisation y compris toutes sujétions de façonnage telle que coupe T, coude, raccord nécessaire fourreau de traverse,(la tuyauterie avec une isolation) en faux plafond, |  |  |  |  |
|  |  | Diamètre 25 | ML | 120,00 |  |  |
|  |  | Diamètre 32 | ML | 75,00 |  |  |
| 21 |  | F/P Cable 5 X 16 mM² | ML | 150,00 |  |  |
| 22 |  | F/P Cable 5 X 10 mM² | ML | 125,00 |  |  |
| 23 |  | F/P Cable 5 X 6 mM² | ML | 145,00 |  |  |
| 24 |  | F/P Cable 3X 2,5 mM² | ML | 670,00 |  |  |
| 25 |  | F/P Chemin de câble 150x48 y/c fixation | ML | 195,00 |  |  |
| 26 |  | F/P Tableau de commande générale pour le lot climatisation avec équipements de protection ;commande et signalisation prise en charge y compris toutes sujétions de bonne exécution et d'essai et de mise en marche | U | 1,00 |  |  |
| 27 |  | F/P socle en béton dosé à 350 kg/m³ pour unités extérieur y/c coffrage, décoffrage et toutes sujétions exécution | M3 | 1,80 |  |  |
| S/TOTAL 07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08. RESEAU INCENDIE |  |  |  |  |
| 01 |  | Travaux de verification et de refection et mise en service du reseaux incendie exterieur existant équipée de : RIA type exterieur , tubes en acier , coude ,vannes en matiere des essaix, peinture, soudure et TTS de mise en marche, | Ens | 1,00 |  |  |
| S/TOTAL 08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 09. PEINTURE & VITRERIE |  |  |  |  |
| 01 |  | Enduit extérieur monocouche hydrofugé et teinté dans la masse, de classe OC type CS-III W2 répondant à la norme EN 998-1 2008, destiné au revêtement de façades, selon choix du maître d'œuvre y compris la mise en œuvre d'un primaire d'accrochage, grattage et rebouchage, utilisant un fixateur, profilé PVC pour finition des angles (Aspect écrasé, gratté, taloché ou rustique selon choix du maître d'œuvre), sur supports en maçonnerie, crépis et béton, pour des épaisseurs comprises entre 1 à 2 cm par couche, posé en 2 couches en utilisant 1 à 2 couches de vernis acrylique transparent ou siloxane après séchage complet du monocouche en utilisation manuelle ou mécanique nettoyage après les travaux. Couleur et ton au choix du Maître de l’Ouvrage. | M² | 1 125,00 |  |  |
| 02 |  | Peinture satinée à base de vinyle appliquée en 2 couches sur murs et sous plafonds intérieurs, y compris travaux préparatoires du support à savoir rebouchage des trous égrenage, époussetage, ratissage de deux couches d'enduit pâte, nettoyage après les travaux. Couleur et ton au choix du Maître de l'Ouvrage. | M² | 725,00 |  |  |
| 03 |  | Peinture à base de laque appliquée en deux couches sur murs et sous plafonds intérieurs y compris les travaux préparatoires tels que rebouchage, ratissage de couches d'enduit gras, ponçage, couleur et ton au choix du Maître d'Ouvrage. Pour Locaux humides et les soubassements des couloirs et de la circulation sous 1,20m de hauteur | M² | 55,00 |  |  |
| 04 |  | Fourniture et pose de verre martelé posé en feuillure à bain de mastic et percluses, y compris coupes, chutes, nettoyage des feuillures, mise en place toutes hauteurs et toutes sujétions de bonne finition. Pour portes avec oculus. | M² | 5,80 |  |  |
| S/TOTAL 09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. TELESURVEILLANCE |  |  |  |  |
| 01 |  | Dépose et pose de toutes les installations, câblages, filerie, cameras existantes intérieurs et extérieurs, l'ensemble d'équipements du lot télésurveillance y/c l’installation, pose, remise en état et toutes sujétions de mise en services, | Ens | 1,00 |  |  |
| S/TOTAL 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. VRD & AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  |
|  | 11.1 AMENAGEMENT |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Décapage générale des terres sur épaisseur moyenne de:20 cm et désaérage totale de toute herbe et arbuste y/c Enlèvement de la bordure existante, dallage et évacuation a la DP | M² | 2 150,00 |  |  |
| 02 |  | Déblai en grand masse en terrain toute nature en utilisant engin mécanique yc transport à la décharge publique y/c évacuation à la DP | M3 | 96,00 |  |  |
| 03 |  | Fourniture et mise en œuvre Couche de base en grave concassé 0/40 compacté sur une épaisseur de 20 a 25 cm exécutée conformément aux plans d'exécution y compris transport, compactage étalage, arrosage, essai des matériaux, essai de compacité et toutes sujétions | M3 | 425,00 |  |  |
| 04 |  | Couche en stérile pour trottoir et allés piéton y compris transport, compactage, étalage, arrosage, essai mécanique et de compacité en toutes sujétions comprises ép=20cm | M3 | 285,00 |  |  |
| 05 |  | Dallage en béton imprimé dosé à 350 kg/m3 pour protection ouvrage y compris nappe en treillis soudés ép=10cm et toutes sujétions de mise en œuvre | M² | 95,00 |  |  |
| 06 |  | Dallage en béton légèrement dosé à 250 kg/m3 sous revêtement en pave y compris nappe en treillis soudés ép=10cm et toutes sujétions de mise en œuvre | M² | 1350,00 |  |  |
| 07 |  | F/P Revêtement en Pave autobloquant 1er choix (forme carre ou rectangle, robuste, créant une surface stable résistante et durable) pose sur un lit de sable d'ep de 05 à 08 cm y compris toutes sujétions de mise en œuvre (le choix du modèle, qualité et de couleur devra faire l'objet d'une approbation de l'Architecte et du maître de l'ouvrage) | M² | 1350,00 |  |  |
| 08 |  | F/Pose et exécution de bordure de trottoir en béton type T2 y compris caniveau en béton type C2 selon le traçage de l'architecte y/c mortier en ciment sous bordure, jointage, alignement et toutes sujétions d' exécution | ML | 495,00 |  |  |
| 09 |  | F/Pose Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour escalier extérieur selon le traçage de l'architecte y/c ferraillage en deux nappes, mise en œuvre du béton, coffrage et décoffrage et toutes sujétions d’exécution | M3 | 6,90 |  |  |
|  | 11.2 ESPACE VERT |  |  |  |  |  |
| 10 |  | F/P bordure pour délimitation des espaces verts y/c fouilles, BP, coffrage et décoffrage, alignement, jointage et T,T,S de mise en œuvre | ML | 185,00 |  |  |
| 11 |  | Apport terre végétale ep 30cm y/c plantation des arbres, arbustes, plantes, fleurs et T,T,S de mise en œuvre (une moyenne d'une unité de plantation par surface de 9M²) | M² | 800,00 |  |  |
| 12 |  | F/P de gazon type chiendent y/c protection contre les oiseaux, arrosage quotidien durant 03 mois, élimination des mauvaises herbes et épierrages, terreau naturel étalé sur sol ep : 10 cm. | M² | 265,00 |  |  |
| 13 |  | Fourniture et pose de plantation (arbre, type platane H= 2,50 m) y compris fouille, terre végétale, arrosage, délimitation en bordure de 1.00 de diam | U | 14,00 |  |  |
|  | 11.3 ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Fouille en puits pour regards et avaloir dans terrain ordinaire | M3 | 12,00 |  |  |
| 15 |  | Fouille en tranchés pour conduites d'évacuation des EU et EP | M3 | 225,00 |  |  |
| 16 |  | Remblais des vides des fouilles en TUF exécuté conformément aux différents profils du projet, par couches successives de 0,20m y/c compactage, transport, main d'œuvre, et toutes sujétions de bonne exécutions | M3 | 180,00 |  |  |
| 17 |  | Transport de la terre excédentaire à la décharge publique | M3 | 175,00 |  |  |
| 18 |  | Fourniture et pose lit de sable ep:0,10m y/c, compactage, et main d'œuvre et toutes sujétions de bonne exécution. | M3 | 65,00 |  |  |
| 19 |  | Fourniture et pose et mise en service de conduites d'évacuation EU et PVC PN6 avec joint et toutes sujétions de bonne exécution |  |  |  |  |
|  |  | b-F150 | ML | 78,00 |  |  |
|  |  | c- F 200 | ML | 58,00 |  |  |
| 20 |  | Confection de regard de visite B,A 1,00*1,00m béton armé dosé à 350kg/m3 avec profondeur variable y/c cadre carré, tampon rond en fonte. | U | 1,00 |  |  |
| 21 |  | Confection de regard de branchement particulier de 0,80*0,80m en béton armé dosé à 350 kg/m3 avec une profondeur variable avec cadre en cornière et tampons en béton. | U | 2,00 |  |  |
| 22 |  | Confection de regard boite de branchement des eaux pluviales de 0,60*0,60 m en béton armé dosé à 350kg/m3 avec une profondeur variable avec cadre en cornière et tampons en béton | U | 10,00 |  |  |
| 23 |  | Fourniture et mise en place des avaloirs siphon avec grille en fonte sous chaussée (60x60) cm série lourde, y compris Toute sujétion de mise en place, | U | 8,00 |  |  |
| 24 |  | Fourniture et mise en place des avaloirs type horizontale en caniveau à grille en fente sous chaussée de largeur 0,40cm série lourde, avec avaloir au profil T classe 250 (85) cm, y compris les fouilles en tranchées à différentes profondeurs, fourniture et pose des conduites en PVC diamètre 200mm, branchement aux regards projetés et toute sujétion de mise en place. | ML | 10,00 |  |  |
| 25 |  | Piquage et branchement au réseau extérieur y/c fouilles, lit de sable, remblai et remise en état de la voirie et toutes sujétion de bonne exécution. | U | 2,00 |  |  |
| S/TOTAL 11 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |  |
| T.V.A 19% |  |  |  |  |  |  |
| Montant T.T.C |  |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis en TTC à la somme de :

En Lettres ………………………………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LE SOUMISSIONNAIRE

(Nom, qualité du signataire, cachet et signature)

### Document à insérer dans le dossier de l’offre financière

### PROCES VERBAL DE VISITE

### OPERATION

Travaux d’aménagement et de rénovation de l’auditorium au profit de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran en lot unique

PROCES VERBAL DE VISITE

Je soussigné Monsieur ……………………………………………………………………………………………………………

Représentant de l’entreprise ............................ ………………………………………………………..……………

Atteste avoir pris connaissance des lieux du projet, pour lequel je compte présenter ma soumission.

Cette visite a eu lieu, conformément aux dispositions générales de la note aux soumissionnaires du présent cahier des charges.

J’atteste, de ce fait, avoir pris connaissance de toutes les contraintes, aléas du site.

M’engage, par ailleurs, à réunir, sous ma propre responsabilité, tous les renseignements qui pourraient m’être utiles et nécessaires pour préparer convenablement mon offre, et prendre un engagement contractuel.

Le Représentant du service contractant                                            Le Représentant du soumissionnaire

Fait à…………….……    Le.......................                                             Fait  à……..……      le.....................

AVIS D’APPEL D’OFFRES

NIF : 419020000310963

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°02 /SME/SDFM/SG/ESSBO/2026

L’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales portant : Travaux d’aménagement et de rénovation de l’auditorium au profit de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran en lot unique.

- Conditions d’éligibilité

Conformément à l'article 44 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales est ouvert aux entreprises disposant des capacités juridiques et réglementaires conformes à la réglementation algérienne pour l’exécution des marchés publics.

Pour que leur offre soit admise, les soumissionnaires doivent apporter la preuve qu’ils répondent aux conditions d’éligibilité telles que définies ci-après et qu’ils disposent des capacités et ressources nécessaires pour mener à bien l’exécution du marché.

TOUTES LES OFFRES PRESENTEES DOIVENT REMPLIR LES CONDITIONS SUIVANTES :

- a)-Capacités professionnelles

Les entreprises soumissionnaires doivent obligatoirement :

-Disposer d’un certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité de catégorie supérieure ou égale à Quatre (4) avec comme activité principale « travaux en bâtiments ».

-Avoir réalisé au moins un projet de même nature ou un projet de réalisation ou d’aménagement ou de réhabilitation d’un équipement d’un montant supérieur ou égal à Quarante millions (40 0000.000) de dinars au cours des 10 dernières années, justifié par une attestation de bonne exécution délivrée par un service contractant public.

- b)-Capacités financières

La condition d’éligibilité relative aux capacités financières du soumissionnaire est vérifiée sur la base du chiffre d’affaires moyen des travaux réalisées au cours des 03 dernières années, justifiée par les bilans visés par les services des impôts et qui doit être d’un montant minimal de cinquante millions (50.000.000,00 DA).

NB : Le soumissionnaire ayant proposé un délai de réalisation supérieur à DIX (10) mois sera systématiquement éliminé.

Le présent cahier des charges ne prévoit pas un groupement solidaire ou conjoint pour participer dans le présent appel d’offre

### Le soumissionnaire, sous peine de rejet de son offre, est tenu de présenter une offre pour l’ensemble des items de l’opération.

Les candidats intéressés peuvent directement ou par le bais d’un représentant dûment mandaté par leur soin, retirer le cahier des charges auprès de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran, Cité Emir Abdelkader, Ex-INESSMO, 31000, BP 1042 Saim Mohamed contre paiement de Cinq mille (5000) Dinars Algériens, non remboursables par mandat poste au nom de l’agent comptable de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran, Compte Trésor Numéro du RIB 00831001131000208471. La quittance de paiement constitue une pièce justificative qui doit obligatoirement être jointe au dossier au moment du dépôt de l’offre.

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière comme suit :

    - Dossier de candidature

Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants :

- Une déclaration de candidature remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire, selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges.

- Une déclaration de probité ; remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges (une seule déclaration pour Le lot).

- Les statuts pour les sociétés.

- Une copie de la carte d’identification fiscale (NIF),

- Le Certificat de qualification et classification professionnelle selon les conditions d’éligibilités.

- Le registre de commerce électronique

- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.

- Extrait de rôle apuré ou avec un échéancier de payement et portant la mention « non-inscrit au fichier national des fraudeurs »

- L’extrait du casier Judiciaire du gérant de l’entreprise en cours de validité.

- Une copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux auprès du CNRC de la dernière année délivrée par le Centre National du Registre du Commerce.

- Les pièces parafiscales certifiées conformes devant constater la mise à jour des redevances ou cotisations (Mise à jour CASNOS, CNAS et CACOBATPH en cours de validité).

    - Dossier offre technique

L’offre technique doit être établie conformément au cahier des charges et doit comporter les documents suivants :

- Le présent cahier des charges comprenant :

1. Instruction aux soumissionnaires : signée, datée et cachetée portant à la dernière page la mention manuscrite « Lu et accepté ».

2. Le Cahier des Prescriptions Spéciales (C.P.S.) signé, daté et cacheté, sans mentionner le montant de l’offre, portant à la dernière page la mention manuscrite « Lu et accepté ».

3. Le Cahier des Prescriptions Techniques Communes (C.P.T.C.) signé, daté et cacheté, portant,, la mention manuscrite « Lu et accepté ».

- Une déclaration à souscrire, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges.

- Planning des travaux avec délai de réalisation renseigné, signé et cacheté

- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique, à savoir :

1. La liste des moyens humains (Personnel technique, Ingénieurs et/ou Techniciens) justifiés par les attestations de mise à jour CNAS en cours de validité + diplômes.

2. Mémoire Technique Justificatif comprenant : la qualité et moyens humains du soumissionnaire et le délai de réalisation

NB : le non renseignement et la non signature du mémoire technique justificatif entrainera le rejet de l’offre.

    - Dossier Offre financière

L’offre financière doit comporter les documents suivants :

1. La lettre de soumission renseignée, datée et signée, selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges.

2. Le bordereau des prix unitaires (BPU) renseigné, daté et signé.

3. Le détail quantitatif et estimatif (DQE) renseigné, daté et signé.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière, sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière ». Ces 3 enveloppes sont insérées dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres – Appel d’offres n°02/SME/SDFM/SG/ESSBO/2026 –

Travaux d’aménagement et de rénovation de l’auditorium au profit de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran en lot unique.

La durée de préparation des offres est fixée à vingt-et-un (21) jours à partir de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans la presse.

La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres à 12h00 au niveau de L’École Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran, Cité Emir Abdelkader, Ex-INESSMO, 31000, Oran., BP 1042 Saim Mohamed. Tel : 041.24.63.59

Dans le cas où ce jour coïncide avec un jour de repos légal, la date limite est prorogée au jour ouvrable suivant.

L’ouverture des plis aura lieu en séance publique en présence des candidats ou soumissionnaires ou leurs représentants, le même jour de dépôt des offres à 12h15 minutes, au niveau de la Salle de réunion de L’École Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran, Cité Emir Abdelkader, Ex-INESSMO, 31000, Oran, BP 1042 Saim Mohamed.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de validité des offres égal à la durée de préparation des offres augmentée de Trois (03) mois.

Le Directeur

الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المدرسة العليا في العلوم البيولوجية بوهران

ر.ت.ج: 419020000310963

إعلان عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 02/م ص ت/م ف م و/أ ع/م ع ع ب و/2026

تعلن المدرسة العليا في العلوم البيولوجية بوهران عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا لأشغال إعادة تأهيل وترميم قاعة المحضرات (auditorium) الخاصة بالمدرسة العليا في العلوم البيولوجية بوهران، مكونة من حصة واحدة.

المناقصة موجهة للشركات التي تبرر:

أ. القدرات المهنية:

- إيداع شهادة التـأهيل والتصنيف المهنيين في البناء. على أن تكون مقاولة الإنجاز مصنفة من الدرجة الرابعة فما فوق.

– انجاز مشروع واحد على الأقل من نفس الطبيعة (إنجاز أشغال الهياكل المعدنية أو المختلطة) مبررة بشهادة حسن التنفيذ (شهادة واحدة على الأقل) خلال العشر (10) سنوات الأخيرة، يكون مبلغ الصفقة فيه يعادل أو يفوق أربعون مليون دينارا (40.000.000،00).

ب. القدرات البشرية والتقنية:

العمال الذين سيكلفون بتنفيذ أعمال هذه الحصة يجب أن يكون من بينهم على الأقل:

- أن يكون لديه خمسة (05) عمال.

يجب أن يكون هؤلاء العمال  منتسبًون بانتظام إلى CNAS " سارية المفعول"

ملاحظة : لايتم إعادة حساب القدرات البشرية والتقنية في مرحلة تقييم العروض.

ج. القدرات المالية:

شروط الأهلية المتعلقة بالقدرات المالية للمتعهد يتم فحصها بناءا على رقم متوسط رقم الاعمال للثلاث سنوات الأخيرة بمبلغ  50.000.000،00  دج على الأقل ،مبررة بالميزانية المالية للمؤسسة مصادق عليه من طرف مصلحة الضرائب .

ملاحظة: سيتم استبعاد أي مقدم عرض يقترح مهلة زمنية تتجاوز 10 اشهر .

يتم سحب دفتر الشروط من قبل المرشحين أو ممثليهم الموكلين من طرفهم، من المدرسة العليا في العلوم البيولوجية بوهران - حي الأمير عبد القادر (Ex-INESSMO) ص.ب 1042 صايم محمد 31000 وهران-الجزائر، ابتداء من أول نشر هذا الإعلان في الجرائد الوطنية، مقابل دفع مبلغ خمسة الاف (0005) دينار جزائري غير قابلة للتعويض، مودعة بحوالة بريدية تحت اسم العون المحاسب للمدرسة العليا في العلوم البيولوجية بوهران تحت رقم  00831001131000208471 .

يشكل وصل الدفع وثيقة اجبارية للتبرير يجب ارفاقه بالملف عند تقديم العرض.

ويشمل الملف على ملف الترشح والعرض التقني والعرض المالي، مرتبة كما يلي:

- ملف الترشح:

- تصريح بالترشح مملوء ومؤرخ ومختوم وموقّع من طرف المرشح حسب النموذج المرفق في دفتر الشروط

- التصريح بالنزاهة مملوء ومؤرخ ومختوم وموقّع من طرف المرشح حسب النموذج المرفق في دفتر الشروط

- نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشركات.

- نسخة من بطاقة التعريف الجبائي (NIF)

- شهادة التأهيل والتصنيف المهني حسب شروط الاستحقاق وكذا السجل التجاري الإلكتروني

- الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح للأشخاص بإلزام المؤسسة.

- شهادة السوابق العدلية للشخص الملزم للشركة سارية المفعول.

- نسخة من شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية صادرة عن المركز الوطني للسجل التجاري.

- نسخ عن الشهادات الجبائية و هيئات الضمان الاجتماعي (مستخرج الضرائب صافي أو مجدول، CASNOS، CACOBATPH،CNAS ).

- كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المرشحين أو المتعهدين:

العرض التقني:

- يجب أن يتم إعداد العرض التقني وفقًا لدفتر الشروط ويجب أن يتضمن المستندات التالية:

- تعليمات للمتعهدين: ممضى ومختوم، يحتوي في آخر صفحته على العبارة "قرأ وقبل" مكتوبة بخط اليد.

- دفتر الوصفات الخاصة (C.P.S) ممضى ومختوم، بدون ذكر مبلغ العرض، يحتوي في آخر صفحته على العبارة "قرأ وقبل" مكتوبة بخط اليد في كل حصة.

- دفتر الوصفات التقنية العامة (C.P.T.C) ممضى ومختوم، يحتوي في آخره على العبارة "قرأ وقبل" مكتوبة بخط اليد في كل الحصة.

2. تصريح بالاكتتاب وفق النموذج المرفق بعد ملئه، مؤرخ ومختوم وموقع من قبل المتعهد.

3. جدول إنجاز الأعمال مع الموعد النهائي للانتهاء، موقع ومختوم لكل حصة.

4. مذكرة تقنية تبريرية  (عدم ملء المذكرة التقنية التبريرية والتوقيع عليها ينجم عنه رفض العرض (

5. كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني:

- قائمة الوسائل البشرية "مهندس و/او تقني"  "عمال "(مع إثبات الشهادات، بيان السيرة الذاتية والتصريح لدى CNAS سارية المفعول)

- العرض المالي:

- يجب أن يتضمن العرض المالي المستندات التالية:

- رسالة التعهد مؤرخة، ممضية ومختومة حسب النموذج المرفق.

- جدول الأسعار بالوحدة ممضى ومختوم.

- تفصيل كمّي وتقديري ممضى ومختوم.

- يجب التوقيع بالأحرف الأولى على جميع صفحات العروض من قبل المتعهد.

- يجب ألا يحتوي العرض على أي إشارة بين السطور أو الرسوم الإضافية.

- يجب على العارض مراجعة جميع التعليمات والشروط والنماذج والمواصفات والخطط (إن وجدت) الواردة في وثائق المناقصة بعناية.

يوضع ملف الترشح، العرض التقني والعرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام، يبين كل منها تسمية المؤسسة، مرجع وموضوع المناقصة، وعبارة "ملف الترشح"، "العرض التقني" و "العرض المالي" حسب الحالة. توضع هذه الأظرفة في ظرف اخر مقفل بإحكام وغير معرف، يحمل عبارة

" لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض- إعلان عن مناقصة وطنية مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا رقم 02/م.ص.ت/م.ف.م.و/أ.ع /م.ع.ع.ب.و/2026-لأشغال إعادة تأهيل وترميم قاعة المحضرات (auditorium) الخاصة بالمدرسة العليا في العلوم البيولوجية بوهران، مكونة من حصة واحدة.

حددت مدة تحضير العروض بــواحد وعشرون يوما (21) يوما إبتداءمن أول ظهور للإعلان في الجرائد الوطنية.

حدد تاريخ إيداع العروض بآخر يوم من مدة تحضير العروض، وذلك من اول ظهور للإعلان في الجرائد الوطنية، على الساعة 12 سا على مستوى: المدرسة العليا في العلوم البيولوجية بوهران - حي الأمير عبد القادر (Ex-INESSMO) ص.ب 1042 صايم محمد 31003 وهران-الجزائر، رقم الهاتف: 041.24.63.76

إذا صادف هذا اليوم، يوم عطلة أو راحة قانونية، فان تاريخ الإيداع يمدد الى غاية يوم العمل الموالي.

تاريخ فتح الأظرفة: يتم فتح الأظرفة في جلسة علنية بحضور المترشحين او المتعهدين أو ممثليهم، في نفس يوم إيداع العروض على الساعة 12 سا  و 15 دقيقة بقاعة الاجتماعات للمدرسة العليا في العلوم البيولوجية بوهران - حي الأمير عبد القادر (Ex-INESSMO) ص.ب 1042 صايم محمد 31003 وهران-الجزائر.

يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم لمدة ثلاثة (03) أشهر + مدة تحضير العروض.

مدير المدرسة